## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bộ tác động điện | Bộ | 1 | Loại DLC | HGZK | HGZK | Trung Quốc | 2025 đến nay | Bộ tác động điện, loại DLC Nguồn cấp 220 VAC/50 Hz Max stroke 30 mm Torque max 5 kN 2 giới hạn trên và dưới | Tổng công ty Giấy Việt Nam, Xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 1 | 90 | Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Thời gian bảo hành hàng hóa ít nhất là 12 tháng kể từ ngày giao hàng (đổi mới không sửa chữa). Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (thay thế, vận chuyển, …). Hàng hóa yêu cầu có Chứng nhận xuất xứ và Chứng nhận chất lượng do Hãng sản xuất phát hành hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng). Có đầy đủ tài liệu mô tả kỹ thuật. Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 05% giá trị hợp đồng, có hiệu lực từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên hoàn thành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa và được hoàn trả trong vòng 10 ngày sau khi hoàn tất thủ tục giao, nhận hàng. Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán; 05% giá trị còn lại được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hành, hoặc thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày nếu Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 05% giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu giao hàng chậm (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật), Nhà thầu chịu phạt 01%/tuần tính trên giá trị phần hàng hóa giao chậm, tối đa 08% giá trị phần hàng hóa giao chậm; khi đạt mức phạt tối đa, Bên mua có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định.
2 | Bộ đo áp suất | Bộ | 1 | Loại MC20D | Strong M&C Inc | Strong M&C Inc | Trung Quốc | 2025 đến nay | Bộ đo áp suất Loại MC20D Kết nối 1/2 NPTF Thang đo 0 ~ 20 bar Output 4 ~ 20 mA/HART Wet ss316/Diaphragm Material: Hastelloy-C276 Supply 24 VDC | Nt | Nt | Nt | Nt
3 | Bộ điều khiển mức/nhiệt độ | Bộ | 1 | Loại SCLTSDi -370-10-07 | Parker | Parker | Châu Âu | 2025 đến nay | Bộ điều khiển mức/nhiệt độ Loại SCLTSDi -370-10-07 | Nt | Nt | Nt | Nt
4 | Bộ đo áp suất | Bộ | 1 | Loại MC20D | Strong M&C Inc | Strong M&C Inc | Trung Quốc | 2025 đến nay | Bộ đo áp suất Loại MC20D Kết nối 1/2 NPTF Thang đo 0 ~ 50 Mpa Output 4 ~ 20 mA/HART Wet SS316/Diaphragm Material: Hastelloy-C276 Supply 24 VDC | Nt | Nt | Nt | Nt
5 | Cảm biến quang | Cái | 2 | Type: E3JK DP11 2M phản xạ quang | Omron | Omron | Châu Âu hoặc G7 | 2025 đến nay | Cảm biến quang Type: E3JK DP11 2M phản xạ quang | Nt | Nt | Nt | Nt
6 | Khuếch đại tín hiệu | Cái | 2 | Loại: ADTV300 GS | Adamczewski | Adamczewski | Châu Âu | 2025 đến nay | Khuếch đại tín hiệu Loại: ADTV300 GS | Nt | Nt | Nt | Nt
7 | Modul output 230V | Cái | 2 | Loại: 6ES7 322-1HF0-0AA0 | Siemens | Siemens | Châu Âu | 2025 đến nay | Modul output 230V Loại: 6ES7 322-1HF0-0AA0 | Nt | Nt | Nt | Nt
8 | Modul analog output | Cái | 1 | Loại: 6ES7 322-5HD01-0AB0 | Siemens | Siemens | Châu Âu | 2025 đến nay | Modul analog output Loại: 6ES7 322-5HD01-0AB0 | Nt | Nt | Nt | Nt
9 | Modul DUMMY M370 | Cái | 1 | Loại: 6ES7 370-0AA01-0AA0 | Siemens | Siemens | Châu Âu | 2025 đến nay | Modul DUMMY M370 Loại: 6ES7 370-0AA01-0AA0 | Nt | Nt | Nt | Nt
10 | Bộ chia tín hiệu Analog | Cái | 10 | Type: DN21000S | Drago | Drago | Châu Âu | 2025 đến nay | Bộ chia tín hiệu Analog Type: DN21000S | Nt | Nt | Nt | Nt