## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600468050 | Ghế tập cơ tứ đầu đùi | [9 empty] | Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận | 01 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực | 40 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực
1.1 |  |  | Ghế tập cơ tứ đầu đùi | Cái | 1 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 2025 trở về sau | Cấu hình: - Khung chính: 1 bộ - Tựa lưng: 1 cái - Nệm yên: 1 cái - Bộ nâng đỡ tạ inox (cây đá tạ) và cục gù: 1 bộ - 12kg tạ thẻ gang. - Trụ để tạ khi không dùng Thông số kỹ thuật chính: - Kích thước 106x114x102cm (+/- sai số 5%) - Chỗ ngồi: 45x60cm (+/- sai số 5%) - Cấu tạo: Khung inox không rỉ độ dày 1.2 ly - Chỗ ngồi và tựa lưng PE + mousse bọc simily - Đĩa xoay với núm vặn điều chỉnh phạm vi tầm vận động. Thay đổi góc đá bằng núm xoay tiện lợi. - Nhiều mức chỉnh phạm vi đá nên có thể đá lực căng trước hoặc đá lực căng sau. . Ngoài ra khi quay 2 thanh đá chân hướng lên trên, người bệnh cũng có thể tập mạnh nhóm cơ ở tay - Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi trước và vùng đùi sau Tuỳ theo sức cơ, người bệnh có thể tăng dần trọng lượng tạ cho phù hợp. |  |  |  | - Nhà thầu dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu. - Đối với toàn bộ hàng hóa: Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật .Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế: Nộp thêm các tài liệu sau. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự. - Số lưu hành còn hiệu lực bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.- Hàng hóa dự thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023. Đối với yêu cầu lắp đặt, giao hàng, tuổi thọ của hàng hóa: Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. - Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu - Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị, theo quy định của nhà sản xuất. - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy. - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo. - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật liệu tiêu hao trong thời gian sử dụng thiết bị. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. - Đối với Hàng hóa nhập khẩu, khi giao hàng, nhà thầu cung cấp các chứng từ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O - Certificate of Origin); Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q - Certificate of Quality); Tờ khai hải quan thông quan (Customs Declaration); Vận đơn (Bill of Lading - B/L) hoặc Vận đơn hàng không (AWB); Phiếu đóng gói (Packing List), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice). - Lưu ý: Khi bàn giao hàng hóa, tất cả hồ sơ giấy tờ của sản phẩm phải gồm 03 bản, được đóng thành 03 quyển, Hồ sơ chứng từ phải là Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có chức năng phù hợp với quy định của pháp luật, trường hợp đối với tài liệu không công chứng được theo quy định (Như chứng từ nhập khẩu) thì nhà thầu phải đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu và cam kết tài liệu là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu nhà thầu cung cấp; đối với tài liệu không phải là tiếng Việt nhà thầu cung cấp kèm bản dịch thuật hợp pháp sang tiếng Việt của đơn vị, cơ quan có chức năng.
2 | PP2600468051 | Máy xông hơi cục bộ | [9 empty] | Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận | 01 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực | 40 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực
2.1 |  |  | Máy xông hơi cục bộ | Máy | 1 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 2025 trở về sau | Đáp ứng yêu cầu chung: - Hàng hóa mới 100% - Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 - Nguồn điện: AC 220V, 50Hz (±10%) - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: 40°C + Độ ẩm tối đa: 75% Đáp ứng yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Xô chứa nước: 01 cái - Ca đong nước: 01 cái - Đầu phun hơi: 01 cái - Túi đựng thuốc: 02 cái - Bộ dụng cụ vệ sinh máy: 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: - Công suất đầu vào định mức: 2300W - Màn hình cảm ứng LCD 7 inch. - Thời gian gia nhiệt: ≤ 15 phút (thể tích nước vừa phải 1.8L) - Điều chỉnh được: 1-6 mức - Đầu phun hơi nước quay linh hoạt, Nó có hướng xoay vòi phun ba chiều: góc quay ngang của vòi là 360°, góc quay dọc của vòi là 110° và góc điều chỉnh ngang của thanh phun là 110°. - Thời gian điều trị: từ 1 đến 99 phút - Chế độ hoạt động: hoạt động liên tục - Thể tích chất lỏng thêm tối da: 3L - Có thể điều trị cho 2 bệnh nhân cùng lúc - Có chức năng chống rò rì và chống khô tự động Công nghệ đo nhiệt độ hồng ngoại, theo dõi thời gian thực nhiệt độ bề mặt da trong quá trình xông thuốc để tránh bỏng |  |  |  | - Nhà thầu dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu. - Đối với toàn bộ hàng hóa: Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật .Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế: Nộp thêm các tài liệu sau. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự. - Số lưu hành còn hiệu lực bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.- Hàng hóa dự thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023. Đối với yêu cầu lắp đặt, giao hàng, tuổi thọ của hàng hóa: Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. - Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu - Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị, theo quy định của nhà sản xuất. - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy. - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo. - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật liệu tiêu hao trong thời gian sử dụng thiết bị. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. - Đối với Hàng hóa nhập khẩu, khi giao hàng, nhà thầu cung cấp các chứng từ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O - Certificate of Origin); Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q - Certificate of Quality); Tờ khai hải quan thông quan (Customs Declaration); Vận đơn (Bill of Lading - B/L) hoặc Vận đơn hàng không (AWB); Phiếu đóng gói (Packing List), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice). - Lưu ý: Khi bàn giao hàng hóa, tất cả hồ sơ giấy tờ của sản phẩm phải gồm 03 bản, được đóng thành 03 quyển, Hồ sơ chứng từ phải là Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có chức năng phù hợp với quy định của pháp luật, trường hợp đối với tài liệu không công chứng được theo quy định (Như chứng từ nhập khẩu) thì nhà thầu phải đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu và cam kết tài liệu là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu nhà thầu cung cấp; đối với tài liệu không phải là tiếng Việt nhà thầu cung cấp kèm bản dịch thuật hợp pháp sang tiếng Việt của đơn vị, cơ quan có chức năng.
3 | PP2600468052 | Máy ly tâm | [9 empty] | Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận | 01 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực | 40 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực
3.1 |  |  | Máy ly tâm | Máy | 1 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 2025 trở về sau | Máy ly tâm ống nghiệm ≥28 ống - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. I. Yêu cầu chung - Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn:, ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương - Cam kết thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ , Packing List, các giấy tờ hải quan (đối với hàng hoá nhập khẩu) - Môi trường hoạt động: Điều kiện khí hậu Việt Nam - Nguồn điện: 220 ±10% VAC 50Hz - Có các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng hoá cung cấp, được cơ quan có thẩm quyền cấp. II. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết - Loại ≥28 ống, Rottor văng - Lực ly tâm:≥4.226RCF, - Tốc độ ly tâm cực đại từ 500 đến 6.000vòng/phút - Adapter sử dụng cho ống 5ml. - Thời gian cài đặt từ ≥1 đến ≥ 99 phút. - Có các chương trình chạy cài đặt sẵn trên máy hoặc cài đặt bằng tay. - Tính năng khoá nắp bằng 1 tay. Bảo vệ chống rơi nắp - Có chế độ mở nắp khẩn cấp - Nhận diện rottor tự động - Màn hình hiển thị các thông số theo dõi - Chế độ kiểm soát không cân bằng - Có thể lựa chọn nhiều loại Rottor khác nhau, - Động cơ không chổi than, - Độ ồn ≤63db hoặc theo quy định tiêu chuẩn độ ồn trong phòng làm việc của cơ quan có thẩm quyền. |  |  |  | - Nhà thầu dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu. - Đối với toàn bộ hàng hóa: Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật .Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế: Nộp thêm các tài liệu sau. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự. - Số lưu hành còn hiệu lực bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.- Hàng hóa dự thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023. Đối với yêu cầu lắp đặt, giao hàng, tuổi thọ của hàng hóa: Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. - Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu - Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị, theo quy định của nhà sản xuất. - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy. - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo. - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật liệu tiêu hao trong thời gian sử dụng thiết bị. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. - Đối với Hàng hóa nhập khẩu, khi giao hàng, nhà thầu cung cấp các chứng từ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O - Certificate of Origin); Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q - Certificate of Quality); Tờ khai hải quan thông quan (Customs Declaration); Vận đơn (Bill of Lading - B/L) hoặc Vận đơn hàng không (AWB); Phiếu đóng gói (Packing List), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice). - Lưu ý: Khi bàn giao hàng hóa, tất cả hồ sơ giấy tờ của sản phẩm phải gồm 03 bản, được đóng thành 03 quyển, Hồ sơ chứng từ phải là Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có chức năng phù hợp với quy định của pháp luật, trường hợp đối với tài liệu không công chứng được theo quy định (Như chứng từ nhập khẩu) thì nhà thầu phải đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu và cam kết tài liệu là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu nhà thầu cung cấp; đối với tài liệu không phải là tiếng Việt nhà thầu cung cấp kèm bản dịch thuật hợp pháp sang tiếng Việt của đơn vị, cơ quan có chức năng.
4 | PP2600468053 | Máy giặt công nghiệp công suất 50kg | [9 empty] | Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận | 01 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực | 40 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực
4.1 |  |  | Máy giặt công nghiệp công suất 50kg | Máy | 1 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 2024 trở về sau | I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng - Sản xuất năm: 2024 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 - Nguồn điện cung cấp: 380V, 50Hz - Yêu cầu môi trường hoạt động + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%. II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và Việt: 01 bộ III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: - Khả năng giặt: ≥ 50 kg/mẻ - Tốc độ giặt: ≥ 36 vòng/phút - Tốc độ vắt: ≥ 700 vòng/phút - Công suất mô tơ chính: ≥ 5.5 kW - Công suất biến tần: ≥ 5.5 kW - Công suất điện gia nhiệt: ≥ 30kW - Lượng nước tiêu thụ mỗi mẻ: ≤ 758 kg - Áp suất hơi làm việc: ≤0.4 - ≥0.5 Mpa Đặc tính chung: - Chế độ vận hành: Tự động hoàn toàn, điều khiển bằng vi xử lý. - Chương trình giặt: ≥ 5 chương trình tiêu chuẩn và ≥ 30 chương trình tùy chỉnh. - Vật liệu chế tạo: Toàn bộ thân máy bằng thép không gỉ. - Cấu trúc máy: Treo giảm chấn toàn phần – không cần xây móng kiên cố. Nguồn nhiệt tùy chọn: Điện, hơi nước hoặc nước nóng. - Biến tần: Cho phép điều chỉnh tốc độ giặt và vắt - Hệ thống làm kín: Đa lớp (phớt dầu + phớt nước + gioăng thép không gỉ). - Cốc dầu bôi trơn: Ngoài thân máy - Khóa cửa an toàn: Tự động |  |  |  | - Nhà thầu dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu. - Đối với toàn bộ hàng hóa: Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật .Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế: Nộp thêm các tài liệu sau. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự. - Số lưu hành còn hiệu lực bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.- Hàng hóa dự thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023. Đối với yêu cầu lắp đặt, giao hàng, tuổi thọ của hàng hóa: Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. - Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu - Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị, theo quy định của nhà sản xuất. - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy. - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo. - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật liệu tiêu hao trong thời gian sử dụng thiết bị. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. - Đối với Hàng hóa nhập khẩu, khi giao hàng, nhà thầu cung cấp các chứng từ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O - Certificate of Origin); Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q - Certificate of Quality); Tờ khai hải quan thông quan (Customs Declaration); Vận đơn (Bill of Lading - B/L) hoặc Vận đơn hàng không (AWB); Phiếu đóng gói (Packing List), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice). - Lưu ý: Khi bàn giao hàng hóa, tất cả hồ sơ giấy tờ của sản phẩm phải gồm 03 bản, được đóng thành 03 quyển, Hồ sơ chứng từ phải là Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có chức năng phù hợp với quy định của pháp luật, trường hợp đối với tài liệu không công chứng được theo quy định (Như chứng từ nhập khẩu) thì nhà thầu phải đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu và cam kết tài liệu là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu nhà thầu cung cấp; đối với tài liệu không phải là tiếng Việt nhà thầu cung cấp kèm bản dịch thuật hợp pháp sang tiếng Việt của đơn vị, cơ quan có chức năng.
5 | PP2600468054 | Máy chiết sắc thuốc | [9 empty] | Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận | 01 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực | 40 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực
5.1 |  |  | Máy chiết sắc thuốc | Máy | 2 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 2025 trở về sau | - Kích thước (mm): (W)500x(L)500x(H)1200 - Dung tích nồi sắc (L): 25 - Nguồn điện: Một pha 220V/60Hz - Công suất điện (kw): 2 - Trọng lượng (Kg): 50 - Chế độ làm việc: Áp suất cao - Điều kiện làm việc: + Nhiệt độ tối đa: +10°C~+40 °C + Độ ẩm tối đa: 30% đến 75% - Tiêu chuẩn chất lượng: Iso 9001: 2015 (Hệ thống Quản lý chất lượng), ISO 14001:2015 (Hệ thống Quản lý Môi trường) |  |  |  | - Nhà thầu dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu. - Đối với toàn bộ hàng hóa: Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật .Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế: Nộp thêm các tài liệu sau. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự. - Số lưu hành còn hiệu lực bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.- Hàng hóa dự thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023. Đối với yêu cầu lắp đặt, giao hàng, tuổi thọ của hàng hóa: Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. - Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu - Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị, theo quy định của nhà sản xuất. - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy. - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. - Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo. - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật liệu tiêu hao trong thời gian sử dụng thiết bị. - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. - Đối với Hàng hóa nhập khẩu, khi giao hàng, nhà thầu cung cấp các chứng từ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O - Certificate of Origin); Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q - Certificate of Quality); Tờ khai hải quan thông quan (Customs Declaration); Vận đơn (Bill of Lading - B/L) hoặc Vận đơn hàng không (AWB); Phiếu đóng gói (Packing List), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice). - Lưu ý: Khi bàn giao hàng hóa, tất cả hồ sơ giấy tờ của sản phẩm phải gồm 03 bản, được đóng thành 03 quyển, Hồ sơ chứng từ phải là Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có chức năng phù hợp với quy định của pháp luật, trường hợp đối với tài liệu không công chứng được theo quy định (Như chứng từ nhập khẩu) thì nhà thầu phải đóng dấu xác nhận của nhà nhập khẩu và cam kết tài liệu là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu nhà thầu cung cấp; đối với tài liệu không phải là tiếng Việt nhà thầu cung cấp kèm bản dịch thuật hợp pháp sang tiếng Việt của đơn vị, cơ quan có chức năng.