## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600468245 | 1 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
1.1 |  |  | Bao cao su tránh thai | Cái | 3000 | Happy | Merufa | Công ty Cổ phần Merufa | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chất liệu l cao su thiên nhiên, không mùi Size 52 Chiều dài tối thiểu 165mm Chiều rộng: 52 mm ± 2mm, độ dày: 0,065mm ± 0,02mm Chất bôi trơn có độ nhớt 200 đến 350 CS |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
2 | PP2600468246 | 2 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
2.1 |  |  | Băng dính cá nhân | Cái | 50000 | Urgo Durable | Urgo | Urgo | Thái Lan | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Lớp nền: Sợi vải đàn hồi Viscose và polyamide, màu da. Lớp keo: Oxide kẽm, Lớp thấm hút: Sợi Viscose, khả năng thấm hút > 500%, Lớp chống dính: Polyethylene, Kích thước: 20mm x 60mm, Tiêu chuẩn ISO, CE |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
3 | PP2600468247 | 3 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
3.1 |  |  | Băng dính lụa | Cái | 5000 | PSATS205 -10 | Zhejiang Huikang | Zhejiang Huikang Medicinal Articles Co., Ltd | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chất liệu vải không đan dệt, thành phần chính là bột giấy polyester, phủ keo Acrylic, ít dị ứng, không chứa cao su - Lực dính cao: băng dính tốt trên da, kể cả vùng da có lông và da nhờn - Ít kích ứng: băng mềm mại, có tính thấm hút ẩm cao, không bị mẩn ngứa kể cả khi sử dụng lâu ngày - Thân thiện với người sử dụng: dễ cắt, xé bằng tay - Thấu xạ: băng không cản tia X, ngăn chặn hiện tượng lắng đọng sắc tố trên da. Kích thước: 2,5cm x 10m |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
4 | PP2600468248 | 4 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
4.1 |  |  | Bóng đèn đặt nội khí quản | Cái | 20 | Không yêu cầu | Bóng đèn Halogen 2.5V | Không yêu cầu | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Bóng đèn dùng cho Bộ đặt nội khí quản |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
5 | PP2600468249 | 5 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
5.1 |  |  | Bóng đèn Halogen 100W - 12V | Cái | 1 | GZ 635 | GZ 6.35 | Osram | Không yêu cầu | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Công suất 100W - 12V |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
6 | PP2600468250 | 6 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
6.1 |  |  | Bóng đèn Halogen12V/20W | Cái | 5 | LA10418 | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Biosystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Bóng đèn halogen 12V/20W |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
7 | PP2600468251 | 7 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
7.1 |  |  | Bộ dây truyền dịch MPV sử dụng một lần kim cánh bướm | Bộ | 50000 | DTD01: MPV | MPV | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Kim chai làm bằng nhựa ABS nguyên sinh, van thoát khí có thiết kế màng lọc vô khuẩn. Khóa điều chỉnh làm bằng nhựa PP nguyên sinh, có thiết kế lỗ kẹp dây đảm bảo an toàn khi sử dụng Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4"". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định ( Notified Body), TCVN 6591-4: 2008, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. - Xuất xứ: G7/Việt Nam |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
8 | PP2600468252 | 8 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
8.1 |  |  | Bộ dây truyền máu ECO | Bộ | 350 | TM: ECO | MPV | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Khóa điều chỉnh làm bằng nhựa PP nguyên sinh, có thiết kế lỗ kẹp dây đảm bảo an toàn khi sử dụng, Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài ≥1600mm làm từ chất liệu PVC nguyên sinh, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 - Xuất xứ: G7/Việt Nam |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
9 | PP2600468253 | 9 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
9.1 |  |  | Bộ lọc vi khuẩn/ Virus và tạo ẩm | Bộ | 300 | GM-001-010 | Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd | Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Bộ lọc nhiệt và trao đổi độ ẩm. Có cổng CO2 - Chất liệu nhựa y tế - Trọng lượng nhẹ, sức cản dòng không khí thấp - Lọc tĩnh điện hiệu quả BFE >99.99%, lọc virút VFE >99.99% - Đầu nối tiêu chuẩn phù hợp với máy thở, máy gây mê: 22M/15F~15M/22F - Thể tích khí lưu thông: 200-1500ml - Trở kháng (Pa) tại 30l/min : 100 Pa - Trở kháng (Pa) tại 60l/min : 200 Pa - Khoảng chết: 20ml. - Sản lượng ẩm 31.8 mg H2O/L - 33.85mg H2O/L. - Các bộ lọc được thiết kế để ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo - Không chứa DEHP, tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói từng cái riêng lẻ. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016; EC. - Hạn sử dụng 5 năm. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
10 | PP2600468254 | 10 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
10.1 |  |  | Bơm cho ăn MPV 50ml | Cái | 500 | BCA01: MPV | MPV | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Xy lanh có dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Đầu côn xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố -Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. - Xuất xứ: G7/ Việt Nam |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
11 | PP2600468255 | 11 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
11.1 |  |  | Bơm tiêm insulin ECO sử dụng một lần 1ml | Cái | 85000 | BTI04: ECO | ECO | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Bơm tiêm bằng nhựa y tế PP có độ trong suốt cao và có kim đúc liền - Kích cỡ kim: 30Gx1/2 và 30Gx5/16 - Các vạch chia rõ ràng, sắc nét dễ đọc. Có 2 loại: U-40 và U-100 - Dung tích bơm tiêm: 1ml - Kim có thành mỏng, mặt kim cắt vát 3 mặt - Bề mặt kim phủ silicon đánh bóng điện tử, bôi trơn theo công nghệ tạo hạt tích điện, tạo độ trơn. Có núm giúp đi hết hành trình của thuốc - Khoảng chết vô cùng nhỏ để giảm hao hụt insulin: ≤ 0.01ml - Không có chất DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. - Mỗi bơm tiêm được đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng - Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
12 | PP2600468256 | 12 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
12.1 |  |  | Canuyn Mayer | Cái | 300 | CAN | GloBaloRoll | Hangzhou Rollmed Co., Ltd/ Trung Quốc | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Được làm từ nhựa y tế chất lượng cao, không chứa latex và thành phẩm có bề mặt vô cùng nhẵn, nhằm an toàn khi đặt vào đường thở. -Thiết kế hợp lý nhằm sử dụng an toàn, hiệu quả với các đường mép tròn, không gây trầy xước. Đường thông khí nhẵn bảo đảm cho việc vệ sinh dễ dàng. Có khuôn để ngoặm, ngăn cắn lưỡi và tắt nghẽn đường thông khí. - Mã hóa màu giúp cho việc nhận biết kích cỡ dễ dàng. Dùng để duy trì một đường thở ở hầu, miệng không bị tắc nghẽn đối với những bệnh nhân bị hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, phòng cấp cứu và dùng cho việc gây mê. - Kích cỡ: số 0: 60mm; số 1: 70mm; số 2: 80mm; số 3: 90mm; số 4: 100mm. '- Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói từng cái riêng biệt. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
13 | PP2600468257 | 13 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
13.1 |  |  | Canuyn mở khí quản 1 nòng các số | Cái | 30 | YM-A025 | Ningbo Yingmed Medical Instruments Co., Ltd | Ningbo Yingmed Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Canuyn mở khí quản một nòng có bóng Chất liệu PVC bán cứng. Có các cỡ: 6.0; 6.5; 7.0. Đạt chứng nhận CE |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
14 | PP2600468258 | 14 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
14.1 |  |  | Cidezyme | Lít | 10 | 2258 | Advanced SterilizationProducts Inc | "Weiman Products, LLC/ Mỹ" | Mỹ | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzym làm sạch dụng cụ y tế trước khi đem đi khử khuẩn hoặc tiệt khuẩnThành phần: Hoạt chất Protease enzyme subtilisin 0.5% Chai 1 Lít |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
15 | PP2600468259 | 15 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
15.1 |  |  | Chỉ không tan số 1/0 | Sợi/lá/tép | 100 | M40E30 | CPT | CPT | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 1, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 30 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
16 | PP2600468260 | 16 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
16.1 |  |  | Chỉ không tan số 2/0 | Sợi/lá/tép | 400 | M30E26 | CPT | CPT | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
17 | PP2600468261 | 17 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
17.1 |  |  | Chỉ không tan số 3/0 | Sợi/lá/tép | 700 | M20E20 | CPT | CPT | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
18 | PP2600468262 | 18 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
18.1 |  |  | Chỉ không tan số 4/0 | Sợi/lá/tép | 400 | M15E18 | CPT | CPT | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
19 | PP2600468263 | 19 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
19.1 |  |  | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu liền kim vô trùng Chromic Catgut số 4/0 | Sợi/lá/tép | 120 | Không yêu cầu | Chromic Catgut 4/0 | Medico (Huaian) Co., Ltd | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Dài chỉ 75 cm, Kim làm bằng thép không gỉ 302 phủ Silicone, kim tròn, cong 1/2. Chỉ số 2/0 vòng kim 32 mm, số 3/0 vòng kim 26mm, số 4/0 vòng kim 20mm, số 5/0 vòng kim 15mm. Chỉ tiêu tự nhiên Chromic Catgut liền kim, chất liệu Collagen tinh khiết, cấu trúc đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 90 ngày. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
20 | PP2600468264 | 20 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
20.1 |  |  | Chỉ lanh 20 gam | Gam | 200 | Art.151 | DMC | DMC SAS | Không yêu cầu | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | 100% bằng sợi cotton |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
21 | PP2600468265 | 21 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
21.1 |  |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 1/0 | Sợi/lá/tép | 1200 | GT40A40L90 | CPT | CPT | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 1, dài 90 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
22 | PP2600468266 | 22 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
22.1 |  |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 3/0 | Sợi/lá/tép | 600 | GT20A26 | CPT | CPT | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 3/0, dài 75 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận US-FDA tương đương Vicryl |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
23 | PP2600468267 | 23 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
23.1 |  |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 có kháng khuẩn số 1/0 | Sợi/lá/tép | 24 | GTA40A40L90 | CPT | CPT/ Việt Nam | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 có kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate số 1, dài 90 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim Ultraglyde |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
24 | PP2600468268 | 24 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
24.1 |  |  | Dây hút dịch ECO sử dụng một lần | Cái | 1500 | DHD: ECO | ECO | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Dây hút nhớt các số từ 5 - 18. Được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn có chiều dài 50cm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số. Khóa van các cỡ có đầu gen để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
25 | PP2600468269 | 25 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
25.1 |  |  | Chổi đánh bóng răng | Cái | 300 | Không yêu cầu | TPC | TPC ADVANCED TECHNOLOGY, INC., USA - Mỹ | Mỹ | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | • Giúp đánh bóng sạch kẽ răng. • Kết hợp cùng với sò đánh bóng và oxi già để cho kết quả tốt nhất. • Sợi cước y tế dẻo và cứng cáp được gắn chắn chắn trên đầu chổi. • Chổi cước TPC lắp vừa vào đầu tay khoan chậm. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
26 | PP2600468270 | 26 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
26.1 |  |  | Đầu côn xanh 1000 ul | Cái | 10000 | HDTG03 | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd | Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
27 | PP2600468271 | 27 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
27.1 |  |  | Đầu đo máy đo Nhãn áp cầm tay | Cái | 200 | TP01 | iCare Finland Oy | iCare Finland Oy | Phần Lan | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Kích thước: Chiều dài: 40mm Đường kính: 2mm - Khối lượng: 0.03g - Tính năng kỹ thuật: + Nhẹ + Dùng 01 lần + Dễ dàng thay đổi + Giảm nguy cơ lây nhiễm Sử dụng cho máy đo nhãn áp cầm tay - Đóng gói: 100 cái/ 01 hộp |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
28 | PP2600468272 | 28 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
28.1 |  |  | Miếng dán máy điện xung | Cặp | 4000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Wujin Greatwall Medical Device Co., Ltd. Changzhou | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chất liệu: Silicol + gel dẫn điện có thể thay thế. Kích thước (1 cái): 4x6cm, 5*5cm, 5*9cm. Màu sắc: xám hoặc trắng không có logo. Đường kính lỗ kết nối: 2mm. Đóng gói: 1 cặp (2 cái) trong 1 túi. Miếng đệm điện cực làm bằng silicol. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
29 | PP2600468273 | 29 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
29.1 |  |  | Điện cực tim y tế 3M 2228 | Cái | 4000 | 2228 | 3M | 3M/ Canada | Canada | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Thành phần: - Màng polyethylene với chất kết dính tổng hợp chứa keo acrylate và Gel - Propylene glycol dẫn điện - Lớp nền xốp kháng nước - Giấy tráng polyethylene 2 mặt với 1 mặt chứa sillicon chống dính và được xử lý với thuốc diệt nấm ở nấm ở mặt đối diện còn lại - Một cảm biến phân tử được tráng bạc/bạc clorua, và một đầu nối thép không gỉ dẫn tín hiệu điện tâm đồ (ECG) tốt từ da đến màn hình ECG - Nhựa ABS (acrylonitrile butadiene styrene) chứa Carbon • Điện cực hình chữ nhật, góc bo tròn, thông thoáng và dễ chịu cho da, gel sử dụng ít chloride, nút điện cực có nắp bảo vệ • Độ dính tốt ngay cả trên bệnh nhân đổ mồ hôi. • Sử dụng liên tục lên đến 3 ngày • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA (CFG), DOC-MDR |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
30 | PP2600468274 | 30 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
30.1 |  |  | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu chất liệu thép không gỉ | Cái | 30 | K-2-1-10, K-2-1-1.2, K-2-1-1.5, K-2-1-1.8, K-2-1-2.0, K-2-1-2.5, K-2-1-3.0 | Orthon | Orthon Innovations - Pakistan | Pakistan | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Đường kính: 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm Chiều dài: 310mm Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8"" " |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
31 | PP2600468275 | 31 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
31.1 |  |  | Filter lọc khuẩn máy đo chức năng hô hấp | Cái | 1000 | GM-001-018 | Ningbo great Mountain | Ningbo great Mountain | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Có tác dụng làm ẩm, có màng lọc khuẩn, hiệu quả lọc khuẩn 99,99%, Chất liệu: nhựa y tế PP có độ bên cơ học cao - Vật liệu lọc: màng tĩnh điện PP Tiêu chuẩn ISO13485 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
32 | PP2600468276 | 32 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
32.1 |  |  | Gạc phẫu thuật không dệt 7,5x7,5x6 | Miếng | 10000 | GPTKD5 | Memco | Memco | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 6 lớp; Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh. Vải dạng lưới có lỗ, chất liệu mềm mịn, có màu trắng đồng nhất. • Không mùi, không có bụi bẩn, sơ sợi lạ, không dính tạp chất. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. • Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5gr nước/1gr gạc. • Độ ẩm: 5-6.5%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% • Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. • Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
33 | PP2600468277 | 33 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
33.1 |  |  | Gel bôi trơn | Tuýp | 50 | MERUFA LUBE | Merufa | Công ty Cổ phần Merufa | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Gel bôi trơn dùng trong khám phụ khoa, thụt rửa đường tiết niệu, nội soi dạ dày, đại tràng, trực tràng. Trong suốt, không màu, không mùi. Tan trong nước, dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
34 | PP2600468278 | 34 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
34.1 |  |  | Gel siêu âm | Lít | 300 | GSA-3006 | Merufa | Công ty Cổ phần Merufa | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Gel sử dụng trong siêu âm. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
35 | PP2600468279 | 35 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
35.1 |  |  | Que thử thai | Test | 200 | FHC101-05003 | Trueline | Medicon | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể chuột kháng βhCG, kháng thể chuột kháng αhCG. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%, Độ chính xác tương quan: 100%. Không bị gây nhiễu bởi các chất Hemoglobin 1 mg/dl, Glucose 2 g/dl, Gentisic Acid 20 mg/dl. Không bị phản ứng chéo với một số hoóc môn liên quan về cấu trúc như LH (300 mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) và TSH (1000 µIU/mL). Đọc kết quả tại 5 phút. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
36 | PP2600468280 | 36 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
36.1 |  |  | Kẹp rốn | Cái | 2000 | KR | MPV | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Sản xuất từ chất liệu nhựa Polypropylen nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
37 | PP2600468281 | 37 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
37.1 |  |  | Lưỡi dao mổ phẫu thuật | Cái | 4000 | "Disposabl e Surgical Blade/10#, 11#, 12#, 15#, 18#, 19#, 20#, 21#, 22#, 23#, 24#, 25#" | Huaian Helen Medical Instrument Co., Ltd | Huaian Helen Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Dành cho các cuộc phẫu thuật trong y tế. • Dao sắc. Chất liệu thép carbon hoặc thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. • Đóng gói tiệt trùng từng cái đóng trong bao bì vỏ nhôm. • Kích thước: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
38 | PP2600468282 | 38 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
38.1 |  |  | Kim gây tê tủy sống | Cái | 500 | E-SPN-B1890EVN E-SPN-B2090EVN E-SPN-B2190EVN E-SPN-B2290EVN E-SPN-B2590EVN E-SPN-B2790EVN | Nipro | Nipro Medical Industries Ltd | Nhật Bản | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | 1. Kim chọc dò gây tê tủy sống các cỡ 18G/20G/21G/22G/25G/27G có đường kính ngoài kim, đường kính ngoài que thông nòng và chiều dài mặt vát: - Đường kính ngoài: 1.25mm (18G) , 0.9mm (20G), 0.8mm (21G), 0.7mm (22G), 0.5mm (25G), 0.41mm (27G). - Đường kính ngoài que thông nòng: 0.9mm ± 5% (18G) , 0.6mm ± 5% (20G), 0.5mm ± 5% (21G), 0.45mm ± 5% (22G), 0.3mm ± 5% (25G), 0.22mm ± 5% (27G). - Chiều dài mặt vát từ 3.41-1.23mm - Đầu kim Quincke vát ba mặt vát nhọn, cho phép lực đâm nhỏ, tối thiểu chấn thương và nguy cơ tụ máu dưới màng cứng. - Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim - Đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt, lăng kính phản quang cho phép phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra, xác định chọc dò thành công. Có nhiều rãnh ngang giúp cầm nắm dễ dàng khi sử dụng - Đốc kim được mã hóa màu sắc theo cỡ kim 2. Tiệt trùng từng cái bằng khí E.O. Xuất xứ: G7 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
39 | PP2600468283 | 39 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
39.1 |  |  | Ống dẫn lưu ổ bụng các số | Cái | 300 | DR0507369: ECO DR0710369: ECO | ECO | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Ống dẫn lưu ổ bụng loại không lỗ được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, phù hợp sử dụng trong y tế. Đường kính trong 5/7mm. Đường kính ngoài 7/10mm. Chiều dài 396mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
40 | PP2600468284 | 40 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
40.1 |  |  | Ống đặt nội khí quản có bóng | Cái | 500 | GM-001-012 | Ningbo Great Mountain Medical Instrumenst Co,LTD | Ningbo Great Mountain Medical | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | "• Dùng để thể thông đường khí quản. • Chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế: không độc hại, không gây sốt, trong suốt, mềm, nhạy cảm với nhiệt, chống xoắn và gãy gập. • Co nối tiêu chuẩn màu trắng và dày, chiều dài 15mm có thể tháo lắp được: giúp đảm bảo sự kết nối an tooàn giữa các khớp nối • Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ giúp tạo độ kin của ống nội khí quản trên khí quản; Có in ID trên van bơm bóng • Đầu mềm mại không gây tổn thương: Đầu bo tròn đảm bảo việc cắm ống mềm mại và trơn tru • Thân ống mềm mại không có gờ sắc giúp việc đặt ống trở nên dễ dàng hơn, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. • Ống kín: Thiết kế hình trụ và thành ống dày. • Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống, giúp dễ dàng nhận biết được vị trí của ống, kiểm soát vị trí chính xác. Có mắt (lỗ) Murphy • Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. • Các size số từ 2.0mm đến 10mm Thông số các cỡ ống: 2,0( đường kính ngoài 3,3( ±0.15)mm, chiều dài 130mm 2,5( đường kính ngoài 3,7mm (±0.15), chiều dài 140mm; 3,0( đường kính ngoài 4,0mm (±0.15mm), chiều dài 160mm; 3,5( đường kính ngoài 4,7mm (±0.15mm), chiều dài 180mm (±5%)); 4,0( đường kính ngoài 5,3mm (±0.15), chiều dài 200mm; 4,5( đường kính ngoài 6,0mm (±0.15mm), chiều dài 220mm; Thông số các cỡ ống: 5,0( đường kính ngoài 6,7mm (±0.15mm), chiều dài 240mm; 5,5(đường kính ngoài 7,3mm (±0.15mm), chiều dài 270mm; 6,0(đường kính ngoài 8,0mm (±0.15mm), chiều dài 280mm; 6,5( đường kính ngoài 8,7mm (±0.2mm), chiều dài 290mm; 7.0( đường kính ngoài 9,3mm (±0.2mm), chiều dài 300mm; 7,5( đường kính ngoài 10mm (±0.2mm), chiều dài 310mm; 8,0( đường kính ngoài 10,7mm (±0.2mm), chiều dài 320mm; 8,5( đường kính ngoài 11,3mm (±0.2mm), chiều dài 320mm; 9,0( đường kính ngoài 12,0mm (±0.2mm), chiều dài 320mm; 9,5( đường kính ngoài 12,7mm (±0.2mm), chiều dài 320mm; 10,0( đường kính ngoài 13,3mm (±0.2mm), chiều dài 320mm; • Đóng gói từng cái riêng biệt, sử dụng 1 lần. Được khử trùng bằng khí EO Tiêu chuẩn ISO" |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
41 | PP2600468285 | 41 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
41.1 |  |  | Ống hút nước bọt | Túi | 500 | Disposable Dental Saliva Ejectors | World Work SRL | World Work SRL | Italia | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Ống hút nước bọt đầu màu xanh, không rỉ sét, dễ dàng tạo hình. Đầu ống trơn láng mềm mại để tránh hút dính vào mô |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
42 | PP2600468286 | 42 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
42.1 |  |  | Ống nối dây máy thở cao tần đa hướng dùng một lần | Cái | 200 | AMB-11131501 | SAMBRUS | Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị Y tế USM | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Ống có thể co giãn và kéo dài. Ống có lỗ hút dịch giúp chăm sóc hút đờm rãi cho bệnh nhân mà không cần ngắt ống đặt nội khí quản Đầu nối 15F-22M, đầu ống tiêu chuẩn phù hợp với tất cả các loại ống nội khí quản và dây máy thở |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
43 | PP2600468287 | 43 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
43.1 |  |  | Ống nghiệm lấy máu Heparin | Ống | 40000 | ON-09: MPV | MPV | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
44 | PP2600468288 | 44 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
44.1 |  |  | Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA | Ống | 50000 | ON-04: MPV | MPV | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
45 | PP2600468289 | 45 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
45.1 |  |  | Ống thông hậu môn các cỡ | Cái | 10 | OHM: MPV | MPV | MPV | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Các số từ 22 - 28. Dây dẫn dài ≥ 50cm được sản xuất từ chất liệu nhựa Polyvinylchloride nguyên sinh, dây mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng. Không chứa độc tố DEHP |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
46 | PP2600468290 | 46 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
46.1 |  |  | Panh thẳng có mấu | Cái | 20 | 17_375 | Prime Tech Surgico | Prime Tech Surgico | Pakistan | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Kích thước: Panh dài 20cm, đầu panh thẳng có mấu 1x2 răng Sai số kích thước ±5% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001, CE. Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
47 | PP2600468291 | 47 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
47.1 |  |  | Panh thẳng không mấu | Cái | 20 | 17_254 | Prime Tech Surgico | Prime Tech Surgico | Pakistan | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Kích thước: Panh dài 20cm, đầu panh thẳng không có mấu Sai số kích thước ±5% Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001, CE. Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
48 | PP2600468292 | 48 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
48.1 |  |  | PASTE CARRIERS (Letulo)" | Vỉ | 10 | "21mm # 25; 21mm # 30; 21mm # 35; 21mm # 40; 21mm # 25~40; 25mm # 25; 25mm # 30; 25mm # 35; 25mm # 40; 25mm # 25~40; 29mm # 25; 29mm # 30; 29mm # 35; 29mm # 40; 29mm # 25~40" | Mani | Mani HaNoi.Co.LTD/ Việt Nam | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Lentulo, đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ. Các số: #25, 30, 35, 40, chiều dài 21mm- 25mm * Đạt tiêu chuẩn CO, CQ |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
49 | PP2600468293 | 49 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
49.1 |  |  | Phim in laser AERMEI AMV kích cỡ 20x25cm (8x10") | Tờ | 20000 | 6707871 | AMV | Rayco (Xiamen) Medical Products Company Limited | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Phim khô laser kích cỡ 20x25 cm (8x10 inch) - Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester - Hỗ trợ lớp nền sấp sỉ 7-mil polyester - Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate - Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH - Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3 - Phim có mật độ điểm ảnh tối đa 650 ppi - Tương thích với hệ thống máy in phim laser Carestream - Phim được kết hợp với máy in laser của hãng Carestream để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động (AIQC). - AIQC hiệu chỉnh máy in Laser để tối ưu hóa chất lượng – và để giúp đảm bảo độ tương phản và mật độ đáp ứng các tùy chọn mà người dùng đặt trước. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,FDA |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
50 | PP2600468294 | 50 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
50.1 |  |  | Phim X-quang nha khoa rửa nhanh | Hộp | 10 | Ergonom-X | Dental Film S.R.L, Italia/ Dental Film FZCO UAE" | Dentalfilm FZCO/UAE/Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất | UAE | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Phim và nước rửa được đựng trong túi nhựa, không gây kích ứng khi chụp. Kích thước phim: Túi đựng 3x17cm, film 3×4cm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
51 | PP2600468295 | 51 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
51.1 |  |  | Phim x-quang y tế AGFA DRYSTAR DT 5.000I B 10x12 inch (25x30cm) | Tờ | 3500 | DT5000IB | Agfa | Agfa-Gevaert N.V./Bỉ | Bỉ | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Công nghệ in nhiệt kỹ thuật số trực tiếp. Đậm độ quang học tối đa ≥ 3.2. Phim gồm 4 lớp: lớp nền PET dày 168 μm, lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m², lớp bảo vệ trong suốt và lớp nền dưới. Độ dày phim: 200 - 210 μm. Tương thích với các dòng máy in Agfa Drystar. Đạt tiêu chuẩn CE. Xuất xứ Châu Âu Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
52 | PP2600468296 | 52 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
52.1 |  |  | Phim x-quang y tê (35x43cm)́ AGFA DRYSTAR DT 5.000I B 14x17inch | Tờ | 4000 | DT5000IB | Agfa | Agfa-Gevaert N.V./Bỉ | Bỉ | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Công nghệ in nhiệt kỹ thuật số trực tiếp. Đậm độ quang học tối đa ≥ 3.2. Phim gồm 4 lớp: lớp nền PET dày 168 μm, lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m², lớp bảo vệ trong suốt và lớp nền dưới. Độ dày phim: 200 - 210 μm. Tương thích với các dòng máy in Agfa Drystar. Đạt tiêu chuẩn CE. Xuất xứ Châu Âu Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
53 | PP2600468297 | 53 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
53.1 |  |  | Que đè lưỡi gỗ | Cái | 12000 | ĐVT-QĐLG | Đất Việt Thành | Đất Việt Thành/ Việt Nam | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chất liệu gỗ tự nhiên. Kích trước (chiều dài x chiều rộng x độ dày): 150mm x 20mm x 2mm (± 10%) Đóng gói vô trùng |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
54 | PP2600468298 | 54 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
54.1 |  |  | ROTOR | Cái | 13000 | 0006800000 | Rotors | Instrumentation Laboratory Company | Tây Ban Nha | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn khay tròn chứa 20 cóng phản ứng. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
55 | PP2600468299 | 55 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
55.1 |  |  | Sò đánh bóng nha khoa | Cái | 300 | MN-560.1204.002 | Dental Technologies.Inc | Dental Technologies.Inc | Mỹ | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Thành phần flouride, dùng làm bột đánh bóng cạo vôi, dùng trong nha khoa. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
56 | PP2600468300 | 56 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
56.1 |  |  | Test thử đường huyết (bao gồm kim lấy máu) | Test | 3000 | VGS01-015 | Vivachek Ino | Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | - Sử dụng Men GOD, Công nghệ cảm biến sinh học, - Que test 8 điện cực bằng bạc, Công nghệ " No coding", - Đóng gói từng test rời, mỗi túi đựng que thử có chứa chất làm khô - Loại bỏ sự ảnh hưởng của Hematocrit - Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-70%. đo chính xác được cho Trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu - Có dung dịch kiểm chuẩn với 3 mức (thấp, trung bình và cao) - Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 μg. - Lượng máu sử dụng rất ít chỉ 0,5 μL - Kết quả chuẩn sau 5 giây, - Cảnh báo hạ đường huyết (hypo warming), - Đánh dấu trước ăn và sau ăn - Độ chính xác ≥ 98.8 % , kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn YSI plasma theo protocol của EN ISO 15197_2015. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016, EC. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
57 | PP2600468301 | 57 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
57.1 |  |  | Trâm gai | Cái | 180 | 21mm #1; 21mm #2; 21mm #3; 21mm #4; 21mm #5; 21mm #6; 21mm 2-4; 21mm 1-6 | Mani | Mani HaNoi.Co.LTD/ Việt Nam | Việt Nam | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chất liệu: Thép không gỉ cao cấp. - Tay cầm nhiều màu - Các cỡ ≠1-6 - Chiều dài làm việc: 21mm - Thiết kế: Đầu gai sắc, nhiều rãnh móc nhỏ giúp kéo mô tủy ra dễ dàng. - Tay cầm màu - Dùng để loại bỏ mô chết, dùng trong điều trị nội nha cho cả răng cửa và răng hàm. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
58 | PP2600468302 | 58 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
58.1 |  |  | Vòng đeo tay người lớn | Cái | 2000 | "GT114-100 | TRUSTLAB | Ningbo Trustlab Instruments Co., LTD | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | "- Làm bằng nhựa dẻo có mặt ghi thông tin, độ bền cao, nhẹ và không gây độc hại. - Hoàn toàn không gây kích ứng cho da. - Hiệu quả nhận dạng bệnh nhân, dễ dàng sử dụng. - Phù hợp với tất cả các loại bút viết trên vòng. - Thiết kế với dải lỗ phù hợp với nhiều kích cỡ vòng tay có khóa bấm sử dụng một lần. - Kích thước: • Chiều dài: Người lớn: 243mm; Trẻ em: 172mm • Chiều rộng: Người lớn: 28mm; Trẻ em: 27mm - Màu sắc: hồng, xanh dương, xanh lá, trắng, vàng, đỏ. (100 chiếc/hộp, 50 hộp/kiện)" |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
59 | PP2600468303 | 59 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
59.1 |  |  | Vòng đeo tay trẻ em | Cái | 2000 | "GT114-100 | TRUSTLAB | Ningbo Trustlab Instruments Co., LTD | Trung Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Làm bằng nhựa dẻo có mặt ghi thông tin, độ bền cao, nhẹ và không gây độc hại. - Hoàn toàn không gây kích ứng cho da. - Hiệu quả nhận dạng bệnh nhân, dễ dàng sử dụng. - Phù hợp với tất cả các loại bút viết trên vòng. - Thiết kế với dải lỗ phù hợp với nhiều kích cỡ vòng tay có khóa bấm sử dụng một lần. - Kích thước: • Chiều dài: Người lớn: 243mm; Trẻ em: 172mm • Chiều rộng: Người lớn: 28mm; Trẻ em: 27mm - Màu sắc: hồng, xanh dương, xanh lá, trắng, vàng, đỏ. (100 chiếc/hộp, 50 hộp/kiện)" |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
60 | PP2600468304 | 60 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
60.1 |  |  | Chất hàn Fuji 2 | Hộp | 5 | GC Gold Label Universal Restorative 1-1 Pkg #22 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Nhật Bản | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Sử dụng để trám, hàn răng trước xoang III, V. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. - Hộp 15g bột + 10g (8 mL) chất lỏng. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
61 | PP2600468305 | 61 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
61.1 |  |  | Chất hàn Fuji 9 | Hộp | 5 | GC Gold Label HS Posterior EXTRA | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Nhật Bản | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Chất hàn răng Fuji IX 15g. Hộp gồm 1 lọ bột 15g + 1 lọ (10g) 8ml nước |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
62 | PP2600468306 | 62 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
62.1 |  |  | Thuốc tê nha khoa Medicaine 2% | Hộp | 5 | Medicaine 2% | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Hàn Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Medicaine 2%, hộp 100 ống |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
63 | PP2600468307 | 63 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
63.1 |  |  | Guttapercha các số | Cái | 180 | CGT4#15, 20, 25, 30, … | Gutta percha points | Sure Dent | Hàn Quốc | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Làm từ nhựa cây Gutta percha, khả năng chịu lực tốt, đảm bảo độ cứng và độ dai phù hợp. Có độ thuôn 4; 6%. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
64 | PP2600468308 | 64 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
64.1 |  |  | Kẽm oxit 500g | Lọ | 2 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Prevest Denpro | Ấn Độ | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Dùng làm chất trám tạm thời và kháng khuẩn cho tủy răng dùng trong nha khoa - Quy cách: Lọ ≥ 500g |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com
65 | PP2600468309 | 65 | [9 empty] | Khoa Hoá chất - Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Hậu | 1 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu | 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu
65.1 |  |  | Trám bít ống tủy Cortisomol | Lọ | 2 | CORTISOMOL SP KIT | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Pháp | Tháng 6 năm 2025 trở về sau | Thành phần chính là Prednisolone acetate. Hộp ≥23g. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, trong vòng 3 ngày nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu: Tính pháp lý của công ty, hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu theo đúng pháp luật, bảng giá dự thầu cho Chủ đầu tư. Bản cứng gửi về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, số 15 đường Lưu Cộng Hòa, thôn Trà Giang, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bản mềm gửi về email: hoangquandkh@gmail.com