## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Dung dịch pha loãng | Hộp | 50 | 0802010 | ABX MINIDIL LMG 10L | HORIBA ABX SAS | Pháp | Năm 2025 trở đi | - Dung dịch trong suốt và không màu. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer ) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 0,1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Đóng gói Hộp ≥ 10 lít | Trung tâm Y tế Đồ Sơn. Địa chỉ: Số 229 đường Lý Thánh Tông, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng | 01 ngày kể từ khi nhận được dự trù của Chủ đầu tư | - Định kỳ theo kế hoạch sử dụng thuốc hàng tháng: Thuốc được cung cấp trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. '- Trong trường hợp khẩn cấp: Thuốc được cung cấp sớm nhất có thể kể từ khi nhận được yêu cầu. | Đề nghị Nhà thầu xếp hạng 1 cung cấp: Hồ sơ pháp lý của Nhà thầu; Hồ sơ sản phẩm của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu trong TBMT; Tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển đảm bảo yêu cầu về điều kiện bảo quản của nhà sản xuất đến kho của Chủ đầu tư. Mọi chi phí do Nhà thầu thanh toán. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hóa đơn và phiếu kiểm định chất lượng cho từng lô hàng.
2 | Dung dịch ly giải | Hộp | 20 | 0702010 | ABX MINILYSE LMG 1L | HORIBA ABX SAS | Pháp | Năm 2025 trở đi | - Dung dịch trong suốt và không màu. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại - Thành phần: + Chất ly giải (Lysing agent ) < 0,1% + Chất tẩy rửa (Detergent) < 5% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 1 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Đóng gói Hộp ≥ 1 lít | Trung tâm Y tế Đồ Sơn. Địa chỉ: Số 229 đường Lý Thánh Tông, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng | 01 ngày kể từ khi nhận được dự trù của Chủ đầu tư | - Định kỳ theo kế hoạch sử dụng thuốc hàng tháng: Thuốc được cung cấp trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. '- Trong trường hợp khẩn cấp: Thuốc được cung cấp sớm nhất có thể kể từ khi nhận được yêu cầu. | Đề nghị Nhà thầu xếp hạng 1 cung cấp: Hồ sơ pháp lý của Nhà thầu; Hồ sơ sản phẩm của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu trong TBMT; Tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển đảm bảo yêu cầu về điều kiện bảo quản của nhà sản xuất đến kho của Chủ đầu tư. Mọi chi phí do Nhà thầu thanh toán. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hóa đơn và phiếu kiểm định chất lượng cho từng lô hàng.
3 | Dung dịch rửa | Hộp | 50 | 0903010 | ABX CLEANER 1L | HORIBA ABX SAS | Pháp | Năm 2025 trở đi | - Dung dịch nước trong suốt và không màu đến hơi vàng nhạt. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản: 18-25°C (65-77°F). Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 3 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Đóng gói Hộp ≥ 1 lít | Trung tâm Y tế Đồ Sơn. Địa chỉ: Số 229 đường Lý Thánh Tông, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng | 01 ngày kể từ khi nhận được dự trù của Chủ đầu tư | - Định kỳ theo kế hoạch sử dụng thuốc hàng tháng: Thuốc được cung cấp trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. '- Trong trường hợp khẩn cấp: Thuốc được cung cấp sớm nhất có thể kể từ khi nhận được yêu cầu. | Đề nghị Nhà thầu xếp hạng 1 cung cấp: Hồ sơ pháp lý của Nhà thầu; Hồ sơ sản phẩm của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu trong TBMT; Tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển đảm bảo yêu cầu về điều kiện bảo quản của nhà sản xuất đến kho của Chủ đầu tư. Mọi chi phí do Nhà thầu thanh toán. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hóa đơn và phiếu kiểm định chất lượng cho từng lô hàng.
4 | Chất nội kiểm xét nghiệm huyết học | Hộp | 5 | 2042202/ 2042208/ 2042209 | MINOTROL 16 TWIN-PACK | R&D Systems Inc. | Mỹ | Năm 2025 trở đi | - Dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 3 thành phần Bạch cầu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Đóng gói hộp ≥2x2.5 ml | Trung tâm Y tế Đồ Sơn. Địa chỉ: Số 229 đường Lý Thánh Tông, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng | 01 ngày kể từ khi nhận được dự trù của Chủ đầu tư | - Định kỳ theo kế hoạch sử dụng thuốc hàng tháng: Thuốc được cung cấp trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. '- Trong trường hợp khẩn cấp: Thuốc được cung cấp sớm nhất có thể kể từ khi nhận được yêu cầu. | Đề nghị Nhà thầu xếp hạng 1 cung cấp: Hồ sơ pháp lý của Nhà thầu; Hồ sơ sản phẩm của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu trong TBMT; Tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển đảm bảo yêu cầu về điều kiện bảo quản của nhà sản xuất đến kho của Chủ đầu tư. Mọi chi phí do Nhà thầu thanh toán. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hóa đơn và phiếu kiểm định chất lượng cho từng lô hàng.
5 | IVD làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động | Hộp | 30 | 0401005 | ABX MINOCLAIR 0.5L | HORIBA ABX SAS | Pháp | Năm 2025 trở đi | - Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) < 5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Trung tâm Y tế Đồ Sơn. Địa chỉ: Số 229 đường Lý Thánh Tông, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng | 01 ngày kể từ khi nhận được dự trù của Chủ đầu tư | - Định kỳ theo kế hoạch sử dụng thuốc hàng tháng: Thuốc được cung cấp trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. '- Trong trường hợp khẩn cấp: Thuốc được cung cấp sớm nhất có thể kể từ khi nhận được yêu cầu. | Đề nghị Nhà thầu xếp hạng 1 cung cấp: Hồ sơ pháp lý của Nhà thầu; Hồ sơ sản phẩm của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu trong TBMT; Tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển đảm bảo yêu cầu về điều kiện bảo quản của nhà sản xuất đến kho của Chủ đầu tư. Mọi chi phí do Nhà thầu thanh toán. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hóa đơn và phiếu kiểm định chất lượng cho từng lô hàng.