## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Premier Affinity A1c 500 | Bộ | 1 | 09-03-0008 | Premier Affinity A1c 500 | Trinity Biotech, Mỹ | Mỹ | 2025 trở về sau | Hóa chất sẵn sàng cho sử dụng trên máy Premier Hb9210. Thành phần: Dung dịch Buffer A: Nước 90-100%, Methanol: 0-0.5%, dd Ammonia: 0.5-1%; Dung dịch Buffer B: Nước 90-100%, Methanol: 0-0.5%, dd Ammonia: 0-0.5%; Dung dịch Diluent: Nước 90-100%, TRITON X100: 0-0.5%, Sodium azide: 0-0.5%; Dung dịch Wash: Nước 90-100%, Ethanol: 1-10%, Methanol: 0-0.5%, Sodium azide: 0-0.5%; Cột phân tích: Polymer gel: 90-100% - Quy cách đóng gói: 500 tests /Bộ | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
2 | HbA1c (GHb) Calibrator Kit, 500 μL (Levels 1 & 2) | Hộp | 1 | 01-04-0022 | HbA1c (GHb) Calibrator Kit, 500 μL (Levels 1 & 2) | Trinity Biotech, Mỹ | Mỹ | 2025 trở về sau | Được sử dụng để hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng HbA1c theo nguyên lí ái lực (affinity) - Bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng - Thành phần: Máu toàn phần - Quy cách đóng gói: 2x500µl /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
3 | HbA1c (GHb) Controls Kit, 500 μL (Levels I & II) | Hộp | 1 | 01-04-0020 | HbA1c (GHb) Controls Kit, 500 μL (Levels I & II) | Trinity Biotech, Mỹ | Mỹ | 2025 trở về sau | được sử dụng để kiểm soát hiệu năng của xét nghiệm định lượng Glycated Hemoglobin. - Bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng. Thành phần: Máu toàn phần - Quy cách đóng gói: 2x500µl /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
4 | Glucose | Hộp | 4 | 11503 | GLUCOSE | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Thuốc thử chứa Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5; Chất hiệu chuẩn chứa Glucose 100 mg/dL (5,55 mmol/L), ure 50 mg/dL, creatinin 2 mg/dL; Phương pháp: Quang phổ, Glucose Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Dịch não tủy; Giới hạn phát hiện: 0,23 mg/dL (0,0126 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 500 mg/dL (27,5 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 200 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
5 | Cholesterol | Hộp | 2 | 11505 | CHOLESTEROL | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Thuốc thử chứa Đệm Pipes 35 mmol/L, natri cholat 0,5 mmol/L, phenol 28 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase > 0,1 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,0; Chất hiệu chuẩn chứa cholesterol 200 mg/dL (5,18 mmol/L); Phương pháp: Đo quang, Cholesterol Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,3 mg/dL (0,008 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 1000 mg/dL (26 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 200 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
6 | Triglyceride | Hộp | 4 | 11528 | TRIGLYCERIDES | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng triglycerid; Thành phần: Thuốc thử chứa đệm Pipes 45 mmol/L, magnesi acetat 5 mmol/L, 4-chlorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0; Chất hiệu chuẩn chứa nồng độ glycerol tương đương với nồng độ triolein 200 mg/dL (2,26 mmol/L); Phương pháp: Quang phổ, Glycerol Phosphate Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 1,6 mg/dL (0,018 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 600 mg/dL (6,78 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3% - Quy cách đóng gói: 4 lọ x 50 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
7 | HDL-Cholesterol | Hộp | 2 | 11523 | CHOLESTEROL HDL | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL cholesterol; Thành phần: Thuốc thử A chứa Phosphotungstat 0,4 mmol/L, magnesi clorid 20 mmol/L; Thuốc thử B chứa đệm PIPES 70 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase > 0,1 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, natri cholat 0,5 mmol/L, dichlorophenolsulfonat 4 mmol/L, pH 7,0; Chất hiệu chuẩn chứa Cholesterol 15 mg/dL; Phương pháp: Quang phổ, Phosphotungstate/Mg-Chol. Oxidase/Peroxidase ; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 3 mg/dL (0,078 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 150 mg/dL (3,9 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5% - Quy cách đóng gói: 2 lọ x 50 mL + 2 lọ x 50 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
8 | Protein (Total) | Hộp | 2 | 11572 | PROTEIN (TOTAL) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein; Thành phần: Thuốc thử chứa Đồng (II) acetat 6 mmol/L, kali iod 12 mmol/L, natri hydroxid 1,15 mol/L, chất tẩy rửa; Chất chuẩn chứa Albumin bò; Phương pháp: Quang phổ, Biuret; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 4,6 g/L; Giới hạn tuyến tính: 150 g/L; Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 250 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
9 | Albumin | Hộp | 2 | 11573 | ALBUMIN | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: Thuốc thử chứa Đệm Acetat 100 mmol/L, xanh bromocresol 0,27 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 4,1; Chất hiệu chuẩn chứa Albumin bò; Phương pháp: Quang phổ, Bromocresol Green; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn định lượng: 3,72 g/L; Giới hạn tuyến tính: 70 g/L; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 250 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
10 | Acid uric | Hộp | 2 | 11521 | URIC ACID | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acid uric; Thành phần: Thuốc thử chứa Phosphat 100 mmol/L, chất tẩy rửa 1,5 g/L, dichlorophenolsulfonat 4 mmol/L, uricase > 0,12 U/mL, ascorbat oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,8; Chất hiệu chuẩn chứa Acid uric 6 mg/dL (357 µmol/L); Phương pháp: Quang phổ, Uricase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 0,02 mg/dL (1,19 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 25 mg/dL (1487 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,5% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 200 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
11 | Iron - Ferrozine | Hộp | 1 | 11509 | IRON-FERROZINE | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sắt; Thành phần: Thuốc thử A chứa Guanidin clorid 1,0 mol/L, đệm acetat 0,4 mol/L, pH 4,0; Thuốc thử B chứa Ferrozin 8 mmol/L, acid ascorbic 200 mmol/L; Chất hiệu chuẩn chứa Sắt 200 µg/dL (35,8 µmol/L); Phương pháp: Đo quang, Ferrozine; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Dải đo: 33,2 - 1000 µg/dL; Giới hạn phát hiện: 6,17 µg/dL (1,10 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 7,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 8% - Quy cách đóng gói: 4 lọ x 40 mL + 4 lọ x 10 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
12 | Ferritin | Hộp | 2 | 13934 | FERRITIN | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm glycin 170 mmol/L, natri clorid 100 mmol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,2; Thuốc thử B chứa hỗn dịch chứa các hạt latex phủ kháng thể kháng ferritin người, natri azid 0,95 g/L; Phương pháp: Đo độ đục, Latex; Loại mẫu: Huyết thanh; Giới hạn phát hiện: 4 µg/L; Giới hạn tuyến tính: 500 µg/L; Độ lặp lại: CV ≤ 2,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 30 mL + 1 lọ x 15 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
13 | Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | Hộp | 2 | 11531 | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8; Thuốc thử B chứa NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 1,67 U/L (0,028 μkat/L); Giới hạn tuyến tính: 800 U/L (13,3 μkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 160 mL + 1 lọ x 40 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
14 | Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | Hộp | 2 | 11533 | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3; Thuốc thử B chứa NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 1,6 U/L (0,027 μkat/L); Giới hạn tuyến tính: 800 U/L (13,3 μkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,5% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 160 mL + 1 lọ x 40 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
15 | Bilirubin (Total) | Hộp | 1 | 21506 | BILIRUBIN (TOTAL) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Thành phần: Thuốc thử A chứa acid phosphoric 188 mmol/L, cetrimid 40 mmol/L, pH 0,9; Thuốc thử B chứa 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L; Phương pháp: Quang phổ, Dichlorophenyl Diazonium; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,109 mg/dL (1,86 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 38 mg/dL (650 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5% - Quy cách đóng gói: 8 lọ x 60 mL + 8 lọ x 15 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
16 | Bilirrubin (Direct) | Hộp | 2 | 21504 | BILIRUBIN (DIRECT) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: Thuốc thử A chứa acid phosphoric 90 mmol/L, HEDTA 4,5 mmol/L, natri clorid 50 mmol/L, pH 1,5; Thuốc thử B chứa 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L; Phương pháp: Dichlorophenyl Diazonium; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,09 mg/dL (1,6 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 15 mg/dL (257 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 4,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,5% - Quy cách đóng gói: 4 lọ x 60 mL + 4 lọ x 15 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
17 | Alkaline Phosphatase (ALP) | Hộp | 2 | 11591 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) - DEA | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP; Thành phần: Thuốc thử A chứa Diethanolamin 1,2 mol/L, magnesi clorid 0,6 mmol/L, pH 9,8; Thuốc thử B chứa 4-Nitrophenylphosphat 60 mmol/L; Phương pháp: Diethanolamine Buffer; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 1,6 U/L (0,027 µkat/L); Giới hạn tuyến tính: 900 U/L (15,0 µkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5% - Quy cách đóng gói: 4 lọ x 40 mL + 4 lọ x 10 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
18 | Gamma-Glutamyl Transferase (gamma-GT) | Hộp | 2 | 11520 | gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE (gamma-GT) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-GT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Glycylglycin 206,25 mmol/L, natri hydroxid 130 mmol/L, pH 7,9; Thuốc thử B chứa gamma-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid 32,5 mmol/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 1,6 U/L (0,03 µkat/L); Giới hạn tuyến tính: 600 U/L (10 µkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 160 mL + 1 lọ x 40 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
19 | Creatine Kinase (CK) | Hộp | 3 | 11790 | CREATINE KINASE (CK) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK; Thành phần: Thuốc thử A chứa Imidazol 125 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, magnesi acetat 12,5 mmol/L, D-glucose 25 mmol/L, N-acetyl cystein 25 mmol/L, hexokinase 6000 U/L, NADP 2,4 mmol/L, pH 6,7; Thuốc thử B chứa Creatin phosphat 250 mmol/L, ADP 15 mmol/L, AMP 25 mmol/L, P1,P5-di(adenosine-5'-)pentaphosphat 102 µmol/L, glucose-6-phosphat dehydrogenase 8000 U/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 9,2 U/L (153 nkat/L); Giới hạn tuyến tính: 1300 U/L (21671 nkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,5% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 40 mL + 1 lọ x 10 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
20 | Creatine Kinase- MB (CK-MB) | Hộp | 3 | 11792 | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB; Thành phần: Thuốc thử A chứa Kháng thể kháng CK-M người có khả năng ức chế 2000 U/L CK-M, Imidazol 125 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, magnesi acetat 12,5 mmol/L, D-glucose 25 mmol/L, N-acetyl cystein 25 mmol/L, hexokinase 6800 U/L, NADP 2,4 mmol/L, pH 6,1; Thuốc thử B chứa Creatin phosphat 250 mmol/L, ADP 15,2 mmol/L, AMP 25 mmol/L, P1,P5-di(adenosin-5'-) pentaphosphat 103 μmol/L, glucose-6-phosphate dehydrogenase 8800 U/L; Phương pháp: Immunoinhibition; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 3 U/L (0,05 µkat/L); Giới hạn tuyến tính: 1000 U/L (16,7 µkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,5% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 40 mL + 1 lọ x 10 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
21 | Lactate Dehydrogenase (LDH) | Hộp | 3 | 11580 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm Tris 100 mmol/L, pyruvat 2,75 mmol/L, natri clorid 222 mmol/L, pH 7,2; Thuốc thử B chứa NADH 1,55 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Phương pháp: Pyruvate; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 4,7 U/L (0,078 µkat/L); Giới hạn tuyến tính: 1250 U/L (20,92 µkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 4%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 40 mL + 1 lọ x 10 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
22 | Ure/BUN- UV | Hộp | 2 | 11516 | UREA/BUN-UV | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ure; Thành phần: Thuốc thử A chứa dung dịch đệm Tris 100 mmol/L, 2-oxoglutarat 5,6 mmol/L, urease > 140 U/mL, glutamat dehydrogenase > 140 U/mL, ethylenglycol 220 g/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,0; Thuốc thử B chứa NADH 1,5 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Chất hiệu chuẩn chứa Glucose 100 mg/dL, ure 50 mg/dL (8,3 mmol/L, BUN 23,3 mg/dL), creatinin 2 mg/dL; Phương pháp: Quang phổ, Urease/Glutamate Dehydrogenase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 2,5 mg/dL ure (1,17 mg/dL BUN hoặc 0,42 mmol/L ure); Giới hạn tuyến tính: 300 mg/dL ure (140 mg/dL BUN hoặc 50 mmol/L ure); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5% - Quy cách đóng gói: 4 lọ x 40 mL + 4 lọ x 10 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
23 | Creatinine | Hộp | 3 | 11502 | CREATININE | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng creatinin; Thành phần: Thuốc thử A chứa Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa; Thuốc thử B chứa Acid picric 25 mmol/L; Chất hiệu chuẩn chứa Glucose 100 mg/dL, urea 50 mg/dL, creatinin 2 mg/dL (177 μmol/L); Phương pháp: Jaffé; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 0,1 mg/dL (8,84 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 20 mg/dL (1768 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6% - Quy cách đóng gói: 2 lọ x 50 mL + 2 lọ x 50 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
24 | α-Amylase direct | Lọ | 4 | 11550 | α-AMYLASE DIRECT | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: Thuốc thử chứa đệm MES 50 mmol/L, calci clorid 5 mmol/L, natri clorid 300 mmol/L, natri thiocyanat 450 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, pH 6,1; Phương pháp: Direct substrate; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 1,8 U/L (0,03 μkat/L); Giới hạn tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1317 U/L (22 μkat/L) và Nước tiểu: 2600 U/L (43,5 μkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 25 mL /Lọ | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
25 | Calcium | Hộp | 2 | 11570 | CALCIUM-ARSENAZO | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng calci; Thành phần: Thuốc thử chứa Arsenazo III 0,2 mmol/L, imidazol 75 mmol/L; Chất hiệu chuẩn chứa Calci 10 mg/dL (2,5 mmol/L), magnesi 2 mg/dL; Phương pháp: Quang phổ, Arsenazo III; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 0,2 mg/dL (0,05 mmol/L); Giới hạn tuyến tính:18 mg/dL (4,5 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3% - Quy cách đóng gói: 1 lọ x 200 mL + 1 lọ x 5 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
26 | Fructosamine | Hộp | 1 | 11046 | FRUCTOSAMINE | BioSystems S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 2025 trở về sau | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng fructosamin; Thành phần: Thuốc thử chứa NBT 0,25 mmol/L, dung dịch đệm carbonat 0,2 mol/L, pH 10,35; Chất hiệu chuẩn fructosamin chứa huyết thanh người; Phương pháp: NBT; Loại mẫu: Huyết thanh; Giới hạn phát hiện: 0,14 mmol/L (DMF), 16 µmol/L (glycated albumin); Giới hạn tuyến tính: 7 mmol/L (DMF), 800 µmol/L (glycated albumin); Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5% - Quy cách đóng gói: 2 lọ x 50 mL + 2 lọ x 1 mL /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
27 | Pack ISE 3000 | Hộp | 1 | R04S001 | Pack ISE 3000 | SFRI SAS (tên viết tắt là SFRI), Pháp | Pháp | 2025 trở về sau | Dung dịch được sử dụng cho xét nghiệm định lượng nồng độ natri (Na), kali (K), clorid (Cl) trong mẫu huyết thanh trên máy xét nghiệm điện giải ISE 3000 của hãng SFRI; Thành phần: Đệm <0,1%, muối vô cơ <3%, chất bảo quản <0,05%; Dải đo: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương: K+ 0,5 - 15 mmol/L, Na+ 20 - 200 mmol/L, Cl- 20 - 200 mmol/L, Li+ 0,2 - 3 mmol/L, Ca2+ 0,1 - 5 mmol/L, pH 4 - 9, TCO2 6 - 50 mmol/L; Nước tiểu: K+ 5 - 250 mmol/L, Na+ 10 - 350 mmol/L; Cl- 10 - 350 mmol/L - Quy cách đóng gói: 1 bình (1 khoang thải + 1 khoang 650 ml + 1 khoang 350 ml) /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
28 | ISE Calibration | Lọ | 1 | R04S022 | ISE Calibration | SFRI SAS (tên viết tắt là SFRI), Pháp | Pháp | 2025 trở về sau | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải; Thành phần: Đệm hữu cơ <0,1%, muối vô cơ <2%, chất bảo quản <0,05% - Quy cách đóng gói: Lọ 30 ml /Lọ | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
29 | Weekly Cleaning solution | Lọ | 1 | R04S026 | Weekly Cleaning solution | SFRI SAS (tên viết tắt là SFRI), Pháp | Pháp | 2025 trở về sau | Dung dịch rửa dùng cho các máy điện giải ISE của hãng SFRI; Thành phần: Natri hypoclorit <0,1%, chất hoạt động bề mặt <1%, chất bảo quản <0,05% - Quy cách đóng gói: Lọ 30 mL /Lọ | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
30 | ISE Control | Lọ | 1 | R04S035 | ISE Control (Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH) (chủng loại trên nhãn: ISE Control) | SFRI SAS (tên viết tắt là SFRI), Pháp | Pháp | 2025 trở về sau | Hóa chất kiểm chứng dùng cho máy phân tích điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca++, pH); Thành phần: Đệm hữu cơ <0,1%, muối vô cơ <2%, chất bảo quản <0,05% - Quy cách đóng gói: Lọ 30 ml /Lọ | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
31 | Glucose | Hộp | 0.5 | OSR6121 | GLUCOSE | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) 24 mmol/L; ATP ≥ 2 mmol/L; NAD+ ≥ 1,32 mmol/L; Mg2+ 2,37 mmol/L; Hexokinase ≥ 0,59 kU/L; G6P-DH ≥ 1,58 kU/L ; Phương pháp: Enzymatic (hexokinase method); Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương / dịch não tủy: 0,6 – 45,0 mmol/L, Nước tiểu: 0,2 – 45 mmol/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test - Quy cách đóng gói: 4x25ml+4x12.5ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
32 | Cholesterol | Hộp | 0.5 | OSR6116 | CHOLESTEROL | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5) 103 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Peroxidase ≥ 10 kU/L (166,7 μkat/L); Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,5 – 18,0 mmol/L (20 – 700 mg/dL); Bước sóng: 540 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại CV ≤ 3% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test - Quy cách đóng gói: 4x22.5ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
33 | Triglyceride | Hộp | 0.5 | OSR60118 | TRIGLYCERIDE | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,5) 50 mmol/L; Mg2+ 4,6 mmol/L; MADB 0,25 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,5 mmol/L; ATP 1,4 mmol/L; Lipases 1,5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0,5 kU/L (8,3 μkat/L); Peroxidase 0,98 kU/L (16,3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1,48 kU/L (24,6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1,48 kU/L (24,6 μkat/L); Phương pháp: Enzym; Dải tuyến tính: 0,1 – 11,3 mmol/L (10 – 1000 mg/dL); Bước sóng: 660 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test - Quy cách đóng gói: 4x20ml+4x5ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
34 | ALT | Hộp | 0.5 | OSR6107 | ALT | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer pH 7,15 (37°C) 100mmol/L; L-Аlanine 500mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH 1,8kU/L; NADH 0,2mmol/L; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 500 U/L (0,05 – 8,33 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test - Quy cách đóng gói: 4x50ml+4x25ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
35 | AST | Hộp | 0.5 | OSR6109 | AST | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Thành phần: Tris buffer, pH 7,65 (37°C) 80mmol/L; L-aspartate 240mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH ≥ 0,9kU/L; MDH ≥ 0,6kU/L; NADH 0,2mmol/L ; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 3 – 1000 U/L (0,05 – 16,7 μkat/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test - Quy cách đóng gói: 4x25ml+4x25ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
36 | GGT | Hộp | 0.5 | OSR6020 | GGT | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Thành phần: Glycylglycine, pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: 5 - 1200 U/L (0,08 – 20,00 μkat/L); Bước sóng: 410 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test - Quy cách đóng gói: 4x18ml+4x18ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
37 | Urea/Urea nitrogen | Hộp | 0.5 | OSR6134 | UREA/UREA NITROGEN | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: "Đệm Tris 100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra Natri diphosphat 10 mmol/L; EDTA 2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarat ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L.; Phương pháp: GLDH, đo UV động học; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 5–300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L) Nước tiểu: 60–4500 mg/dL (10-750 mmol/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần CV ≤ 10%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test - Quy cách đóng gói: 4x25ml+4x25ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
38 | Creatinin | Hộp | 0.5 | OSR6178 | CREATININE | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L; Phương pháp: Jaffé method; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: Phương pháp A: 5 – 2200 μmol/L (0,06 – 25,0 mg/dL); Phương pháp B: 18 – 2200 μmol/L (0,2 – 25,0 mg/dL), Nước tiểu: 88 – 35360 μmol/L (1 – 400 mg/dL); Bước sóng: 520 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test - Quy cách đóng gói: 4x51ml+4x51ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
39 | Acid uric | Hộp | 0.5 | OSR6198 | URIC ACID | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: Đệm phosphat (pH 7,5) 42 mmol/L; MADB 0,15 mmol/L; 4-Aminophenazon 0,30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5,9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0,25 kU/L (4,15 μkat/L); Ascorbat Oxidase ≥ 1,56 kU/L (26 μkat/L); Phương pháp: Uricase; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1,5–30 mg/dL (89–1785 μmol/L), Nước tiểu: 2–400 mg/dL (119–23800 μmol/L); Bước sóng: 660nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test - Quy cách đóng gói: 4x30ml+4x12.5ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
40 | Calcium Arsenazo | Hộp | 0.5 | OSR60117 | CALCIUM ARSENAZO | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi; Thành phần: Imidazol (pH 6,9); Arsenazo III 0,02%; Phương pháp: Arsenazo III; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1 – 5 mmol/L (4 – 20 mg/dL); Nước tiểu: 0,1 – 10 mmol/L (0,4 – 40 mg/dL); Bước sóng: 660 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại ≤3% /Độ chụm toàn phần: ≤ 4%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 33 test - Quy cách đóng gói: 4x15ml /Hộp | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
41 | Control I | Lọ | 1 | ODC0003 | CONTROL SERUM 1 | Bio-Rad Laboratories Inc., Mỹ | Mỹ | 2025 trở về sau | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH,; Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein,; UIBC, Urea & Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1. - Quy cách đóng gói: 1x5ml /Lọ | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
42 | Control II | Lọ | 1 | ODC0004 | CONTROL SERUM 2 | Bio-Rad Laboratories Inc., Mỹ | Mỹ | 2025 trở về sau | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1 - Quy cách đóng gói: 1x5ml /Lọ | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
43 | Calibrator | Lọ | 1 | 66300 | SYSTEM CALIBRATOR | Bio-Rad Laboratories Inc., Mỹ | Mỹ | 2025 trở về sau | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Protein toàn phần, Triglycerid, UIBC, Ure, Uric Acid, Bilirubin, Phospho vô cơ, Calci, Sắt, Magnesi - Quy cách đóng gói: 1x5ml /Lọ | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
44 | Wash solution | Can | 2 | ODR2000 | Wash Solution | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. - Quy cách đóng gói: 1x5l /Can | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
45 | Cleaning solution | Bình | 2 | 66039 | Cleaning Solution | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | 2025 trở về sau | Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10% - Quy cách đóng gói: 450ml /Bình | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: + Hóa chất có thời hạn sử dụng > 02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng 01-02 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 06 tháng; + Hóa chất có thời hạn sử dụng < 01 năm: hạn sử dụng còn lại tối thiểu 03 tháng; - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
46 | Photometer Lamp (HG) DC 12V 20W (Bóng đèn máy AU480) | Cái | 2 | MU988800 | Photometer Lamp, 12V 20W | Beckman Coulter Mishima K.K., Nhật Bản | Nhật Bản | 2025 trở về sau | Bóng đèn quang học, nguồn sáng, cho đèn trắc quang, 12Vdc 20W. Làm bằng kim loại, thủy tinh, nhựa. - Quy cách đóng gói: 1 cái /Cái | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn bảo hành của hàng hóa: 30 ngày. - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.
47 | Ống dây bơm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa (máy AU480) | Túi | 2 | MU962300 | Roller Tube | Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Dùng để bơm dung dịch tẩy, rửa hoặc dung dịch ISE. Làm bằng vật liệu nhựa và cao su. Tổng chiều dài 10,7 cm (+/- 0,2 cm), chiều dài cao su: 8,8 cm (+/- 0,2 cm), đường kính 0,5 cm (+/- 0,1 cm). - Quy cách đóng gói: 2 cái /Túi | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 Hùng Vương, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 05 ngày | 60 ngày | - Hàng hoá nhà thầu cung cấp phải mới 100%. - Thời hạn bảo hành của hàng hóa: 30 ngày. - Hàng hóa bàn giao đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bên A, hàng phải được đóng gói cẩn thận, còn nguyên tem, nhãn tên hàng không được rách rời, hàng hoá phải thể hiện rõ thông tin như nguồn gốc, nơi xuất xứ, hạn sử dụng, tính năng sử dụng. - Hàng hóa phải có chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc giấy tờ khác tương đương (CFS/TKHQ), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương (ISO, COA), giấy phép nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan.