## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bình ắc quy cho bộ UPS của hệ thống DCS nước cấp Kiểu ắc quy: ECT-UP1226VA3 | Cái | 20 | ECT-UP1226VA3 | EcoTek/Canada | EcoTek/Canada | Việt Nam | 2025 đến nay | Kiểu ắc quy: ECT-UP1226VA3; điện áp: 12VDC; dung lượng: 26Ah | Tổng công ty Giấy Việt Nam xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 01 ngày | 60 ngày | Chủ đầu tư nêu yêu cầu cụ thể về xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật của hàng hóa và các yêu cầu khác như sau: - Hàng mới 100%, có giấy chứng nhận xuất xưởng, hóa đơn và hồ sơ truy xuất; - Bảo hành hàng hóa 12 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng nhưng không quá 15 tháng kể từ ngày giao hàng đối với từng hàng hoá không đạt yêu cầu chất lượng hoặc do lỗi của nhà sản xuất; - Hàng hóa có tài liệu kỹ thuật/catalog của Nhà sản xuất khi giao hàng - Đảm thực hiện hợp đồng: 05% giá trị hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu - Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày sau khi Nhà thầu và Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục giao, nhận hàng - Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày từ ngày Nhà thầu giao hàng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, 05% giá trị còn lại được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hành theo quy định; hoặc thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày từ ngày Nhà thầu giao hàng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán nếu Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành trị giá 05% giá trị hợp đồng - Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với 1,0%/ngày làm việc giá trị phần hàng hóa giao chậm cho đến khi hàng hoá đó được giao. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8,0 % giá trị phần hàng hóa giao chậm. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định.