## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Băng chun, băng đàn hồi | Cuộn | 36 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Băng thun 3 móc 10cm x 4,5m | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày | Khi được mời vào hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu xếp hạn nhất phải cung cấp các tài liệu sau: 1. Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế,…) 2. Hồ sơ sản phẩm để chứng minh tính hợp lệ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (có xác nhận của nhà thầu): Giấy đăng kí lưu hành/ giấy phếp nhâp khẩu hoặc tương đương (nếu có), hồ sơ sản phẩm (cataloge….) 3. Bảng kê khai hàng hóa dự thầu có ký tên đại diện hợp ơháp và đóng dấu của nhà thầu, bao gồm các thông tin sau: Tên thương mại, thông số kỹ thuật, Ký mã hiệu (nếu có) Số lưu hành/GPNK/PlTBYT (nếu có) năm sản xuất, xuất xứ, hãng sản xuất, tuổi thọ, quy cách, đơn vị tính, khối lượng, đơn giá (VNĐ), thành tiền (VNĐ) 4. Đối với mặt hàng số thứ tự 33 Que thử đường huyết (Que thử đường huyết On-call Plus<> hoặc tương đương) đối với các loại que thử đường huyết tương đương đề nghị nhà thầu cung cấp (cho mượn) thiết bị sử dụng
2 | Băng cuộn, băng cá nhân các loại, các cỡ / Băng keo cá nhân | Miếng | 2050 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Băng keo cá nhân | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
3 | Băng dính các loại, các cỡ / Băng dính lụa | Cuộn | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Băng dính lụa 1,25cm x 5m vải lụa taffetas keo oxyd kẽm không dùng dung môi | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
4 | Băng dính các loại, các cỡ / Băng dính | Cuộn | 53 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
5 | Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ / Bơm tiêm insulin | Cái | 350 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Bơm tiêm Insulin 100UI/ml | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
6 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ / Bơm tiêm nhựa liền kim | cái | 1350 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Bơm kim tiêm nhựa 10ml (kim các số) | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
7 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ / Bơm tiêm nhựa liền kim | cái | 4300 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Bơm kim tiêm nhựa 5ml (kim các số) | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
8 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ / Bơm tiêm nhựa liền kim | cái | 19300 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Bơm kim tiêm nhựa 3ml (kim các số) | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
9 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ / Bơm tiêm nhựa liền kim | cái | 36 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Bơm kim tiêm nhựa 1ml (kim các số) | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
10 | Kim lẩy da các loại, các cỡ / Kim lấy máu đường huyết | Cái | 2200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Kim lấy máu đường huyết | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
11 | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ / Kim lấy máu, lấy thuốc | Cái | 1100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Kim số 18G | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
12 | Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ / Kim luồn | Cái | 1550 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Kim luồn số 22G | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
13 | Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ / Kim luồn | Cái | 850 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Kim luồn số 24G có cửa bơm thuốc | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
14 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) / Dây 3 ngã | Bộ | 80 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Dây 3 ngã dài 25cm | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
15 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) / Dây truyền dịch | Bộ | 2100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Dây truyền dịch 20 giọt/ml | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
16 | Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm) / Dây thở oxy | Bộ | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
17 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ / Găng tay kiểm tra | Đôi | 1500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Găng tay kiểm tra size S | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
18 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ / Găng tay kiểm tra | Đôi | 57000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Găng tay kiểm tra size M | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
19 | Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ / Găng phẩu thuật tiệt trùng | Đôi | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7,5 | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
20 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ / Túi chứa nước tiểu | Cái | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Túi chứa nước tiểu 2 lít có quai treo - QC: Túi 2 lít | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
21 | Thông (sonde) các loại, các cỡ / Sonde Foley 2 nhánh | Cái | 60 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Sonde Foley 2 nhánh số 16 | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
22 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ / Chỉ không tan tự nhiên kim tam giác | Tép | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Chỉ không tan tự nhiên Black Silk (4/0), dài 75cm, kim tam giác 18mm, 3/8vtr | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
23 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ / Chỉ không tan tự nhiên kim tam giác | Tép | 60 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Chỉ không tan tự nhiên Black Silk (3/0), dài 75cm, kim tam giác 18mm, 3/8 vtr | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
24 | Giấy đo điện tim | Cuộn | 253 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Giấy đo điện tim 80mm x 20m | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
25 | Khẩu trang y tế tiệt trùng | Cái | 25776 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Khẩu trang y tế 4 lớp tiệt trùng | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
26 | Nón nam tiệt trùng (Gói/1 cái) | Cái | 6184 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Nón nam tiệt trùng - QC: Gói/1 cái | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
27 | Nón nữ tiệt trùng | Cái | 3496 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Nón nữ tiệt trùng - QC: Gói/1 cái | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
28 | Bông (gòn viên), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ /Bông (gòn viên) | Bao | 54 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Bông (gòn viên) | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
29 | Javen | Kg | 1000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Nước Javen 10% | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
30 | Ống EDTA K2 HTM 2ml (nắp xanh dương) | Ống | 3000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Tube PP 5ml (12x75mm) Ống chứa máu kháng đông EDTA | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
31 | Ống Heparin (nắp màu đen) | Ống | 4000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Ống Heparin (nắp màu đen) Tube PP 5ml (12x75mm) trung tính, nắp màu đen. | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
32 | Test thử ma túy 4 trong 1 | Test | 300 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Test thử ma túy 4 trong 1 (MOP - AMP - MET - THC) | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
33 | Que thử đường huyết | Que | 2300 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Que thử đường huyết On-call Plus<> hoặc tương đương | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
34 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại / Dung dịch rửa tay sát khuẩn | Chai | 450 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chlorhexidine Gluconate 0,5% <> hoặc tương đương - QC: Chai 500ml | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
35 | Đầu côn các loại, các cỡ / Đầu côn vàng | Cái | 2000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Đầu col vàng thể tích 20µl - 200µl <> hoặc tương đương; | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
36 | Đầu côn các loại, các cỡ / Đầu côn vàng | Cái | 2000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Đầu col vàng thể tích 20-200µl, không khía <> hoặc tương đương; | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
37 | Túi ép phồng tiệt trùng | Cái | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Túi ép phồng tiệt trùng 250mm x100m<>các loại | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
38 | Mặt nạ (Mask) các loại các cỡ / Mask thở oxy | Cái | 40 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Mask thở oxy người lớn | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
39 | Bơm tiêm 50ml (cho ăn ) | Cái | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại các cỡ/Bơm tiêm cho ăn 50ml | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
40 | Dây cho ăn số 16 có nắp | Cái | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Dây cho ăn số 16 có nắp | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
41 | Băng keo thử nhiệt | Cuộn | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Băng keo thử nhiệt các loại các cỡ | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
42 | Phim khô sử dụng cho máy in Agfa | Miếng | 800 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Phim khô 20x25 cm sử dụng cho máy in Agfa | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
43 | Tuýp nhỏ có nắp | Cái | 4000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Tuýp nhỏ có nắp Size 1,5ml <>(Micro Centrifuge Tube)<> hoặc tương đương | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
44 | Dây hút đàm nhớt | Cái | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Dây hút đàm nhớt số 8 có val | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
45 | Lọ nhựa đụng phẩm PS có nắp | Cái | 400 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Lọ nhựa đụng phẩm PS có nắp, có nhãn 50ml | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
46 | Que thử phân tích nước tiểu 11 thông số | Que | 400 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Que thử phân tích nước tiểu 11 thông số (PAPID BIOTEC) | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày
47 | Gel siêu âm | ML | 20000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Từ năm 2026 trở về sau | Gel siêu âm <> hoặc tương đương | Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp | 3 ngày | 5 ngày