## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung | Bộ | 1 | EasyCare | Delmont Imaging | Delmont Imaging | Pháp | Từ năm 2025 trở đi | Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ và Hệ thống nội soi thăm khám buồng tử cung (Model: iCare SLIDE, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp) đang sử dụng tại đơn vị Cấu hình chi tiết bao gồm: 1. Ống kính nội soi HD, đường kính 2,9 mm, góc soi 30°, dài 300 mm (có thể hấp tiệt trùng): 01 cái Ký mã hiệu: D300 100 000 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 2. Vỏ chẩn đoán có chia độ, đường kính 4 mm, dài 270 mm (khóa vòi có thể xoay): 01 cái Ký mã hiệu: D300 110 002 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 3. Vỏ trong phẫu thuật có chia độ, đường kính 4,9 mm, dài 230 mm (ống hoạt động cho dụng cụ cắt 7Fr, khóa vòi có thể xoay): 01 cái Ký mã hiệu: D300 110 001 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 4. Vỏ ngoài phẫu thuật có chia độ, đường kính 5,5 mm, dài 216 mm (khóa vòi hút có thể xoay, khóa nhanh): 01 cái Ký mã hiệu: D300 110 000 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 5. Kéo đầu nhọn có chia độ bằng thép, kích thước 7Fr, dài 370 mm, phần thân kéo hàm hoạt động đơn, có thể tháo rời để thay thế, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái Ký mã hiệu: D300 120 065 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 6. Kéo đầu tù có chia độ bằng thép, kích thước 7Fr, dài 370 mm, phần thân kéo hàm hoạt động đơn, có thể tháo rời để thay thế, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái Ký mã hiệu: D300 120 066 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 7. Kẹp sinh thiết có chia độ bằng thép, kích thước 7Fr, dài 370 mm, phần thân kẹp hàm hoạt động đôi, có thể tháo rời để thay thế, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái Ký mã hiệu: D300 120 067 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 8. Kẹp cá sấu có chia độ bằng thép, kích thước 7Fr, dài 370 mm, phần thân kẹp hàm hoạt động đôi, có thể tháo rời để thay thế, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng, ngàm đôi, hấp tiệt trùng được):01 cái Ký mã hiệu: D300 120 068 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 9. Kẹp gắp IUD có chia độ bằng thép, kích thước 7Fr, dài 370 mm, phần thân kẹp hàm hoạt động đôi, có thể tháo rời để thay thế, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái Ký mã hiệu: D300 120 069 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 10. Cáp dẫn sáng đường kính 3,5 mm, dài 2,3 m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái Ký mã hiệu: D200 150 500 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 11. Rổ hấp tiệt trùng: Chất liệu inox, kích thước 540 x 240 x 70 mm, kèm gá silicon và nắp đậy: 01 cái Ký mã hiệu: D200 160 522 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp 12. Nắp ống dụng cụ phẫu thuật, sử dụng cho kênh thao tác của ống phẫu thuật, có thể tái sử dụng: 02 cái Ký mã hiệu: D300 195 000 Hãng/Nước sản xuất: Delmont Imaging/ Pháp | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
2 | Ống kính nội soi tử cung | Cái | 1 | D300 100 000 | Henke-Sass Wolf GmbH | Henke-Sass Wolf GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Đảm bảo tương thích với bộ dụng cụ ReseCare và Hệ thống nội soi thăm khám buồng tử cung (Model: iCare SLIDE, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp) đang sử dụng tại đơn vị Ống kính nội soi HD đường kính 2,9 mm góc soi 30°, dài 300 mm | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
3 | Dây nối dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực | Cái | 2 | 354-145 | Bowa-electronic GmbH & Co.KG | Bowa-electronic GmbH & Co.KG | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Dây nối dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực, chiều dài 4,5 m | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
4 | Thân kéo đầu nhọn | Cái | 10 | D300 120 076 | BENTEC Endoscopy GmbH | BENTEC Endoscopy GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ và hệ thống nội soi thăm khám buồng tử cung Model: iCare SLIDE, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp đang sử dụng tại đơn vị Thân kéo phẫu thuật 7Fr (đầu nhọn), dài 370mm, hàm hoạt động đơn, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
5 | Thân kéo đầu tù | Cái | 10 | D300 120 077 | BENTEC Endoscopy GmbH | BENTEC Endoscopy GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ và hệ thống nội soi thăm khám buồng tử cung Model: iCare SLIDE, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp đang sử dụng tại đơn vị Thân kéo phẫu thuật 7Fr ( đầu tù), dài 370 mm, hàm hoạt động đơn, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
6 | Thân kẹp cá sấu | Cái | 10 | D300 120 078 | BENTEC Endoscopy GmbH | BENTEC Endoscopy GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ và hệ thống nội soi thăm khám buồng tử cung Model: iCare SLIDE, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp đang sử dụng tại đơn vị Thân kẹp cá sấu 7Fr , dài 370 mm, hàm hoạt động đôi, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
7 | Thân kẹp sinh thiết | Cái | 10 | D300 120 079 | BENTEC Endoscopy GmbH | BENTEC Endoscopy GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ và hệ thống nội soi thăm khám buồng tử cung Model: iCare SLIDE, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp đang sử dụng tại đơn vị Thân kẹp sinh thiết 7Fr , dài 370 mm, hàm hoạt động đôi, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
8 | Thân kẹp gắp vòng tránh thai (IUD) | Cái | 2 | D300 120 080 | BENTEC Endoscopy GmbH | BENTEC Endoscopy GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ và hệ thống nội soi thăm khám buồng tử cung Model: iCare SLIDE, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp đang sử dụng tại đơn vị Thân kẹp gắp IUD 7Fr, dài 370 mm, hàm hoạt động đôi, có cổng xả rửa, có tích hợp bộ phận xoay, có thể hấp tiệt trùng | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
9 | Điện cực phẫu thuật hình vòng góc | Cái | 5 | D300 140 000 | Henke-Sass Wolf GmbH | Henke-Sass Wolf GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích với bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung (Model: ReseCare, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp) đang sử dụng tại đơn vị Điện cực phẫu thuật 18,5Fr dạng hình vòng, góc 30, sử dụng cắt đốt lưỡng cực, có thể tái sử dụng, hấp tiệt trùng được | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
10 | Điện cực phẫu thuật hình vòng thẳng | Cái | 5 | D300 140 001 | Henke-Sass Wolf GmbH | Henke-Sass Wolf GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích với bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung (Model: ReseCare, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp) đang sử dụng tại đơn vị Điện cực phẫu thuật 18,5Fr dạng hình vòng thẳng, sử dụng cắt đốt lưỡng cực, có thể tái sử dụng, hấp tiệt trùng được | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
11 | Điện cực phẫu thuật dạng mỏ-dao | Cái | 5 | D300 140 002 | Henke-Sass Wolf GmbH | Henke-Sass Wolf GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích với bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung (Model: ReseCare, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp) đang sử dụng tại đơn vị Điện cực phẫu thuật 18,5Fr dạng mỏ - dao, sử dụng cắt đốt lưỡng cực, có thể tái sử dụng, hấp tiệt trùng được | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
12 | Điện cực phẫu thuật dạng bi lăn | Cái | 5 | D300 140 003 | Henke-Sass Wolf GmbH | Henke-Sass Wolf GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích với bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung (Model: ReseCare, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp) đang sử dụng tại đơn vị Điện cực phẫu thuật 18,5Fr dạng bi lăn, sử dụng cắt đốt lưỡng cực, có thể tái sử dụng, hấp tiệt trùng được | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày
13 | Nắp ống dụng cụ phẫu thuật | Cái | 40 | D300 195 000 | Henke-Sass Wolf GmbH | Henke-Sass Wolf GmbH | Đức | Từ năm 2025 trở đi | Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng Nhà sản xuất đạt tiêu chẩn chất lượng ISO 13485 Sản xuất từ năm 2025 trở về sau Đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ và hệ thống nội soi thăm khám buồng tử cung Model: iCare SLIDE, Hãng sản xuất: Delmont Imaging, Xuất xứ: Pháp đang sử dụng tại đơn vị Nắp ống dụng cụ phẫu thuật, sử dụng cho kênh thao tác của ống phẫu thuật, có thể tái sử dụng | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Trong vòng 150 ngày | Trong vòng 150 ngày