## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600462646 | Thành phần I: Hóa chất, sinh phẩm gồm 02 mặt hàng | [9 empty] | Kho Khoa Dược - Vật tư y tế , Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu | Trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giao hàng | Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giao hàng
1.1 |  |  | Test 4 chân | Test | 1650 | MI03960302D2 | Không yêu cầu | Medicon | Việt Nam | năm 2026 trở về sau | Mục đích, chỉ định: Định tính phát hiện Ecstasy, Methamphetamine, Morphine và Marijuana trong nước tiểu của người Loại mẫu phẩm: Nước tiểu 1, MDMA: Ngưỡng phát hiện (cut off) 500 ng/ml 2, MET: Ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/ml 3, MOP: Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml 4, THC: Ngưỡng phát hiện (cut off) 50 ng/ml Độ nhạy tương quan: - MDMA500: ( 95.82% - 100%); - MET100: (95.36% - 100%); - MOP300: (96.3% - 100%); - THC500: (96.07% - 100%) Độ đặc hiệu tương quan: - MDMA500: ( 97.68% - 100%); - MET100: (97.8% - 100%); - MOP300: (97.5% - 100%); - THC500: (97.6% - 100%) Độ chính xác tương quan: - MDMA500: ( 98.49% - 100%); - MET100: 98.49% - 100%); - MOP300: (98.49% - 100%); - THC500: (98.49% - 100%) Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. |  |  |  | -Test đóng 50test/ hộp. Khi giao hàng phải kèm theo các giấy tờ gồm: Bảng phân loại trang thiết bị y tế; số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu; chứng nhận CFS ( giấy chứng nhận lưu hành tụ do) do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 của nhà sản xuất; giấy chứng nhận hợp quy/ kiểm định chất lượng hoặc tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng tiếng việt kèm theo sản phẩm
1.2 |  |  | Test Morphine/Heroin | Test | 4000 | DMO-101 (05003K1) | Không yêu cầu | Medicon | Việt Nam | năm 2026 trở về sau | Định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng MOP, cộng hợp MOP-BSA - Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml. - Độ nhạy tương quan: 96,3% - 100%. - Độ đặc hiệu tương quan: 97,5% - 100%. - Độ chính xác tương quan: 98,49 % - 100%. - Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 μg/mL: 4-Acetamidophenol, N-Acetylprocainamide, Ampicillin, Aspartame. - Đọc kết quả tại 5 phút - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. |  |  |  | -Test đóng 50test/ hộp. Khi giao hàng phải kèm theo các giấy tờ gồm: Bảng phân loại trang thiết bị y tế; số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu; chứng nhận CFS ( giấy chứng nhận lưu hành tụ do) do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 của nhà sản xuất; giấy chứng nhận hợp quy/ kiểm định chất lượng hoặc tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng tiếng việt kèm theo sản phẩm
2 | PP2600462647 | Thành phần II: Vật tư gồm 01 mặt hàng | [9 empty] | Kho Khoa Dược - Vật tư y tế , Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu | Trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giao hàng | Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giao hàng
2.1 |  |  | Chai lọ đựng thuốc Methadone | Bộ | 474153 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Công ty nhựa APS | Việt Nam | năm 2026 trở về sau | - Quy cách: 01 bộ gồm 01 chai, 01 nắp và 01 nhãn phụ. - Mô tả sản phẩm: + Chai sử dụng để chứa 30 ml dung dịch Methadone, phục vụ cấp phát thuốc cho người bệnh mang thuốc về sử dụng tại nhà. + Chai có nắp xé, bảo đảm chai thuốc còn nguyên niêm phong trong quá trình bảo quản, vận chuyển; khi sử dụng phải xé dây niêm phong mới có thể mở chai. - Yêu cầu đối với chai đựng thuốc: + Chai hình trụ, làm bằng nhựa HDPE, màu trắng. + Bảo đảm độ sạch; không có hạt và vật lạ ở mặt trong của chai và nắp. + Chiều cao: 49,5 mm ± 1,5 mm; Đường kính thân: 36 mm ± 0,5 mm; Thể tích ngang vai: 30 ml ± 3,0 ml/chai. + Độ kín: Chai sau khi đóng nắp không bị rò rỉ; Khi đổ nước vào khoảng 2/3 chai, đóng nắp và đặt chai nghiêng 45° so với mặt phẳng bàn, không được rò rỉ nước trong thời gian 24 giờ. - Yêu cầu đối với nắp chai: + Nắp dạng nắp xé, bảo đảm chai thuốc còn nguyên niêm phong khi người bệnh mang về; khi sử dụng phải xé dây niêm phong mới mở được chai. + Chất liệu: nhựa LDPE, màu trắng sữa. + Chiều cao: 15,5 mm ± 0,5 mm; Đường kính vòng chống chảy (B): 22 mm ± 0,5 mm; Đường kính ngoài: 32 mm ± 0,5 mm. - Yêu cầu đối với nhãn phụ: + Nhãn phụ dùng để dán trên chai đựng thuốc Methadone. + Kích thước: 27 mm × 100 mm. + Quy cách: xén thành phẩm. + Chất liệu: giấy decal. + Màu sắc nội dung in: màu đen. - Yêu cầu chung: + Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng. + Chai, nắp và nhãn phải đồng bộ, tương thích với nhau và phù hợp với mục đích sử dụng, sau khi lắp ráp phải bảo đảm kín, không rò rỉ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trên. + Hàng hóa được đóng gói phù hợp, bảo đảm sạch, không biến dạng, hư hỏng trong quá trình vận chuyển và bảo quản. |  |  |  | Đóng gói 1000bộ/ Thùng. giấy chứng nhận hợp quy/ kiểm định chất lượng hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa và hướng dẫn sử dụng tiếng việt kèm theo sản phẩm ( nếu có)