## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bộ chưng cất cyanide 6 vị trí | Bộ | 2 | CYN6 | Tilo | Tilo | Việt Nam | 2025 trở về sau | - Bộ chưng cất cyanide chuyên dụng với 6 vị trí mẫu cho bình đáy tròn hoặc đáy bằng thể tích 500 mL; - Thiết bị được thiết kế chạy độc lập cho từ 1-6 vị trí; - Bộ điều khiển nhiệt, cài đặt, hiển thị, điều khiển nhiệt độ cho từng vị trí; - Có hệ thống cấp phối nước làm mát, có sensor dò nước làm mát và báo động không có nước cấp hoặc nước yếu; * Bộ bao gồm: - Bếp gia nhiệt bằng Block 6 vị trí; - Bộ điều khiển nhiệt bằng điện tử cho phép điều khiển nhiệt độ; - 06 bộ thủy tinh đầy đủ với ống hấp thụ 50 mL có van khóa; - 06 bộ điều chỉnh chỉ thị lưu lượng khí sục từng mẫu cho chưng cất cyanide; - Bơm hút chân không; - Nguồn điện: 220V/50Hz, 2800 W. | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Lô C5, Đường D1, KCN Cát Lái, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh. | 7 | 60 | 1. Có cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng): - Giấy chứng nhận chất lượng (CQ). - Packing List/ Delivery note. 2. Có cam kết cung cấp 02 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật. 3. Có cam kết cài đặt và hướng dẫn trực tiếp vận hành thiết bị tại địa điểm của Chủ đầu tư; 4. Thiết bị mới 100 %; 5. Có cam kết thời gian giao hàng ≤ 60 ngày và thời gian thực hiện gói thầu ≤ 90 ngày; 6. Thời gian tiến hành khắc phục lỗi từ khi chủ đầu tư thông báo sự cố ≤ 48 giờ; 7. Có cam kết thời gian bảo hành thiết bị chính kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu ≥ 12 tháng; 8. Có cam kết ký hợp đồng bảo trì sau thời hạn bảo hành.