## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Huyết áp điện tử | Cái | 20 | JPN750 | - | OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Matsusaka Factory | Nhật Bản | 2025 trở về sau | - Màn hình kỹ thuật số LCD. - Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động. - Phạm vi đo: + Áp suất: tối thiểu trong khoảng từ 0 đến 299mmHg. + Mạch: tối thiểu trong khoảng từ 40 đến 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: + Huyết áp: ≤ ±3mmHg. + Nhịp tim: ≤ ±5% giá trị hiển thị. - Kích thước vòng bít: ≥ 140mm x 450mm (phù hợp với chu vi cánh tay tối thiểu trong khoảng từ 22 đến 32 cm). - Nguồn điện: Có pin hoặc bộ đổi nguồn AC. | Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 ngày | 90 ngày | - Hàng hóa khi bàn giao: + Hóa đơn và các chứng từ liên quan + Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu cung cấp giấy Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ); Tờ khai hải quan, vận đơn,.. + Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: - Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương. - Thời gian bảo hành hàng hóa (tính từ ngày ký bàn giao, nghiệm thu): ≥ 12 tháng. - Phương thức thanh toán: + Thanh toán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. + Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Là Đồng Việt Nam
2 | Máy điện châm | Bộ | 20 | SDZ-II | - | Suzhou Medical Appliance Factory | Trung Quốc | 2025 trở về sau | ;- Máy 6 kênh, cho ra 12 kim. - Máy có thể điện châm có kim hoặc không kim. - Bao gồm: + Máy chính: 01 cái. + Dây nối tấm điện cực: 06 cái. + Tấm điện cực massage, kích thước 50mm x 50mm dùng cho điện châm không kim: 06 cái. + Dây kẹp kim châm và điện cực: 06 đôi. | Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 ngày | 90 ngày | - Hàng hóa khi bàn giao: + Hóa đơn và các chứng từ liên quan + Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu cung cấp giấy Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ); Tờ khai hải quan, vận đơn,.. + Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: - Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương. - Thời gian bảo hành hàng hóa (tính từ ngày ký bàn giao, nghiệm thu): ≥ 12 tháng. - Phương thức thanh toán: + Thanh toán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. + Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Là Đồng Việt Nam
3 | Máy khí dung | Cái | 60 | NE-C900 | - | OMRON DALIAN Co., Ltd. | Trung Quốc | 2025 trở về sau | - Nguồn điện: 220-240V, tần số 50/60Hz. - Tốc độ phun: ≥ 0.4 ml/ phút. - Kích thước hạt: ≤ 3µm MMAD (MMAD: đường kính trung bình khí động học). - Phụ kiện đi kèm tối thiểu bao gồm: + Máy nén khí, bộ xông: 01 cái. + Ống dẫn khí bằng PVC: 01 cái. + Ống ngậm: 01 cái. + Mặt nạ người lớn: 01 cái. + Mặt nạ trẻ em: 01 cái. + Miếng lọc dự phòng: 01 cái. | Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 ngày | 90 ngày | - Hàng hóa khi bàn giao: + Hóa đơn và các chứng từ liên quan + Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu cung cấp giấy Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ); Tờ khai hải quan, vận đơn,.. + Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: - Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương. - Thời gian bảo hành hàng hóa (tính từ ngày ký bàn giao, nghiệm thu): ≥ 12 tháng. - Phương thức thanh toán: + Thanh toán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. + Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Là Đồng Việt Nam
4 | Cân trẻ em | Cái | 1 | TZ-120 | - | Shanghai Guangzheng Medical Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | 2025 trở về sau | - Phạm vi cân: ≥120 kg. - Phân độ nhỏ nhất: ≤ 0.5 kg. - Có khoảng đo chiều cao ≥ 190 cm. | Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 ngày | 90 ngày | - Hàng hóa khi bàn giao: + Hóa đơn và các chứng từ liên quan + Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu cung cấp giấy Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ); Tờ khai hải quan, vận đơn,.. + Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: - Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương. - Thời gian bảo hành hàng hóa (tính từ ngày ký bàn giao, nghiệm thu): ≥ 12 tháng. - Phương thức thanh toán: + Thanh toán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. + Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Là Đồng Việt Nam