## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600469457 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
1.1 |  |  | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV | Test | 10000 | QRSV01G | SD Biosensor, Inc. | SD Biosensor. InC | Hàn Quốc | 2025 trở về sau | Phát hiện định tính kháng nguyên RSV có trong tăm bông tỵ hầu hoặc dịch rửa / dịch hút tỵ hầu từ bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút. Độ nhạy: ≥ 92.45%; Độ đặc hiệu: ≥ 98.44% so với RT-PCR. Kít thử ổn định ít nhất 13 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Giới hạn phát hiện: 1.78 x 10^4 TCID50/ml đối với RSV A, 1.35 x 10^3 TCID50/ml với RSV B. Bảo quản: 2-30oC. Kết quả ổn định tới 30 phút. Kèm chứng âm, chứng dương |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
2 | PP2600469458 | Test nhanh xét nghiệm HIV | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
2.1 |  |  | Test nhanh xét nghiệm HIV | Test | 6000 | 7D2343 | Determine™ HIV- ½ | Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd, Chiba Plant | Nhật Bản | 2025 trở về sau | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Thành phần chính: Anti- HIV-1 Antibody, Anti-HIV-2 Antibody, HIV-1 Group O (pGO9-CKS/XL-1), Antigen hiv-2 (PjC100), HIV-1 (pOM10/PV361) Antigen, HIV-1 (pTB319/XL-1) Antigen, HIV-2 (peptide) Antigen, HIV-1/2 Peptide- BSA. |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
3 | PP2600469459 | Sáp cầm máu xương | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
3.1 |  |  | Sáp cầm máu xương BONEWAX 2.5 gram | miếng | 80 | W31C | BONE WAX | Johnson & Johnson/ Braxin | Braxin | 2025 trở về sau | Vật liệu cầm máu xương. Thành phần: Sáp ong trắng (72,45%), Paraffin (15,05%) và Isopropyl Palmitate (12,5%). Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
4 | PP2600469460 | Vật liệu cầm máu Surgicel | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
4.1 |  |  | Vật liệu cầm máu SURGICEL 10cm x 20cm | miếng | 60 | W1912 | SURGICEL ORIGINAL | Ethicon | Mỹ | 2025 trở về sau | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng sợi Rayon cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), đường kính đồng nhất 20µm, trọng lượng 6.2 mg/cm2, nguồn gốc thực vật, kích thước 10.2 x 20.3cm, có tính diệt khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu chuẩn FDA và CE. |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
5 | PP2600469461 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
5.1 |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm theo phương pháp Seldinger CERTOFIX TRIO PAED S513 | bộ | 100 | 4167244 | CERTOFIX TRIO PAED S513 | B.Braun Melsungen AG | Đức | 2025 trở về sau | Kim dẫn đường sắc bén. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, chống vặn xoắn, đầu chữ J. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương, đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22, G22. Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Có thể cố định ống thông không khâu bằng dụng cụ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dung nạp được. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
6 | PP2600469462 | Găng tay y tế chưa tiệt trùng các cỡ | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
6.1 |  |  | Găng tay y tế chưa tiệt trùng các cỡ | Đôi | 150000 | IMED | IMED | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ I-MED | Việt Nam | 2025 trở về sau | Găng tay dùng trong y tế các cỡ, chất liệu cao su tự nhiên, có độ đàn hồi và độ bền kéo cao, bề mặt nhẵn hoặc nhám đầu ngòn, có bột, thiết kế dùng cả hai tay, đạt chứng nhận quản lý chất lượng iso 13485, tiêu chuẩn CE. |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
7 | PP2600469463 | Bơm tiêm 20ml | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
7.1 |  |  | Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 20ml | Cái | 80000 | BTK20:MPV | MPV | Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam | 2025 trở về sau | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014. Tương thích với máy bơm tiêm điện của hãng Terumo, Medcaptan tại bệnh viện. |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
8 | PP2600469464 | Đinh Kirschner không răng | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
8.1 |  |  | Đinh Kirschner không răng | Cái | 2000 | 3051-SS-xxxxx | GripHold | Griportho Surgicals Pvt. Ltd | Ấn Độ | 2025 trở về sau | Đinh Kirschner không ren, 2 đầu nhọn, chất liệu thép không gi, đường kính 1.0-3.5mm, dài 100-400mm, tiêu chuẩn ISO, CE |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
9 | PP2600469465 | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ loại 90 độ | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
9.1 |  |  | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ (Amplatzer TorqVue LP Delivery System) | bộ | 9 | 9-TVLP4F90/060, 9-TVLP4F90/080, 9-TVLP5F90/060, 9-TVLP5F90/080. | 9-TVLP4F90/060, 9-TVLP4F90/080, 9-TVLP5F90/060, 9-TVLP5F90/080. | Abbott Medical | Mỹ | 2025 trở về sau | Bộ dụng cụ bung dù tương thích với dù đóng còn ống động mạch tuýp 2. Thiết kế vỏ tăng cường polymer giúp tăng khả năng kháng xoắn thông qua một lớp bện làm bằng thép không gỉ. Lớp vỏ bọc PTFE giảm ma sát cho phép thiết bị mềm mịn và dễ kiểm soát. Đầu mềm, điểm chắn bức xạ được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch và hình dung của vị trí. Kích thước, thông số kỹ thuật: 4F, 5F, đầu cong 90 độ, chiều dài 60cm hoặc 80cm. |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
10 | PP2600469466 | Dù bít ống động mạch loại 2 cánh | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
10.1 |  |  | Dù đóng còn ống động mạch (Amplatzer Duct Occluder II) | cái | 9 | 9-PDA2-03-04; 9-PDA2-03-06; 9-PDA2-04-04; 9-PDA2-04-06; 9-PDA2-05-04; 9-PDA2-05-06; 9-PDA2-06-04; 9-PDA2-06-06. | 9-PDA2-03-04; 9-PDA2-03-06; 9-PDA2-04-04; 9-PDA2-04-06; 9-PDA2-05-04; 9-PDA2-05-06; 9-PDA2-06-04; 9-PDA2-06-06. | Abbott Medical | Mỹ | 2025 trở về sau | Thiết bị tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông còn ống động mạch (PDA2). Tương thích, nhiều lớp lưới và khớp nối kép đĩa cung cấp phù hợp cao để điều trị hầu hết các loại còn ống động mạch. Thiết kế đối xứng cung cấp sự mềm dẻo để lựa chọn một động mạch chủ hoặc động mạch phổi. Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu. Sáu mặt của dù bít tạo ra vùng phủ sóng cắt ngang đầy đủ được thiết kế để nhanh chóng, đóng lỗ hoàn toàn. Công nghệ không vải cho phép đẩy xuyên qua một ống thông cấu hình thấp trong khi duy trì một tỷ lệ bít cao. Kích thước: 3/4, 3/6, 4/4, 4/6, 5/4, 5/6, 6/4, 6/6mm. |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
11 | PP2600469467 | Ống nghe trẻ em | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
11.1 |  |  | Ống nghe trẻ em | Cái | 20 | 2122 | 3M Company | 3M Company | Mỹ | 2025 trở về sau | Gồm: mặt nghe, dây ống nghe, quai nghe, tai nghe |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
12 | PP2600469468 | Túi ép tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (20cmx70m) | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
12.1 |  |  | Túi tyvek tiệt trùng dùng trong y tế ( kích thước 20cm x70m) | Cuộn | 36 | PKPR20070 | Pakion | Jiangsu Pakion Medical Material Co., Ltd | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Được dùng như là túi đóng gói dụng cụ để tiệt trùng Plasma hay là cuộn ép tiệt trùng bằng H2O2. Một mặt được làm từ Tyvek, với độ bền cao, chống vật nhọn đâm, kháng sự xâm nhập của Vi khuẩn. Một mặt làm từ mặt film trong suốt, dễ dàng nhịn và xác định vật bên trong túi. Cho phép sử dụng trên cả hệ thống H2O2 (tiệt trùng Plasma), khí ETO (tiệt trùng khí EO) Kích thước: Chiều rộng: 200 mm - Chiều dài: 70 m |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
13 | PP2600469469 | Túi ép tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (25cmx70m) | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
13.1 |  |  | Túi tyvek tiệt trùng dùng trong y tế ( kích thước 25cm x70m) | Cuộn | 4 | PKPR25070 | Pakion | Jiangsu Pakion Medical Material Co., Ltd | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Được dùng như là túi đóng gói dụng cụ để tiệt trùng Plasma hay là cuộn ép tiệt trùng bằng H2O2. Một mặt được làm từ Tyvek, với độ bền cao, chống vật nhọn đâm, kháng sự xâm nhập của Vi khuẩn. Một mặt làm từ mặt film trong suốt, dễ dàng nhịn và xác định vật bên trong túi. Cho phép sử dụng trên cả hệ thống H2O2 (tiệt trùng Plasma), khí ETO (tiệt trùng khí EO) Kích thước: Chiều rộng: 250 mm - Chiều dài: 70 m |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
14 | PP2600469470 | Dầu tay khoan | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
14.1 |  |  | Dầu tay khoan | Chai | 4 | Hi-Clean Spray | Hi-Clean Spray | Hi-Clean Spray | Đài Loan | 2025 trở về sau | Quy cách đóng gói: Chai/550ml Đặc tính sản phẩm: - Dầu tra tay khoan là sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và motor hơi. - Sử dụng dầu trước khi hấp sấy giúp tránh khỏi sự hư hại cho các phụ kiện cơ khí. - Khuyến cáo nên thường xuyên sử dụng dầu tra tay khoan giúp kéo dài tuổi thọ cho tay khoan cũng như tránh được sự hao mòn do hoạt động của tay khoan mang lại. - Dầu tra tay khoan được tạo ra với công thức rất hiệu quả cho nhiều loại tay khoan với các đầu xịt khác nhau. - Đầu xịt có thể được sử dụng lại với các chai dầu mới. * Đây là sản phẩm không thuộc thiết bị y tế. Chỉ là sản phẩm dạng thông thường nên không có bảng phân loại và bảng công cố, |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
15 | PP2600469471 | Thùng giữ nhiệt 6 lít | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
15.1 |  |  | Thùng giữ nhiệt 6 lít | Cái | 2 | No.233 | Nhựa Hiệp Thành | Nhựa Hiệp Thành | Việt Nam | 2025 trở về sau | Chất liệu: Nhựa, thùng hình chữ nhật, 2 lớp, giữ nhiệt, có quai xách, có nắp. Chiều dày lớp giữ nhiệt tối thiểu: 1,3cm. Dung tích: 6 lít. |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
16 | PP2600469472 | Giá trữ lạnh -20 độ C cho ống PCR 0.2ml | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
16.1 |  |  | Giá trữ lạnh -20 độ C cho ống PCR 0.2ml | cái | 5 | Eppendorf | Eppendorf | Eppendorf | Đức | 2025 trở về sau | Giá trữ lạnh -20 độ C cho ống PCR 0.2ml (PCR Cooler) |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
17 | PP2600469473 | Rack trữ lạnh cho ống 1,5 ml | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
17.1 |  |  | Rack trữ lạnh cho ống 1,5 ml | Cái | 2 | Sarstedt AG & Co. KG, Đức | Sarstedt AG & Co. KG, Đức | Sarstedt AG & Co. KG | Đức | 2025 trở về sau | Chất liệu: PP, nhiều màu, thích hợp cho các ống phản ứng Ø 10,8 mm (1,5 ml và 2 ml), có nhãn ghi Định dạng 6 x 4 Màu sắc của nắp trong suốt |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.
18 | PP2600469474 | Thùng đựng đá | [9 empty] | Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi Thanh Hóa | 1 ngày | 15 ngày
18.1 |  |  | Thùng đựng đá 15 lít | Chiếc | 6 | Song Long | Song Long | Song Long | Việt Nam | 2025 trở về sau | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh an toàn, độ bền cao, chịu nhiệt tốt (-20℃ đến 120℃) Khả năng giữ nhiệt tốt với thiết kế 2 lớp nhựa + 1 lớp mút xốp riêng biệt để ngăn nhiệt và hạn chế thoát nhiệt |  |  |  | - Giá dự thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất; - Cam kết đổi trả hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo hoặc bồi hoàn 100% chi phí mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư; - Tạm ứng: Không áp dụng. - Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao và chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định. - Yêu cầu nhà thầu để lại thông tin như: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc chính xác của đơn vị mình.