## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Cảm biến đo áp lực thấm: 4500S- 2MPa, chiều dài dây tối thiểu 30m (Hãng Geokon) | Cái | 3 | 4500S-2MPa | Geokon | Geokon | Mỹ | 2025-2026 | - Nhà sản xuất: Hãng Geokon: 4500S-2MPa- Chế tạo từ thép không rỉ. Độ chính xác ≤ ±0.1%F.S.- Cấp bảo vệ IP68.- Dải đo: 0÷2MPa.- Độ phân giải: 0,025% F.S-Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -20C đến + 80C.- Cáp gắn liền với cảm biến: tối thiểu 30m.- Thiết bị cảm biến đảm bảo tương thích với máy đo Geokon GK-403 (chủ đầu tư đã có sẵn)- Có CO/CQ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)- Có tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh | Đập tràn của NM thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, TP Huế | 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu (Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành tương ứng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp) - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
2 | Cáp tín hiệu | m | 200 | 02-250V6-M HOẶC NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT PHÙ HỢP VỚI CẢM BIẾN ĐỂ HAI BÊN THỐNG NHẤT KHI HAI BÊN HOÀN THIỆN KÝ HỢP ĐỒNG | GEOKON HOẶC NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT PHÙ HỢP VỚI CẢM BIẾN ĐỂ HAI BÊN THỐNG NHẤT KHI HAI BÊN HOÀN THIỆN KÝ HỢP ĐỒNG | Mỹ, Nhật hoặc tương đương | Mỹ, Nhật hoặc tương đương | 2025-2026 | - Cáp điều khiển tín hiệu, 4 lõi, 2 cặp xoắn, 22 AWG 7/30 - Đường kính ngoài danh nghĩa: Ø6,35 mm (±0,25 mm). - Vật liệu vỏ bọc: Polyethylene chống tia UV. - Cách điện dây dẫn: 10 mil HDPP - Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +80°C. - Đảm bảo kết nối đồng bộ với cáp của cảm biến áp lực thấm | Đập tràn của NM thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, TP Huế | 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu (Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành tương ứng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp) - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.