## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Dây tín hiệu chống cháy chống nhiễu | Mét | 1100 | 2x1.5mm2 + E | Imatek | Trung Quốc | Trung Quốc | 2026 | - Điện áp định mức: 0.6/1KV - Lớp bọc bảo vệ: + Lớp 1: Băng Mylar + Lớp 2: Băng nhôm (Al-foil) để chống nhiễu. - Điện trở lớn nhất của lõi: 12.1Ω/KM ở nhiệt độ 20°C. - Chất liệu FRLSZH (Chống cháy, ít khói, không halogen) với độ dày 0.60mm. Đường kính trong (ID) là 2.8 ± 0.1mm. - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60331 - Đáp ứng tiêu chuẩn khói thấp IEC 61034-2. - Đạt chứng nhận quốc tế LPCB | 15, Võ Trần Chí, Tân Nhựt, Hồ Chí Minh | 1 ngày | 60 ngày | _ Không áp dụng tạm ứng _ Hàng hóa: Hàng hóa mới 100% + Trường hợp không có sẵn sản phẩm này, Bên cung cấp phải thay thế bằng sản phẩm tương đương về chất lượng, tính năng và giá trị. + Hàng hóa cung cấp phải có đầy đủ thông tin nhà sản xuất, sản phẩm, khối lượng, ngày tháng sản xuất. + Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất + Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. + Hàng hóa do nhà thầu cung cấp sau khi lắp đặt, thay thế phải đảm bảo tương thích, đồng bộ và hoạt động tốt, ổn định trên hệ thống hiện có tại đơn vị sử dụng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho đơn vị sử dụng, trường hợp trong quá trình sử dụng hàng hóa do nhà thầu cung cấp nếu có xảy ra sự cố làm hư hỏng đến hệ thống hoặc thiệt hại khác mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư. - Nhân sự: + Cung cấp nhân sự kéo dây, thi công lắp đặt vật tư phụ và cài đặt địa chỉ. + Cam kết đủ nhân sự đảm bảo thực hiện Hợp đồng đúng tiến độ, chất lượng gói thầu: -Nhà thầu đảm bảo hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu. - Cung cấp tài liệu khi giao hàng: + Đối với hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa (CO) Hoặc Tờ khai hải quan, giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa (CQ) Hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. + Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng Hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
2 | Ống Nhựa Xoắn HDPE-SP | Mét | 550 | PDC ø32/25 | SINO | Việt Nam | Việt Nam | 2026 | - Đường kính trong 25mm±2mm - Đường kính ngoài 32mm±2mm - Được sản xuất bằng nhựa HDPE kháng hóa chất và chịu nhiệt tốt. | 15, Võ Trần Chí, Tân Nhựt, Hồ Chí Minh | 1 ngày | 60 ngày | _ Không áp dụng tạm ứng _ Hàng hóa: Hàng hóa mới 100% + Trường hợp không có sẵn sản phẩm này, Bên cung cấp phải thay thế bằng sản phẩm tương đương về chất lượng, tính năng và giá trị. + Hàng hóa cung cấp phải có đầy đủ thông tin nhà sản xuất, sản phẩm, khối lượng, ngày tháng sản xuất. + Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất + Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. + Hàng hóa do nhà thầu cung cấp sau khi lắp đặt, thay thế phải đảm bảo tương thích, đồng bộ và hoạt động tốt, ổn định trên hệ thống hiện có tại đơn vị sử dụng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho đơn vị sử dụng, trường hợp trong quá trình sử dụng hàng hóa do nhà thầu cung cấp nếu có xảy ra sự cố làm hư hỏng đến hệ thống hoặc thiệt hại khác mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư. - Nhân sự: + Cung cấp nhân sự kéo dây, thi công lắp đặt vật tư phụ và cài đặt địa chỉ. + Cam kết đủ nhân sự đảm bảo thực hiện Hợp đồng đúng tiến độ, chất lượng gói thầu: -Nhà thầu đảm bảo hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu. - Cung cấp tài liệu khi giao hàng: + Đối với hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa (CO) Hoặc Tờ khai hải quan, giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa (CQ) Hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. + Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng Hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương