## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Thiết bị tường lửa | Bộ | 1 | XGS3100 | Sophos | Sophos | Taiwan | 2025 trở lại đây | Thông lượng tường lửa: 47 Gbps Độ trễ tường lửa: 4 µs Thông lượng IPS: 10.5 Gbps Thông lượng phòng chống mối đe dọa: 7,4 Gbps Thông số NGFW: 9 Gbps Số phiên kết nối đồng thời: 12,260,000 Số kết nối mới mỗi giây: 186,500 Thông lượng IPSec VPN: 25 Gbps Tích hợp ổ lưu trữ SSD: 240 GB Giao diện Ethernet(cổng giao tiếp mạng): 8 x GE copper; 2x SFP fiber; 2 x SFP+ 10 GE fiber Cổng kết nối: 1 x COM RJ45; 2 x USB 3.0 Kích cỡ: 1U rackmount, Nguồn: 100-240VAC Chứng nhận sản phẩm: UL, CB hoặc tương đương Một số tính năng chính: Tính năng quản trị: Hỗ trợ quản trị thông qua giao diện web GUI, CLI. Hỗ trợ xác thực hai lớp OTP cho việc truy cập trang quản trị, user portal, IPSec VPN và SSL VPN; Hỗ trợ sao lưu và Phục hồi cấu hình; Hỗ trợ tích hợp thông qua API; Hỗ trợ tối thiểu một trong các mô hình HA: active/passive hoặc active/active; Hỗ trợ Zero-Touch deployment Kiến trúc xử lý: Hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa; Hỗ trợ giải mã và kiểm tra lưu lượng TLS 1.3; Hỗ trợ kiểm tra sâu gói tin (Deep Packet Inspection). Tính năng mạng: Ngăn chặn các tấn công DoS; Chặn lưu lượng theo vùng địa lý; Chính sách theo mạng/người dùng/thời gian; Cân bằng tải nhiều đường Internet; Hỗ trợ giao thức định tuyến tĩnh, multicast và động (RIP, BGP, OSPF); Hỗ trợ giao thức 802.3ad (LAG) Tính năng xác thực: Hỗ trợ tối thiểu một trong các phương thức: Active Directory, RADIUS hoặc TACACS; Hỗ trợ cơ chế Single Sign-On hoặc cơ chế tương đương. Tính năng SD-WAN: Hỗ trợ nhiều kết nối WAN, các tùy chọn bao gồm MPLS hoặc VDSL; Hỗ trợ tích hợp với các tính năng SD-WAN để tối ưu hóa định tuyến và tận dùng nhiều liên kết WAN Phụ kiện gồm: Dây nguồn; 01 bộ dây nguồn; 02 module quang SFP 1 Gbps tương thích với thiết bị; 01 dây nhảy quang multimode LC-LC, chiều dài tối thiểu 3m. Bảo hành tối thiểu 12 tháng | Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 | 1 ngày | 20 ngày | - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. Giao hàng, lắp đặt, cài đặt, nghiệm thu bàn giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành hàng hoá tại các khoa, phòng của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. - Hàng hóa phải đáp ứng đúng chủng loại, số lượng, thông số kỹ thuật, chất lượng và các yêu cầu khác được nêu trong thông báo mời thầu. - Trong quá trình lắp đặt, cài đặt thiết bị của nhà thầu không được làm ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ thông tin hiện có của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. Nếu trong quá trình lắp đặt, cài đặt thiết bị của nhà thầu làm hỏng hoặc gây sự cố đối với hệ thống công nghệ thông tin hiện có, ảnh hưởng đến hoạt động và gây thiệt hại cho Bệnh viện, nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường cho Bệnh viện 100% giá trị thiệt hại. - Hàng hóa sau khi lắp đặt, cài đặt đảm bảo hoạt động và vận hành đúng theo thông số kỹ thuật. - Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1). Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế hàng hóa khác đảm bảo chất lượng và đáp ứng thông số kỹ thuật của hợp đồng. - Cam kết đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu để xảy ra sự cố nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. - Cam kết khi giao hàng cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của hàng hoá như: Giấy xác nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất đối với hàng hóa sản xuất trong nước; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc tài liệu có giá trị tương đương. - Khi có sự cố kỹ thuật xảy ra trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải thực hiện khắc phục sự cố trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại của Bệnh viện. Trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm nhận được thông báo của Bệnh viện, nhà thầu phải hoàn thành khắc phục xong sự cố kỹ thuật. Toàn bộ chi phí cho việc khắc phục sự cố để đưa thiết bị hoạt động trở lại bình thường do nhà thầu chịu trách nhiệm. - Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định, chi phí vận chuyển, bàn giao, bảo hành hàng hóa, hướng dẫn sử dụng chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, Bệnh viện không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Sau khi nhà thầu được mời xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải cung cấp tài liệu như: catalogue, tài liệu mô tả kỹ thuật hoặc các tài liệu tương đương khác để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu. - Thời hạn cung cấp tài liệu: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Tài liệu được gửi về hòm thư điện tử: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tại phòng HCQT - Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1). - Trường hợp nhà thầu không cung cấp tài liệu theo yêu cầu hoặc tài liệu cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu, Chủ đầu tư thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 4 điều 102 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và xem xét mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng. - Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được lựa chọn phải làm bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị bằng 3% giá trị trúng thầu.
2 | Phần mềm hỗ trợ thiết bị tường lửa | Bản quyền | 1 | Nhà thầu tự đề xuất | Sophos | Sophos | India | 2026 | Thời hạn : 04 năm Hỗ trợ dịch vụ và bảo hành 4 năm Hỗ trợ với mức độ 24/7 theo nhiều kênh. Hỗ trợ tải, cập nhật. Bảo hành và thay thế thiết bị. | Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 | 1 ngày | 20 ngày | - Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. Giao hàng, lắp đặt, cài đặt, nghiệm thu bàn giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành hàng hoá tại các khoa, phòng của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. - Hàng hóa phải đáp ứng đúng chủng loại, số lượng, thông số kỹ thuật, chất lượng và các yêu cầu khác được nêu trong thông báo mời thầu. - Trong quá trình lắp đặt, cài đặt thiết bị của nhà thầu không được làm ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ thông tin hiện có của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. Nếu trong quá trình lắp đặt, cài đặt thiết bị của nhà thầu làm hỏng hoặc gây sự cố đối với hệ thống công nghệ thông tin hiện có, ảnh hưởng đến hoạt động và gây thiệt hại cho Bệnh viện, nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường cho Bệnh viện 100% giá trị thiệt hại. - Hàng hóa sau khi lắp đặt, cài đặt đảm bảo hoạt động và vận hành đúng theo thông số kỹ thuật. - Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1). Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế hàng hóa khác đảm bảo chất lượng và đáp ứng thông số kỹ thuật của hợp đồng. - Cam kết đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu để xảy ra sự cố nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. - Cam kết khi giao hàng cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của hàng hoá như: Giấy xác nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất đối với hàng hóa sản xuất trong nước; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc tài liệu có giá trị tương đương. - Khi có sự cố kỹ thuật xảy ra trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải thực hiện khắc phục sự cố trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại của Bệnh viện. Trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm nhận được thông báo của Bệnh viện, nhà thầu phải hoàn thành khắc phục xong sự cố kỹ thuật. Toàn bộ chi phí cho việc khắc phục sự cố để đưa thiết bị hoạt động trở lại bình thường do nhà thầu chịu trách nhiệm. - Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định, chi phí vận chuyển, bàn giao, bảo hành hàng hóa, hướng dẫn sử dụng chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, Bệnh viện không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Sau khi nhà thầu được mời xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải cung cấp tài liệu như: catalogue, tài liệu mô tả kỹ thuật hoặc các tài liệu tương đương khác để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu. - Thời hạn cung cấp tài liệu: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Tài liệu được gửi về hòm thư điện tử: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tại phòng HCQT - Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1). - Trường hợp nhà thầu không cung cấp tài liệu theo yêu cầu hoặc tài liệu cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu, Chủ đầu tư thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 4 điều 102 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và xem xét mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng. - Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu được lựa chọn phải làm bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị bằng 3% giá trị trúng thầu.