## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600453133 | Bộ kim cánh bướm | [9 empty] | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam | 2 ngày | 4 ngày
1.1 |  |  | Bộ kim cánh bướm | Cái | 50000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Omiga | Việt Nam | 2026 trở về sau | Dây dẫn làm từ Nhựa PP (polypropylene). Dây dài ≥ 300mm, kim làm bằng chất liệu thép không gỉ. Cỡ kim 23G x ¾", 25G x ¾". Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu phải cung cấp thêm các tài liệu về thông tin sản phẩm trúng thầu trước khi Bệnh viện ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 3 ngày kể từ lúc đóng thầu, bao gồm: Phiếu phân loại; Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế; Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. * Yêu cầu: - Bản cứng gửi về Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Điện Bàn, Thành Phố Đà Nẵng); - Bản mềm gửi về e-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com
2 | PP2600453134 | Bông y tế cắt 3cm x 3cm, tiệt trùng | [9 empty] | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam | 2 ngày | 4 ngày
2.1 |  |  | Bông y tế cắt 3cm x 3cm, tiệt trùng | Gói | 2000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Danameco | Việt Nam | 2026 trở về sau | Thành phần: làm từ bông y tế thấm nước 100% sợi cotton (bông xơ tự nhiên), kích thước 3cm x 3cm, hút nước tốt, tiệt trùng. Đóng gói: 500gram/ gói. Khả năng hút nước >100g, không ẩm ướt. Màu sắc hoàn toàn trắng, màu trắng tự nhiên. Chất hoạt động bề mặt ≤ 2mm, không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu, phát quan: Đạt (Không có màu xanh lam đậm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu phải cung cấp thêm các tài liệu về thông tin sản phẩm trúng thầu trước khi Bệnh viện ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 3 ngày kể từ lúc đóng thầu, bao gồm: Phiếu phân loại; Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế; Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. * Yêu cầu: - Bản cứng gửi về Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Điện Bàn, Thành Phố Đà Nẵng); - Bản mềm gửi về e-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com
3 | PP2600453135 | Băng bột bó 15cm x 2,7m | [9 empty] | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam | 2 ngày | 4 ngày
3.1 |  |  | Băng bột bó 15cm x 2,7m | Cuộn | 10000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Công ty TNHH Hameco Hưng Yên | Việt Nam | 2026 trở về sau | Làm từ bột thạch cao liền gạc (thạch cao ≥97%, gạc 100% cotton). Trọng lượng thạch cao 400g/m2- 420g/m2, trọng lượng gạc 28g/m2-29g/m2. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 15cm, chiều dài 270cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6794:2001 hoặc tương đương. |  |  |  | Nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu phải cung cấp thêm các tài liệu về thông tin sản phẩm trúng thầu trước khi Bệnh viện ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 3 ngày kể từ lúc đóng thầu, bao gồm: Phiếu phân loại; Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế; Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. * Yêu cầu: - Bản cứng gửi về Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Điện Bàn, Thành Phố Đà Nẵng); - Bản mềm gửi về e-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com
4 | PP2600453136 | Treo tay tam giác | [9 empty] | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam | 2 ngày | 4 ngày
4.1 |  |  | Treo tay tam giác | Cái | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Gia Hưng Vi Na | Việt Nam | 2026 trở về sau | Chức năng: Giữ tay ở trạng thái nghỉ. Hỗ trợ cố định sau khi bó bột hay sau phẫu thuật cách tay hoặc cẳng tay. Vật liệu là từ vải lưới mềm có lỗ thoáng khí, dây đai và mút mềm. Thiết kế với hệ thống dây đai linh hoạt, phù hợp cho các bệnh nhân khác nhau. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu phải cung cấp thêm các tài liệu về thông tin sản phẩm trúng thầu trước khi Bệnh viện ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 3 ngày kể từ lúc đóng thầu, bao gồm: Phiếu phân loại; Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế; Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. * Yêu cầu: - Bản cứng gửi về Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Điện Bàn, Thành Phố Đà Nẵng); - Bản mềm gửi về e-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com
5 | PP2600453137 | Nẹp cẳng tay | [9 empty] | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam | 2 ngày | 4 ngày
5.1 |  |  | Nẹp cẳng tay | Cái | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Gia Hưng Vi Na | Việt Nam | 2026 trở về sau | Cố định chấn thương gãy xương, bong gân cẳng tay, cổ tay và bàn tay. Nguyên liệu: Vải dệt kim, mút xốp, vải cào lông, dây đai. Băng nhám dính (khóa Velcro). Thanh nẹp hợp kim nhôm to uốn định hình theo sinh lý cổ tay. Các số: số 1 đến số 9. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu phải cung cấp thêm các tài liệu về thông tin sản phẩm trúng thầu trước khi Bệnh viện ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 3 ngày kể từ lúc đóng thầu, bao gồm: Phiếu phân loại; Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế; Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. * Yêu cầu: - Bản cứng gửi về Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Điện Bàn, Thành Phố Đà Nẵng); - Bản mềm gửi về e-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com
6 | PP2600453138 | Chỉ Chromic 4/0 | [9 empty] | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam | 2 ngày | 4 ngày
6.1 |  |  | Chỉ Chromic 4/0 | Tép | 480 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Orion Sutures (India) Pvt Ltd | Ấn Độ | 2026 trở về sau | Kim làm bằng thép không gỉ, kim tròn, cong ½. dài chỉ 75 cm. Chỉ tiêu tự nhiên Chromic Catgut liền kim, cấu trúc đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu tốt nhất. Chỉ số 4/0 vòng kim 20mm. Đat tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu phải cung cấp thêm các tài liệu về thông tin sản phẩm trúng thầu trước khi Bệnh viện ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 3 ngày kể từ lúc đóng thầu, bao gồm: Phiếu phân loại; Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế; Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. * Yêu cầu: - Bản cứng gửi về Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Điện Bàn, Thành Phố Đà Nẵng); - Bản mềm gửi về e-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com