## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600463184 | Dung dịch tắm trước mổ Chlorhexidine 4% | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
1.1 |  |  | Dung dịch tắm trước mổ Chlorhexidine 4% | Lọ | 500 | AF207000 | ALFASEPT CHG BODY WASH | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Không yêu cầu | Dung dịch tắm sát khuẩn chứa Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Quy cách: chai/lọ 50ml |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
2 | PP2600463185 | Băng dán trong suốt vô trùng Opsite Incise 15x28cm | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
2.1 |  |  | Băng dán trong suốt vô trùng Opsite Incise 15x28cm | Cái | 200 | 4986 | Smith & Nephew | Smith & Nephew Medical Ltd | Anh/ Trung Quốc | Không yêu cầu | Băng dán trong suốt Opsite là màng polyurethane trong suốt, vô trùng có keo acrylic. Băng dán có tính hút ẩm, dễ thích ứng và co giãn, đóng vai trò như một hàng rào vi khuẩn để giúp giảm thiểu rủi ro nhiễm trùng. Băng dán có 2 tay cầm bên 2 mép để hỗ trợ đặt băng dễ dàng. Mỗi băng dán được đóng gói trong bao dán kín và vô trùng. Có khả năng hút ẩm cao. Băng dán không thấm nước, thoáng khí và hoạt động như một hàng rào vi khuẩn trên da. Chất kết dính acrylic trên phim và phần tay cầm màu xanh lá cây giúp miếng dán cố định an toàn trên da. Độ thấm hơi ẩm ≥ 500 g/m2/24h ở 37º C Mỗi băng dán được đóng gói trong bao dán kín và vô trùng. Kích thước 15cm*28cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
3 | PP2600463186 | Băng dán trong suốt vô trùng Opsite Incise 30x28cm | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
3.1 |  |  | Băng dán trong suốt vô trùng Opsite Incise 30x28cm | Cái | 50 | 4987 | Smith & Nephew | Smith & Nephew Medical Ltd | Anh/ Trung Quốc | Không yêu cầu | Miếng dán phẫu trường kích thước 30x28cm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
4 | PP2600463187 | Băng dính 5cm x 5m | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
4.1 |  |  | Băng dính 5cm x 5m | Cuộn | 200 | BDL5.5.UGT | Tanaphar | Công ty Cổ phần Tanaphar | Việt Nam | Không yêu cầu | Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước đúng: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
5 | PP2600463188 | Băng thun 2 móc | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
5.1 |  |  | Băng thun 2 móc | Cuộn | 1500 | QM 0802 | Quang Mậu | Công Ty TNHH Dụng Cụ Y Khoa-Trang Phục Lót Quang Mậu | Việt Nam | Không yêu cầu | Sản phẩm được làm từ sợi Cotton se tròn, kết hợp với sợi cao su tự nhiên |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
6 | PP2600463189 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
6.1 |  |  | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml | Cái | 10000 | BT1.TNP | BT1.TNP | Công ty CP Tanaphar | Việt Nam | Không yêu cầu | Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 26G x 1/2'' và 25G x 1'', 25G x 5/8''. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE; |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
7 | PP2600463190 | Bơm tiêm sử dụng một lần tanaphar 50ml/cc | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
7.1 |  |  | Bơm tiêm sử dụng một lần tanaphar 50ml/cc | Cái | 200 | BT50.TNP | BT50.TNP | Công ty CP Tanaphar | Việt Nam | Không yêu cầu | Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1'' và 25G x 1'', 25G x 5/8''. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485; TCVN; CE; |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
8 | PP2600463191 | Bơm tiêm tiểu đường BD Ultra- fine 0,5ml | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
8.1 |  |  | Bơm tiêm tiểu đường BD Ultra- fine 0,5ml | Ống tiêm | 10000 | 326675 | Embecta Medical II, LLC | Embecta Medical II, LLC. | Mỹ | Không yêu cầu | kích thước kim: 8mm x 30G, dung tích: 0,5ml, chất liệu kim: thép phẫu thuật không gỉ, chất liệu thân ống tiêm: nhựa y tế chất lượng cao. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
9 | PP2600463192 | Cồn y tế 70 độ | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
9.1 |  |  | Cồn y tế 70 độ | Chai | 200 | CE70⁰ | Thuận Phát | Công ty TNHH hóa chất và trang thiết bị y tế Thuận Phát | Việt Nam | Không yêu cầu | Cồn 70 độ Dùng để sát trùng da và ngoài da. 500ml/chai |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
10 | PP2600463193 | Chỉ tự tiêu Vicryl Rapid 2/0 (kim tam giác) | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
10.1 |  |  | Chỉ tự tiêu Vicryl Rapid 2/0 ( kim tam giác) | Sợi | 60 | W9962 | Johnson & Johnson MEDICAL GmbH | Johnson & Johnson MEDICAL GmbH | Đức | Không yêu cầu | Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
11 | PP2600463194 | Chỉ tự tiêu Vicryl Rapid 3/0 (kim tam giác) | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
11.1 |  |  | Chỉ tự tiêu Vicryl Rapid 3/0 ( kim tam giác) | Sợi | 60 | W9120 | Johnson & Johnson MEDICAL GmbH | Johnson & Johnson MEDICAL GmbH | Đức | Không yêu cầu | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 3/0 dài 75cm, 1 kim tam giác ngược FS bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 3/8 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
12 | PP2600463195 | Chỉ VicrylRapid 5/0 | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
12.1 |  |  | Chỉ VicrylRapid 5/0 | Sợi | 60 | W9105 | Ethicon | Johnson & Johnson MEDICAL GmbH | Mexico | Không yêu cầu | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi, số 5/0 - Sợi chỉ tổng hợp từ polyglactin 910, bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearate, dài 45cm - Kim tam giác ngược đầu kim chuốt nhọn 2 bên, dài 11mm, 3/8 vòng tròn, bằng hợp kim thép ethalloy chứa niken, titanium, chromium, molypden 3-4% và sắt, phủ silicone 3 lớp, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong thân kim. - Đường kính kim 0.3556mm giảm chảy máu chân kim, giới hạn độ bền kéo hợp kim > 2750 MPa được cấp bằng sáng chế Hòa Kỳ. - Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
13 | PP2600463196 | Găng tay khám bệnh | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
13.1 |  |  | Găng tay khám bệnh | Đôi | 1000 | HM GLOVE | Sri Trang Gloves | Sri Trang Gloves | Thái lan | Không yêu cầu | Găng khám chất liệu Latex tự nhiên. Có nhiều size. Chiều rộng: 70mm - 110mm. Chiều dài 240mm (±10mm). Độ dày ≥0,08mm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
14 | PP2600463197 | Gel chống dính trong phẫu thuật loại 5ml (Singclean 5ml) | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
14.1 |  |  | Gel chống dính trong phẫu thuật loại 5ml (Singclean 5ml) | Bơm tiêm | 20 | 5ml | Singclean | Hangzhou Singclean Medical Products Co.,Ltd. | Trung Quốc | Không yêu cầu | Dạng gel natri hyaluronate, được chứa sẵn trong dung dịch đệm photphat - Dung tích 5ml - Hàm lượng 10mg/ml - Tự phân hủy sau 1 tuần - Không chứa độc tính, không gây dị ứng, có độ nhớt cao. - Đóng gói tiệt trùng, Quy cách: Dung tích 5ml - Hàm lượng 10mg/ml |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
15 | PP2600463198 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
15.1 |  |  | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Cái | 2000 | 4268130S-03; 4268113S-03; 4268091S-03; 4254503-03 | VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MM-AP; VASOFIX SAFETY FEP 20G,1.25 IN.,1.1X33MM-AP; VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 IN.,0.9X25MM-AP; INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM-AP | B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. | Malaysia | Không yêu cầu | - Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau - Đầu kim 3 mặt vát - Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm, vật liệu FEP-Teflon. - Kim luồn có cánh, có hoặc không có cửa, G18: tốc độ chảy 96ml/phút, tốc độ chảy 5760 ml/giờ, G20: tốc độ chảy 61ml/phút, tốc độ chảy 3660 ml/giờ, G22: tốc độ chảy 36ml/phút, tốc độ chảy 2160 ml/giờ, G24: tốc độ chảy 22ml/phút, tốc độ chảy 1320 ml/giờ - Đường kính và độ dài catheter: G18: 1.3mm x 45mm, G20: 1.1mm x 33mm, G22: 0.9 mm x 25mm, G24: 0.7mm x 19mm - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
16 | PP2600463199 | Oxy già | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
16.1 |  |  | Oxy già | Lọ | 500 | Oxy già 3% | Nước Oxy Già VP 3% | Công ty CP TM TBYT Vĩnh Phúc | Việt Nam | Không yêu cầu | Oxy già 3%, Lọ 60ml |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
17 | PP2600463200 | Tấm lưới thoát vị bẹn 10x15cm | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
17.1 |  |  | Tấm lưới thoát vị bẹn 10x15cm | Tấm | 20 | ZMS1015 | SMI AG | SMI AG | Bỉ | Không yêu cầu | Lưới điều trị thoát vị được làm bằng chất liệu polypropylene, kích thước 10 x 15 cm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
18 | PP2600463201 | Vòng tránh thai Tcu 380A | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
18.1 |  |  | Vòng tránh thai Tcu 380A | Cái | 100 | New Choice Model T Cu 380A | Pregna | Pregna Intermational Ltd | Ấn Độ | Không yêu cầu | Vòng tránh thai. Đạt tiêu chuẩn ISO. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
19 | PP2600463202 | Băng keo giấy 2,5cm x 5m | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
19.1 |  |  | Băng keo giấy 2,5cm x 5m | Cuộn | 100 | Urgosyval | Urgo Healthcare Products Co., Ltd. | Urgo Healthcare Products Co., Ltd | Thái Lan | Không yêu cầu | Băng dính vô trùng y tế, Kích thước 2.5cm * 5m. Băng: Không đan dệt bằng polyester, co giãn,Keo: acrylic |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
20 | PP2600463203 | Băng phim trong 6cm x 7cm | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
20.1 |  |  | Băng phim trong 6cm x 7cm | Miếng | 100 | 1624W | 3M | 3M Company Hãng chủ sở hữu: 3M Deutschland GmbH Health Care Business/ Đức | Hoa Kỳ | Không yêu cầu | -Nền : Vải dệt từ cellulose acetate (Taffeta), số sợi 44x19.0 ± 0.5 sợi/cm, trọng lượng 80 ± 3 g/sqm. - Hổn hợp keo nóng chảy: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Trọng lượng khối phủ: 55 ± 10 gsm, lực dính 1,8-5,5 N/cm - Dễ xé, không bị tưa vải khi xé, dính tốt, không bị sót keo khi tháo băng. - Kiểm tra đạt giới hạn vi sinh theo Dược điển Châu Âu / EN ISO 11737-1 - Chứng nhận MD 92825 - BSI , CE. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
21 | PP2600463204 | Test nhanh bệnh hô hấp 5 trong 1 | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
21.1 |  |  | Test nhanh bệnh hô hấp 5 trong 1 | Test (Kít) | 500 | L031-12335 | Flowflex™ | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | Trung Quốc | Không yêu cầu | Phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, cúm A/B, RSV và Adenovirus trong mẫu dịch mũi hoặc dịch tỵ hầu của người. - Ngưỡng phát hiện (LoD): + SARS-CoV-2: 1,60 × 10² 50/mL, + Flu A: 6,88 × 10² CID50/mL, + Flu B: 1,88 × 10² TCID50/mL, + RSV: 1,58 × 10² TCID50/mL, + Adenovirus: 4,35 × 10⁴ TCID50/mL. - Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hầu: + SARS-CoV-2: Độ nhạy tương quan: 96.04%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.50%; Độ chính xác tương quan: 98.81% . + Cúm A: Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.37% Độ chính xác tương quan: 99.40% . + Cúm B: Độ nhạy tương quan: 96.77%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.58%; Độ chính xác tương quan: 99.40% . + RSV: Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.37%; Độ chính xác tương quan: 99.40% . + Adenovirus: Độ nhạy tương quan: 96.88%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.36%; Độ chính xác tương quan: 99.21% |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
22 | PP2600463205 | Bộ cassette dùng cho bơm truyền dịch lưu động | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị | Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa trong vòng 05 ngày, đột xuất trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được dự trù của đơn vị
22.1 |  |  | Bộ cassette dùng cho bơm truyền dịch lưu động | Bộ | 100 | AR2L-300E | MEDCAPTAIN | MEDCAPTAIN LIFE SCIENCE CO., LTD | Trung Quốc | Không yêu cầu | - Bộ cassette bao gồm: + Vỏ cassette làm từ nhựa dẻo; + Túi thuốc: chất liệu PVC + Dây truyền dịch: chất liệu PVC, dài 20cm và dây nối dài 100cm làm từ nhựa PVC không chứa DEHP. + Khóa dây truyền dịch (chính là khóa kẹp); + Đầu nối Luer; + Màng lọc 5μm. - Không chứa latex. - Dung tích 300 ml. - Dùng cho máy truyền dịch có chức năng PCA giảm đau do bệnh nhân tự kiểm soát, tốc độ truyền: 0.1 - 500 ml/h. - Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nhà thầu xếp hạng thứ nhất có trách nhiệm: Chậm nhất trong 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chào giá, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ bản scan cho Chủ đầu tư vào địa chỉ hòm thư: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, thành phần hồ sơ bao gồm: + Bảng giá dự thầu; + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; + Tài liệu chứng minh hàng hóa chào giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phạm vi cung cấp và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.