## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Thiết bị thử đặc tính xả sau bồn vệ sinh | Bộ | 1 | TA-68 | TATECHCO | TATECHCO | Việt Nam | 2025 trở về sau | - Cảm biến từ tiệm cận phát hiện vật thể đi qua xuất xứ nhật bản chống nước tiêu chuẩn IP67. - Đối tượng nhỏ nhất phát hiện được: bi thép đường kính 3 mm. - Vùng phát hiện: đường kính 100 mm . - Vỏ bọc : IP67 . - Nhiệt độ môi trường: -10 ºC đến +60 ºC . - Trọng lượng: 1.2 kg (gồm dây cáp) . Thông số kỹ thuật toàn bộ hệ thống : + Bộ thu thập dữ liệu cảm biến phát hiện vật thể xuất xứ Nhật Bản có núm chỉnh độ nhạy. + Cảm biến tải trọng để tính lưu lượng nước thông qua bộ thu dữ liệu PLC và thuật toán tính toán quy đổi. + Phần mềm điều khiển thu thập dữ liệu, trạng thái thu thập liên tục, khi các vật thể đi qua cảm biến phần mềm sẽ tự động lưu giá trị ở thời điểm đó. + Tự động lưu lại giá trị trọng lượng của nước đi qua ở mỗi thời điểm mẫu xả qua cảm biến. + Cho phép thử 10 lần và tính giá trị trung bình của thể tích xả sau ở các lần thử . - Nguồn điện 220 V/ 50 Hz. | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Lô C5, Đường D1, KCN Cát Lái, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh | 7 | 70 | 1. Có cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng): - Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q). - Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). 2. Có cam kết cung cấp 02 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật. 3. Có cam kết cài đặt và hướng dẫn trực tiếp vận hành thiết bị tại địa điểm của Bên mời thầu. 4. Thiết bị mới 100 %. 5. Có cam kết thời gian giao hàng ≤ 70 ngày và thời gian thực hiện gói thầu ≤ 100 ngày. 6. Thời gian tiến hành khắc phục lỗi từ khi chủ đầu tư thông báo sự cố ≤ 48 giờ. 7. Có cam kết thời gian bảo hành thiết bị chính kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu ≥ 12 tháng. 8. Có cam kết ký hợp đồng bảo trì sau thời hạn bảo hành.