## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600459332 | Ambu bóp bóng | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
1.1 |  |  | Ambu bóp bóng | Cái | 200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Được sản xuất bằng nhựa y tế, được trang bị 1 van hạn chế áp suất. Bao gồm: 01 Mặt nạ, 01 Bóng bóp, 01 Túi trữ khí, 01 Dây nối oxy. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
2 | PP2600459333 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật viên | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
2.1 |  |  | Bàn chải rửa tay phẫu thuật viên | Cái | 120 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Hấp tiệt trùng được, chịu được nhiệt độ cao ≥121°C, lông mềm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
3 | PP2600459334 | Bao dây đốt điện | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
3.1 |  |  | Bao dây đốt điện | Cái | 3000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu nhựa PP, tiệt trùng, kích thước 2,5x5m( ±5%) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
4 | PP2600459335 | Bóng oxy gây mê | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
4.1 |  |  | Bóng oxy gây mê | Cái | 2 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu nhựa PP hoặc PVC, đầu kết nối tiêu chuẩn 22F, có đầy đủ các size 1 lít, 2lít ,3 lít |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
5 | PP2600459336 | Bóp bóng giúp thở silicone người lớn | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
5.1 |  |  | Bóp bóng giúp thở silicone người lớn | Cái | 2 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Gồm: 01 Bóp bóng người lớn sử dụng nhiều lần 1500-1700ml, 01 Mask silicon thở tương ứng, 01 bộ Airway số 80, 90, 100, 01 túi chứa khí, 01 dây dẫn oxy ≥ 2m |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
6 | PP2600459337 | Bóp bóng giúp thở silicone trẻ em | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
6.1 |  |  | Bóp bóng giúp thở silicone trẻ em | Cái | 2 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Gồm: Bóng bóp Silicon 1 cái. Mặt nạ Silicon các số: 1 cái. Túi silicon chứa oxy (Dung tích: 600-2500ml): 1 cái. Dây nối oxy ≥2m: 1 cái.Val peep: 1 cái. Các cỡ 280ml, 450ml, 550ml, 650ml. Loại sử dụng nhiều lần. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
7 | PP2600459338 | Canuyn mở khí quản | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
7.1 |  |  | Canuyn mở khí quản | Cái | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, có bóng, cong 90 độ, đầu van có khóa. Không chứa cao su, có đủ các số từ 3.0 đến 9.0 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
8 | PP2600459339 | Canuyn mở khí quản hai nòng | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
8.1 |  |  | Canuyn mở khí quản hai nòng | Bộ | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu: Nòng trong làm từ nhựa Thermoplastic Polyurethane (TPU) hoặc tương đương; Ống bên ngoài làm từ nhựa Polypropylene. Có hút trên Cuff, có bóng chèn, không cửa sổ. Bao gồm nút chặn, van một chiều, bóng chỉ thị, ống bơm hơi, ống dẫn, tấm cổ, đầu nối cuối máy, nòng trong, ống ngoài, vòng bít, đai cố định, ống thông hút, đầu nối ống hút, nắp bảo vệ, vải không dệt có lỗ. Có đủ các size: 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
9 | PP2600459340 | Chỉ thép mềm | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
9.1 |  |  | Chỉ thép mềm | Cuộn | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu thép không gỉ, có đầy đủ các đường kính 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm, 1.2mm, dài ≥ 5m, mềm, tiêu chuẩn y tế. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
10 | PP2600459341 | Chổi rửa vệ sinh dụng cụ nội soi | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
10.1 |  |  | Chổi rửa vệ sinh dụng cụ nội soi | Cây | 15 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chổi rửa vệ sinh dụng cụ nội soi đường kính 4mm và 7mm dài 35 - 40cm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
11 | PP2600459342 | Dầu soi kính hiển vi | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
11.1 |  |  | Dầu soi kính hiển vi | Chai | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chỉ số chiết quang (RI) ~ 1,515 ở 23° C, không màu, không phát huỳnh quang, không bay hơi, không gây khô lam kính |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
12 | PP2600459343 | Que lấy mẫu bệnh phẩm | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
12.1 |  |  | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Cái | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ. Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que gỗ. Kích thước: 12*150mm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
13 | PP2600459344 | Que cấy vi sinh kim loại | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
13.1 |  |  | Que cấy vi sinh kim loại | Cái | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Dụng cụ cầm tay, chất liệu thép không gỉ, chuyên dụng dùng để cấy, trãi và chuyển mẫu vi sinh vật trên đĩa petri hoặc ống nghiệm. Gồm cán và đầu cấy tròn |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
14 | PP2600459345 | Que cấy vi sinh bằng nhựa | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
14.1 |  |  | Que cấy vi sinh bằng nhựa | Cái | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Dụng cụ cấy vi sinh chuyên dụng, chất liệu nhựa PS, vòng lặp có sẵn 1μL - 10μL. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
15 | PP2600459346 | Đèn cồn thí nghiệm | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
15.1 |  |  | Đèn cồn thí nghiệm | Cái | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Dụng cụ dùng để đốt và đun nóng dùng trong phòng thí nghiệm, 150 ml |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
16 | PP2600459347 | Đầu cones vàng có khía 200 microlit | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
16.1 |  |  | Đầu cones vàng có khía 200 microlit | Cái | 20000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu: Nhựa PP Mục đích: Chuyển mẫu chất lỏng Tiêu chuẩn: ISO 13485. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
17 | PP2600459348 | Đầu cones xanh có khía 1000 microlit | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
17.1 |  |  | Đầu cones xanh có khía 1000 microlit | Cái | 15000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu: Nhựa PP Mục đích: Chuyển mẫu chất lỏng Tiêu chuẩn: ISO 13485. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
18 | PP2600459349 | Kim đẩy chỉ vô trùng, dùng 1 lần | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
18.1 |  |  | Kim đẩy chỉ vô trùng, dùng 1 lần | Cây | 10000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Kim đẩy chỉ vô trùng loại dùng 01 lần gồm phần đẩy chỉ đầu bằng và phần cán. Trong đó: + Đường kính thân kim: 0.16mm ~ 0.45mm + Độ dài thân kim: 1.3mm ~ 100mm + Kích thước: 0.30x33mm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
19 | PP2600459350 | Kim gây tê tuỷ sống 27G* 3 1/2 | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
19.1 |  |  | Kim gây tê tuỷ sống 27G* 3 1/2 | Cây | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | G7 hoặc Châu Âu | Không yêu cầu | Đầu kim 3 mặt vát, có khoang trống giữa que thông nòng và thành kim, đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt. Có nhiều rãnh ngang giúp cầm chắc chắn. Tiệt trùng |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
20 | PP2600459351 | Gạc dẫn lưu tiệt trùng 1cm x 300cm x 4 lớp | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
20.1 |  |  | Gạc dẫn lưu tiệt trùng 1cm x 300cm x 4 lớp | Cuộn | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Kích thước 1cm x 300cm x 4 lớp, chất liệu vải không dệt 100% Rayon/ polyester hoặc cotton 100%. Tiệt trùng |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
21 | PP2600459352 | Gạc phẫu thuật dẫn lưu nội soi có cản quang | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
21.1 |  |  | Gạc phẫu thuật dẫn lưu nội soi có cản quang | Miếng | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Kích thước 2cm x 30cm x 6lớp, 100% cotton, không mùi, màu trắng, có cản quang , tiệt trùng |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
22 | PP2600459353 | Khí CO2 | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
22.1 |  |  | Khí CO2 | Kg | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Khí CO2 > 99,6%. Đạt chứng nhận CO2 y tế |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
23 | PP2600459354 | Kim tiêm nha số 27G | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
23.1 |  |  | Kim tiêm nha số 27G | Cây | 2000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén, chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm, chiều dài kim 21mm(±5%). Tiệt trùng |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
24 | PP2600459355 | Lame kính hiển vi | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
24.1 |  |  | Lame kính hiển vi | Hộp | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Lam nhám, kích thước ≥25,4 x 76,2 mm, dày 1-1,2 mm. Hộp/72cái |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
25 | PP2600459356 | Lammell 24 x 40mm | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
25.1 |  |  | Lammell 24 x 40mm | Hộp | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Kich thước: 24 x 40 mm, vật liệu: thủy tinh trong suốt, hộp/100 cái |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
26 | PP2600459357 | Mask gây mê bóp bóng Silicon | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
26.1 |  |  | Mask gây mê bóp bóng Silicon | Cái | 4 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Tiêu chuẩn y tế, chất liệu silicon, lớn, nhỏ |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
27 | PP2600459358 | Ống đặt nội khí quản cong miệng | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
27.1 |  |  | Ống đặt nội khí quản cong miệng | Cái | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Ống nội khí quản cong miệng có bóng chèn. Chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC) mềm dẻo, cảm ứng nhiệt phù hợp với đường cong sinh lý, không chứa Latex. Có đủ các cỡ từ 4.0- 9.0mm. Đường kính bóng chèn các cỡ 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0 lần lượt là: ≥ 10.0 mm; 12.0 mm; 15.0 mm; 18.0 mm; 18.0 mm; 23.0 mm; 26.0 mm; 26.0 mm; 29.0 mm; 28.0 mm; 31.0 mm. Đường kính ngoài từ 5.5 mm - 12.2mm, chiều dài ống từ 205 mm - 371 mm. Ống có vạch cản quang chạy dọc thân ống. Đầu tù, có mắt Murphy. Bóng chèn có áp lực thấp tránh tổn thương niêm mạc khí quản. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
28 | PP2600459359 | Ống sonde tiệt trùng (ống dẫn lưu) | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
28.1 |  |  | Ống sonde tiệt trùng (ống dẫn lưu) | Cái | 200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu mủ cao su thiên nhiên, thân phủ Silicone, tiệt trùng, số 28 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
29 | PP2600459360 | Sonde foley 3 nhánh | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
29.1 |  |  | Sonde foley 3 nhánh | Cái | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicone, mềm, dẻo, có cản quang, dài ≥225mm, tiệt trùng, đủ size 22Fr, 24Fr |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
30 | PP2600459361 | Túi đựng bệnh phẩm | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
30.1 |  |  | Túi đựng bệnh phẩm | Cái | 200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Tiêu chuẩn y tế, chất liệu màng PE, tiệt trùng, kích thước size S, M |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
31 | PP2600459362 | Xốp cầm máu tự tiêu gelatin Ø 8cm x 3cm | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
31.1 |  |  | Xốp cầm máu tự tiêu gelatin Ø 8cm x 3cm | Miếng | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu gelatin dạng bọt xốp, tiệt trùng, dễ đặt trong phẫu thuật trĩ, không dính vào bề mặt vết thương, hình ống. Tự tiêu hoàn toàn sau 4 - 6 tuần dùng trong cắt trĩ. Kích thước 8 x 3cm, có thể định hình theo nhu cầu sử dụng, tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
32 | PP2600459363 | Nắp đậy troca 5 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
32.1 |  |  | Nắp đậy troca 5 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi | Cái | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Nắp đậy troca 5 máy nội soi |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
33 | PP2600459364 | Nắp đậy troca 10 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
33.1 |  |  | Nắp đậy troca 10 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi | Cái | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Nắp đậy troca 10 máy nội soi |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
34 | PP2600459365 | Gon thun troca 5 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
34.1 |  |  | Gon thun troca 5 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi | Cái | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Gon thun troca 5 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
35 | PP2600459366 | Gon thun troca 10 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
35.1 |  |  | Gon thun troca 10 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi | Cái | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Gon thun troca 10 trong dụng cụ phẫu thuật nội soi |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
36 | PP2600459367 | Dây dẫn đường trong niệu quản (Hydrophilic) | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
36.1 |  |  | Dây dẫn đường trong niệu quản (Hydrophilic) | Sợi | 40 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Durable Nitinol siêu đàn hồi chống xoắn, phủ Hydrophilic. Dây dẫn đường mềm (Soft-SO) , Guidewire đầu đặc biệt, thẳng mềm. 1 cái/ gói, được đóng trong bao bì vô trùng |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
37 | PP2600459368 | Rọ lấy sỏi 1.8 Fr | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
37.1 |  |  | Rọ lấy sỏi 1.8 Fr | Cái | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Size: 1.8 Fr, dài 90-120cm. Chất liệu Nitinol, 4 cánh, đầu xoắn. Được đóng trong bao bì vô trùng |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
38 | PP2600459369 | Cây Bougie đặt Nội khí quản | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
38.1 |  |  | Cây Bougie đặt Nội khí quản | Cây | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Cây dẫn đường đặt nội khí quản Bougie đầu cong nhẹ. Có đường thông khí, có các vạch chia đánh dấu rõ ràng. Kích cỡ: 15Fr/5.0mm chiều dài 700m ID của ống nội khí quản khuyến cáo từ 6.0-11.0 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
39 | PP2600459370 | Băng thun cổ tay | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
39.1 |  |  | Băng thun cổ tay | Cái | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Băng thun cố định cổ tay được sử dụng dành cho những người gặp vấn đề về khớp cổ tay do chấn thương |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
40 | PP2600459371 | Dầu parafin | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
40.1 |  |  | Dầu parafin | Chai | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chai 500ml, dùng trong y tế |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
41 | PP2600459372 | Thước đo nội nha Mini Endo Block - Dentsply (hoặc tương đương) | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
41.1 |  |  | Thước đo nội nha Mini Endo Block - Dentsply (hoặc tương đương) | Cái | 2 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Dùng để cho trâm xác định được chiều ống tuỷ. Bằng nhựa hấp được. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
42 | PP2600459373 | Dung dịch sát trùng tay khoan | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
42.1 |  |  | Dung dịch sát trùng tay khoan | Chai | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Sử dụng trong nha khoa. Chai ≥ 500ml |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
43 | PP2600459374 | Cone Gutta Percha - Protaper | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
43.1 |  |  | Cone Gutta Percha - Protaper | Hộp | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Trám bít ống tủy. Có độ thuôn F1:6%, F2: 7%, F3: 8%. Hộp ≥ 120 cây |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
44 | PP2600459375 | Kim tiêm Septoject 30G/ 0.30x10 TÍM (hoặc tương đương) | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
44.1 |  |  | Kim tiêm Septoject 30G/ 0.30x10 TÍM (hoặc tương đương) | Cây | 3000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Kim gây tê dùng trong nha khoa. Ít chấn thương mô do cấu trúc kim vát ba cạnh góc, ống canula sáng bóng & đệm silicon đạt chuẩn trong tiệt trùng, kim có độ dẻo tuyệt vời. Được làm từ thép không gỉ cao cấp để giảm nguy cơ gãy. Size 30G x 0.3 – 10mm (kim tím) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
45 | PP2600459376 | Mũi cạo vôi răng | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
45.1 |  |  | Mũi cạo vôi răng | Cây | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Dùng trong kỹ thuật nha khoa |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
46 | PP2600459377 | Kim hậu cầu | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
46.1 |  |  | Kim hậu cầu | Cái | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Kích thước kim 26G x 1.1/2 " |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
47 | PP2600459378 | Dung dịch ngâm dụng cụ rỉ sét | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
47.1 |  |  | Dung dịch ngâm dụng cụ rỉ sét | Chai | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Thành phần: Carboxylate, surfactant, Ammonium thioglycolate (10 - 20%). Chai 1 lít. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
48 | PP2600459379 | Nút chặn kim luồn có Heparin | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
48.1 |  |  | Nút chặn kim luồn có Heparin | Cái | 10000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Có cổng chích thuốc không chứa latex, không chứa DEHP. Đầu nối Luer Lock, kích thước ≥20mm, tiệt trùng. Có chứa Heparin |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
49 | PP2600459380 | Ống nghiệm NaF | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
49.1 |  |  | Ống nghiệm NaF | Ống | 1000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | -Ống nghiệm nhựa PP 5 ml (12-75 mm) trung tính, nhẵn và nắp màu xám - Dùng trong xét nghiệm đường ( duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36 - 48 giờ sau khi lấy máu) và các xét nghiệm sinh hóa trừ Na+ - Chứa hóa chất kháng đông Heparin và NaF - Công dụng: Sodium Florua có tác dụng ức chế quá trình đường phân ( con đường hexokinase) nên có thể ổn định nồng đồ Glucose trong máu |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
50 | PP2600459381 | Bơm tiêm thuốc cản quang dùng cho máy Medrad Stellant | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
50.1 |  |  | Bơm tiêm thuốc cản quang dùng cho máy Medrad Stellant | Cái | 1000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 1. Ống bơm thuốc cản quang 2 nòng/200ml dùng cho máy Medrad Stellant. Chịu áp lực cao 400psi. Nạp thuốc bằng ống hút nhanh. Chất liệu Polyethylene Terephthalate an toàn, không DEHP 2. Bộ đóng gói gồm 2 bơm tiêm đường kính trong 4,75cm, 1 ống hút, 1 dây nối chữ T dạng xoắn dài 150cm, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống tiêm đã được nạp thuốc 3, Đồng bộ với máy Medrad Stellant 4. ISO 13485, FDA 5. Tiệt khuẩn bằng bức xạ ion hóa 6. Trong thời gian sử dụng vật tư nhà cung cấp phải cam kết đảm bảo trì hỗ trợ khắc phục lỗi máy bơm tiêm bởi kỹ sư có chứng nhận đủ điều kiện của Hãng xác nhận. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
51 | PP2600459382 | Dây nối bơm tiêm thuốc cản quang dùng cho máy Medrad Stellant | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
51.1 |  |  | Dây nối bơm tiêm thuốc cản quang dùng cho máy Medrad Stellant | Cái | 1000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | 1. Dây nối 2 nòng, chữ T, chịu áp lực 300psi, dạng xoắn dài 150cm, đường kính trong 1,5mm 2. Chất liệu PVC y tế, không DEHP 3. Tiệt khuẩn bằng Ethylene Oxide (ETO) 4. ISO 13485 5. Trong thời gian sử dụng vật tư nhà cung cấp phải cam kết đảm bảo trì hỗ trợ khắc phục lỗi máy bơm tiêm bởi kỹ sư có chứng nhận đủ điều kiện của Hãng xác nhận. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
52 | PP2600459383 | Bộ bơm tiêm thuốc đối quang từ kèm dây truyền | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
52.1 |  |  | Bộ bơm tiêm thuốc đối quang từ kèm dây truyền | Bộ | 800 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | - Tương thích với máy bơm tiêm thuốc đối quang từ Accutron MR (hãng Medtron AG) - Là vật tư sử dụng 1 lần - Áp lực tối đa: 21 bar (~305 psi) - Đóng gói 01 bộ gồm: + 02 xylanh 65ml. + 01 bộ dây truyền - Thông tin kỹ thuật bộ dây truyền: + Chiều dài nhánh dây bơm nước muối bên đẩy: 320mm + Chiều dài nhánh dây bơm thuốc bên hút: 80mm + Chiều dài dây chung: 1800mm |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.
53 | PP2600459384 | Vòng đeo tay bệnh nhân | [9 empty] | Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, (số 393, đường 23/8, khóm 13, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) | Ngay khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu | Trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu
53.1 |  |  | Vòng đeo tay bệnh nhân | Cái | 50000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Chất liệu nhựa, size người lớn và trẻ em. Màu xanh, vàng, đỏ, hồng. Trên vòng có đục lỗ. Nút bấm gài là loại không tháo được (gài chết).Vòng có chỗ ghi thông tin đủ rộng, in sẵn các thông tin: Tên, số giường bệnh, giới tính, ngày, chẩn đoán, khoa, ...hoặc theo yêu cầu thực tế sử dụng |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau: - Mẫu số 12.1B Bảng giá dự thầu của hàng hóa - Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bổ sung thêm cột Tên thương mại, Quy cách đóng gói, Số công bố (Ký tên, đóng dấu người đại diện hợp pháp của Nhà thầu) - Thông tin hồ sơ sản phẩm.