## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 50ml | Cái | 150 | BTK50: MPV | BTK50: MPV | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam | 2025 trở về sau | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích: In rõ nét, không bị nhòe hay bong tróc khi tiếp xúc với dịch thuốc. Thang chia thể tích mở rộng tối thiểu đến 50 ml (hoặc đến 60 ml); khoảng chia nhỏ nhất <= 1ml (hoặc <= 2ml) tùy cỡ thang đo) giúp định liều chính xác. Pít-tông di chuyển êm, trơn tru, khít kín với thành xy lanh, đảm bảo không hở khí hoặc rò rỉ dung dịch khi bơm/hút. Đầu côn: Đầu côn lệch tâm (hoặc đồng tâm phù hợp công năng), gắn kết chắc chắn và tương thích tiêu chuẩn với các loại kim tiêm/dây truyền/khớp nối y tế thông dụng. - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Đóng gói đơn chiếc vô trùng, bao bì y tế chuyên dụng đảm bảo khả năng thông khí tiệt trùng và duy trì độ vô khuẩn đến khi sử dụng; dễ dàng bóc mở trong điều kiện vô khuẩn. Phương pháp tiệt trùng: Khí EO (Ethylene Oxide) hoặc phương pháp tiệt trùng y tế tương đương, đảm bảo dư lượng khí sau tiệt trùng đạt giới hạn an toàn theo quy định. Nhà sản xuất đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 (hoặc EN ISO 13485 / ISO 9001 hoặc tương đương). Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng TCVN 5903 (ISO 7886) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE/EC) hoặc tương đương. - Xuất xứ: Việt Nam/G7 hoặc tương đương | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
2 | Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 50ml đầu xoắn | Cái | 200 | BTLL50: ECO | BTLL50: ECO | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam | 2025 trở về sau | Xy lanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện; Gioăng mềm dẻo, khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu bịt piston. Dễ dàng quan sát thế tích làm đầy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Vạch chia liều lượng chính xác, rõ ràng. Bơm được sử dụng cho máy bơm tiêm điện. Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 - Xuất xứ: Việt Nam | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
3 | Kim luồn tĩnh mạch | Cái | 1000 | Med 902 | Med 902 | Harsoria Healthcare Pvt. Ltd | Ấn Độ | 2025 trở về sau | - Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. - Ống catheter có 6 vạch cản quang làm từ chất liệu PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim thiết kế dạng cánh nhỏ không cổng bơm thuốc bổ sung có nút chặn đi kèm - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. - Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ. Thông số trước: - 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 22ml/ min. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG. | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
4 | Khóa ba ngã không dây dẫn MPV | Cái | 100 | KBN03: MPV | KBN03: MPV | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam | 2025 trở về sau | - Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Không kèm dây nối. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 - Xuất xứ: Việt Nam | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
5 | Dung dịch Javen | Lít | 200 | Javen | Javen | Thuận Phát | Việt Nam | 2025 trở về sau | Natri Hypoclorit (NaClO): Đây là thành phần hoạt chất chính của dung dịch Javen, có khả năng oxy hóa mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn, virus và nấm.Nước: Dung môi chính giúp pha loãng và tạo thành dung dịch lỏng dễ sử dụng.Với nồng độ 10% - 12% NaClO, tỷ trọng khoảng 1.12 g/ml đến 1.15 g/ml. | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
6 | Băng keo lụa | Cuộn | 400 | Urgosyval 5cm x 5m | Urgosyval 5cm x 5m | URGO Healthcare Products Co., Ltd.; | Thái Lan | 2025 trở về sau | - Thành phần: Vải lụa Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate từ các nước G7. - Keo hỗn hợp nóng chảy: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP - Kích thước 5cm x 5m - Tiêu chuẩn CE - EU; ISO13485 | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
7 | Lưỡi dao mổ | Cái | 500 | Size: 10,11,12,15,20,21,22 | Size: 10,11,12,15,20,21,22 | Kehr Surgical Private Limited | Ấn Độ | 2025 trở về sau | Chất liệu thép carbon (thép không gỉ). Tiệt trùng bằng tia gamma. Các cỡ. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Xuất xứ thuộc các nước Châu Âu | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
8 | Que đè lưỡi gỗ Hoàng Sơn | Cái | 5000 | HS-QĐL | HS-QĐL | Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Sơn | Việt Nam | 2025 trở về sau | - Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Tổng số nám men +mốc <2,0x10" CFU/g; vi khuẩn hiếu khí<2,2x10' - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
9 | Khí Oxy y tế 40 lít | Bình | 3000 | 40L | 40L | Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, Đơn vị đóng chai Công ty cổ phần khí công nghiệp Nghệ An-Việt Nam | Việt Nam | 2025 trở về sau | O2 nồng độ ≥ 99,6%. Chứa trong bình dung tích 40 lít Van QF- 2,QF-2C.Áp suất nạp 150 bar, áp suất thường >= 130 bar.Chai được kiểm định theo danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Danh mục kèm theo thông tư số 36/2019/TT BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội) | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
10 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | Cuộn | 5 | 3M™ Comply™ Steam Indicator Tape | 3M™ Comply™ Steam Indicator Tape | 3 M | Canada | 2025 trở về sau | Thiết kế dạng cuộn. Băng keo được thiết kế có độ co giãn tránh bung băng trong quá trình tiệt trùng | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
11 | Chỉ Trustigut số 4 | Liếp | 96 | C20A26 | C20A26 | Công ty TNHH chỉ phẫu thuật CPT | Việt Nam | 2025 trở về sau | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C20A26. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
12 | Bơm tiêm insulin HTA sử dụng một lần 1 ml | Cái | 6000 | BTI04: HTA | BTI04: HTA | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam | 2025 trở về sau | - Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông để ngăn dị vật vào lòng bơm khi sử dụng. - Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI. - Đầu kim có vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ - Kim được đúc liền với vỏ xylanh, không thể tháo rời - Kim tiêm bao gồm các cỡ: 31Gx6mm, 32Gx6mm - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 - Xuất xứ: Việt Nam | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
13 | Túi camera nội soi vô trùng | Cái | 100 | Túi camera | Túi camera | Danameco | Việt Nam | 2025 trở về sau | Nguyên liệu: được làm từ ống nylon, fi 18cm, màu trắng trong, dây cotton 1 x Túi nylon có dây buộc bằng cotton: 9x14cm 1 x Ổng nylon có dây buộc 2 ly: fi 18 x230cm Màng plastic dày dặn, đảm bảo độ trong suốt để quan sát Đóng gói: 1 cái/túi. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas Chứng chỉ: - Đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 13485:2017, ISO 11135:2014 | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
14 | Kim tiêm MPV sử dụng một lần | Cái | 10000 | KT18G: MPV KT20G: MPV KT23G: MPV | KT18G: MPV KT20G: MPV KT23G: MPV | Công ty Cổ phần nhựa y tế Việt Nam | Việt Nam | 2025 trở về sau | Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có chứng nhận EC cấp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được Liên minh Châu Âu chỉ định ( Notified Body), tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 - Xuất xứ: Việt Nam | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com
15 | Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polyester cỡ 15x10cm | Cái | 20 | VTX1510X3 | VTX1510X3 | Sofradim Production | Pháp | 2025 trở về sau | Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polyester thân nước kích thích mô mọc nhanh. Lưới đơn sợi dệt 3D, trọng lượng nhẹ 64g/m2, kích thước lỗ lưới: 2.1mm x 3.0mm. Kích thước 15x10cm. Xuất xứ: Châu Âu | Số 146 đường Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | Giao hàng nhiều lần, chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại) | '- Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; - Bảo hành: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ như sau: - Tài liệu chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, công bố tiêu chuẩn, giấy phép lưu hành, tài liệu kỹ thuật, catalogue thiết bị bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Model, ký mã hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa (nếu có)).- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và chú thích tham chiếu. Gửi bản cứng về Công ty Cổ phần Tư vấn Châu Anh (Địa chỉ: Số 19 ngõ 3 Đường Hà Tông Trình - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh; SDT: 0945013758) và bản mềm qua file: phnchi8@gmail.com