## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600466197 | Phần 1: Vật tư y tế thông thường | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ | 01 ngày | 07 ngày
1.1 |  |  | Ba chạc truyền dịch có dây nối | Cái | 50 | GS-3034 | Không yêu cầu | Romsons International (Unit-II) | Ấn Độ | 2025 trở về sau | Khóa ba chạc kèm dây nối 10cm, 25cm chất liệu PC + PE (Polycarbonate+ Polyethylene). Không rò rỉ với áp lực 2 bar trong 15 phút. Dung lượng 0,50ml (10cm), 1,40 ml(25cm). Dây nối chất liệu PCV chống xoắn, chịu được lực kéo đến 1.53kg. Kết nối Luer lock dương chất liệu ABS, nắp Luer Lock chất liệu PP + MB. Không độc, không chất gây sốt, Không latex. Tiệt trùng EO. Hạn dùng 5 năm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.2 |  |  | Bộ dây cáp máy điện tim 3 cần, 6 cần, 12 cần | Bộ | 80 | K12xxN | Medke | Shenzhen Medke Technology Co., Ltd. | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Dây cáp sử dụng cho máy điện tim 3 kênh; 6 kênh, 12 kênh |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.3 |  |  | Bơm tiêm dùng một lần 1ml | Cái | 200000 | BT1.TNP | Tanaphar | Công ty cổ phần Tanaphar | Việt Nam | 2025 trở về sau | Nhựa y tế nguyên sinh. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vạch chia dung tích rõ nét ≤ 0.01ml. Vô trùng - không chứa DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 26G x 1/2'', 25G x 1'', 25G x 5/8'', 27G x 5/8''. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.4 |  |  | Bông hút | Kg | 80 | BYT1 | An Lành | Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành | Việt Nam | 2025 trở về sau | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc. Không độc tố và không gây dị ứng, không có vi khuẩn, nấm mốc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.5 |  |  | Bột bó các cỡ | Cuộn | 150 | BA10460 | Không yêu cầu | Công ty TNHH Hameco Hưng Yên | Việt Nam | 2025 trở về sau | Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng 10cm. Băng được làm từ bột thạch cao liền gạc.Lõi nhựa 4 cạnh có 2 cạnh phình to giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Thời gian nhúng nước 3-6 giây. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Bột đảm bảo độ mịn, độ cứng, không nứt gãy sau khi bó, không gây kích ứng da và cho tia X đi qua dễ dàng. |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.6 |  |  | Chỉ khâu không tiêu Nylon các số | Sợi | 180 | M30E24 M25E24 M15E18 | Không yêu cầu | Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT - Việt Nam | Việt Nam | 2025 trở về sau | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, 3/0, 4/0 dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18-24 mm. - Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. - Chỉ được nhuộm màu xanh (FDA FD&C Blue No. 2) - Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng mao dẫn, ít gây kích ứng mô. - Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả - Tiêu chuẩn: ISO 13485 và TCVN |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.7 |  |  | Chỉ phẫu thuật không tiêu nylon 10-0 | Sợi | 24 | 1406 | Mani | Mani Hanoi Co., Ltd | Việt Nam | 2025 trở về sau | -Chỉ khâu mắt sợi đơn Polyamide 66 số 10-0 màu đen, dài 30 cm. -Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6 mm, đường kính 0,14mm, độ cong 3/8. -Kim làm bằng thép cứng không gỉ SUS302 được phủ silicon, đuôi kim được tạo lỗ đột bằng công nghệ laser. -Tiêu chuẩn ISO 13485, |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.8 |  |  | Clip kẹp mạch máu các cỡ | Cái | 50 | 0301-10ML; 0301-10L; 0301-10XL | Click'aV Plus | Grena Ltd. | Anh | 2025 trở về sau | Clip kẹp mạch máu được làm từ polymer cao cấp đảm bảo độ tương đương sinh học cao, có các vòng mã hóa màu của kìm để dễ nhận biết, kẹp mạch máu từ 3-16mm với các kích cỡ ML (3-10mm), L (5-13mm), XL (7-16mm) |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.9 |  |  | Cloramin B | Kg | 180 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Shouguang Nuomeng Chemical Co.,LTD | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Thành phần chính là Sodium Benzensulfochleramin, trong đó hàm lượng Clor hoạt tính: ≥25% |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.1 |  |  | Dây nối bơm tiêm điện dài từ 140cm trở lên | Cái | 400 | GS-3036 | Không yêu cầu | Romsons | Ấn Độ | 2025 trở về sau | Dây nối bơm tiêm điện dài từ 140 cm, thể tích tồn dư 1.40ml, khóa kết nối luer lock. Đường kính dây (OD 2.70 & ID 0.95) chịu được áp lực cao (140 PSI), chống xoắn. Chất liệu: dây nối Poly Vinyl Chloride (PVC), Nắp luer lock cho đầu nối âm và dương: Polypropylene + Master Batch (PP+MB), Đầu nối luer lock âm Polycarbonate (PC), Đầu nối luer lock dương Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Có 8 nhãn dán với chỉ thị với 4 màu khác nhau. Tiệt trùng EO. Hạn dùng 5 năm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.11 |  |  | Dây truyền máu | Bộ | 50 | SS-3052 | Không yêu cầu | Romsons | Ấn Độ | 2025 trở về sau | Dây truyền máu có kim 19G, có bầu đếm giọt 2 ngăn hình trụ, bộ lọc 200 micron. Kim sắc nhọn không lỗ thông khí phù hợp với túi máu và tất cả các loại bình chứa máu tiêu chuẩn. Dây dài 150 cm chống xoắn, đường kính ID 2.75 mm, OD 3.8 mm, chất liệu dây và bầu đếm giọt PVC không gây sốt, không độc. Cổng tiêm thuốc dạng bóng bằng Isoprene. Tiệt trùng EO. Hạn dùng 4 năm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.12 |  |  | Dung dịch Javen | lít | 180 | Không yêu cầu | Thuận Phát | Công ty TNHH Hóa chất và TTBYT Thuận Phát | Việt Nam | 2025 trở về sau | Nồng độ NaOCl 10-12%, có mùi đặc trưng, màu hơi vàng |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.13 |  |  | Gạc hút | Mét | 5000 | GH | Không yêu cầu | Công ty TNHH ĐT&TM An Lành | Việt Nam | 2025 trở về sau | Gạc hút 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không độc tố, không có hóa chất tẩy trắng, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, đã được giặt sạch. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, mật độ sợi: ngang 7-9 sợi, dọc: 9-11 sợi. Trọng lượng ≥ 23g/m2. Tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.14 |  |  | Găng tay khám các cỡ | Đôi | 30000 | Không yêu cầu | Sri Trang | Sri Trang Gloves (Thailand) Co., Ltd | Thái Lan | 2025 trở về sau | Găng tay y tế có bột. Tối thiểu có các cỡ: S,M,L; Chiều dài găng tay ≥ 220mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.15 |  |  | Gel bôi trơn | Tuýp | 100 | Merufa lube | Merufa | Công ty Cổ phần Merufa | Việt Nam | 2025 trở về sau | Chất bôi trơn, tan trong nước, dùng để bôi trơn trong nội soi, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, thăm khám và bôi trơn âm đạo. Không gây dị ứng, không chứa chất dầu và chất nhờn, không có mùi hôi, không gây độc hại. Trọng lượng: 82g/ tuýp. |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.16 |  |  | Gel siêu âm | Lít | 100 | APM-GS1 | APM | Công ty cổ phần đầu tư y tế AN PHÚ | Việt Nam | 2025 trở về sau | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.17 |  |  | Giấy điện tim 12 cần | Cuộn | 350 | Không yêu cầu | Hải Anh | Công ty TNHH TMDV Giấy Hải Anh | Việt Nam | 2025 trở về sau | kích thước 210mmx30m |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.18 |  |  | Kẹp clip cầm máu trong cắt polyp ống tiêu hóa các cỡ | Cái | 50 | ROCC-x-26-xxx-C-S | Không yêu cầu | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Clip cầm máu dùng một lần có đường kính mở 11 mm hoặc 16mm. Cấu trúc rãnh trượt được giữ bằng chốt ở đầu cho phép đóng mở chắc chắn trong quá trình kẹp, thao tác dễ dàng và lực kẹp ổn định. - Sau khi bắn ra, tổng độ dài phần ngàm và phần chân clip là 10.1mm hoặc 13.3mm. Clip xoay 360 độ - Độ dài chân clip là 5mm hoặc 6mm. - Chiều dài các cỡ 1950mm, 2300mm. - Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2.6mm. Kênh làm việc tối thiểu 2.8mm. - Đóng mở được nhiều lần - Tay cầm chất liệu Acrylonitrile Butadiene Styrene - Chụp được dưới cộng hưởng từ. Tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.19 |  |  | Kim cấy chỉ các số | Cái | 120 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Wuxi Jiajian Medical Instrument Co., Ltd | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Kim cấy chỉ tiệt trùng dùng 01 lần.Thân/ống kim, lõi kim làm từ thép không gỉ. Bao gồm các cỡ: : 0.7x55mm; 0.8x58mm; 0.9x61mm. Tiêu chuẩn ISO13485 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.2 |  |  | Kim châm cứu các số | Cái | 550000 | Hwato | Không yêu cầu | Suzhou Medical Appliances Factory/ Trung Quốc | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 420~680 HV (theo thang độ cứng Vicke), tương ứng với đường kính kim 0,3≤d<0,45 Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Lực châm đầu kim: 0.12≤d＜ 0.25 độ cứng (480 - 680) 0.25≤d ≤0.30 độ cứng (460 - 655) 0.30＜ d ≤0.45 độ cứng (450 - 655) 0.45＜ d ≤0.80 độ cứng (420 - 630) 200 cái/ Hộp Kích thước : 0,18mmx25mm;0.18mmx40mm; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm;0.25mmx30mm ; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.21 |  |  | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ | Cái | 120000 | KT18.TNP; KT20.TNP; KT23.TNP; KT25.TNP; KT26.TNP | Không yêu cầu | Công ty cổ phần Tanaphar | Việt Nam | 2025 trở về sau | - Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP. Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016; |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.22 |  |  | Kim nha khoa | Cái | 2000 | DN*M2721 | Terumo | Asahidai Factory of Misawa Medical Industry Co., Ltd., | Nhật | 2025 trở về sau | Kim bằng thép không gỉ, đầu kim siêu nhỏ hạn chế cảm giác khó chịu và ít gây đau cho bệnh nhân. Kim có độ bền cao, khó gãy.. Size: 27G x 13/16" (0.40 x 21mm; 0,40 x 30mm). |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.23 |  |  | Ống nội khí quản có bóng các số sử dụng 1 lần | Cái | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd/ TQ | Trung Quốc | 2025 trở về sau | Làm bằng nhựa PVC. Có van khóa Luer. Có đường mờ tia X cản quang chạy dọc thân ống. Đóng gói tiệt trùng từng cái riêng biệt. Bóng thể tích lớn, áp lực thấp, an toàn khi lưu lâu. Đầu nối tiêu chuẩn 15mm, có mắt phụ Murphy. Đầu vát tròn, mềm. Các số từ 3- 8. Đạt tiêu chuẩn ISO |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.24 |  |  | Sonde dẫn lưu các cỡ vô khuẩn | Cái | 100 | DR0507-M-01CH DR0710-M-01CH | Forte Grow | Công ty TNHH Forte Grow Medical | Việt Nam | 2025 trở về sau | Chất liệu nhựa PVC y tế, ống dây mềm dẻo. Đường kính trong 5.0mm hoặc 7.0mm, đường kính ngoài: 7.0mm hoặc 10mm chiều dài 396mm. Có lỗ. Được tiệt trùng bằng EO. |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
1.25 |  |  | Thòng lọng cắt polyp ống tiêu hóa các cỡ | Cái | 30 | PFS0x-xxxxx230 | Microtech | Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd | Trung Quốc | 2025 trở về sau | - Thòng lọng cắt polyp, tay cầm có thể xoay - Thòng lọng có có thể mở 3 kích thước trong 1 thòng lọng (10/20/30mm) - Dây lọng thiết kế dạng bện, thòng lọng loại cứng - Dây bện có kích thước 0.23 mm - Có đầu kết nối với máy đốt điện - Chiều dài làm việc 2300 mm - Tay cầm thiết kế 3 vòng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485' |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
2 | PP2600466198 | Phần 2: Vật tư dùng cho phẫu thuật phaco | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ | 01 ngày | 07 ngày
2.1 |  |  | Chất nhuộm màu dùng trong phẫu thuật mắt | Lọ | 80 | Mede-Blu | Ophthalmic | Ophthalmic Technology | Ấn Độ | 2025 trở về sau | Thành phần: Trypan Blue Ophthalmic Solution 0.06% Độ pH từ 6,8-7,4 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
2.2 |  |  | Dao lạng mộng | Cái | 50 | PE3630 | Không yêu cầu | Oasis Medical, Inc. | Mỹ | 2025 trở về sau | Dao dùng để mổ mộng thịt và cắt bè củng mạc Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
3 | PP2600466199 | Phần 3: Vật tư chạy thận | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ | 01 ngày | 07 ngày
3.1 |  |  | Dây lọc máu cho máy HDF | Bộ | 600 | F00000384 | Không yêu cầu | Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. | Serbia | 2025 trở về sau | - Sử dụng tương thích với máy HDF online 5008s. - 1 bộ dây bao gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch, dây safeline - Thể tích làm đầy: khoảng 132 ml. - Chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế, không chứa DEHP - Tiệt trùng bằng tia Beta. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Xuất xứ: Châu Âu |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
3.2 |  |  | Dung dịch khử trùng quả lọc thận | Can | 30 | VERTEXID | VERTEXID | Baloxy Thai Integral Co., Ltd | Thái Lan | 2025 trở về sau | - Peracetic Acid: 5 % - Hydrogen Peroxide: 26,53% - Acetic Acid: 7,83% Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
3.3 |  |  | Kim chạy thận nhân tạo | Cái | 30000 | BAIN-A.V.F-002 | Không yêu cầu | Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd | Trung Quốc | 2025 trở về sau | - Kích thước 16G - Chiều dài kim 25± 2mm, ID: 3.2-OD: 5.0, ống dài 300mm. - Kim siêu mỏng và được phủ silicone giúp đâm xuyên dễ dàng - Kim làm bằng thép không gỉ - Đoạn ống được làm bằng nhựa y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe - Tiệt trùng bằng khí E.O |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
3.4 |  |  | Quả lọc dịch siêu sạch cho máy HDF | Quả | 20 | 5008201 | Không yêu cầu | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH St. Wendel Plant/ Fresenius Medical Care AG | Đức | 2025 trở về sau | - Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone - Diện tích màng 2.2m² - Chất liệu vỏ: Polypropylene - Chất liệu 2 đầu (nắp): Polyurethane - Thông số lọc: 5mL/min mm HG (3.75L/min bar; max. 2 bar) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
3.5 |  |  | Quả lọc thận nhân tạo cho máy HDF | Quả | 600 | 720DH16G | Không yêu cầu | B.Braun Avitum AG | Đức | 2025 trở về sau | - Hiệu suất màng với tốc độ máu 300 ml/phút. - Diện tích màng lọc: 1.6m². - Thể tích mồi: 100 ml - Hệ số siêu lọc: 85 ml/h/mmHg - Độ thanh thải: + Urea: 270 ml/phút, + Creatinine: 248 ml/phút, + Phosphate: 230 ml/phút + Vitamin B12: 166 ml/phút + Inulin: 106 ml/phút - Chất liệu màng: α polysulfone Pro. - Tiệt trùng: tia Gamma không Oxy - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
4 | PP2600466200 | Phần 4: Vật tư xét nghiệm | [9 empty] | Bệnh viện đa khoa Tiên Lữ | 01 ngày | 07 ngày
4.1 |  |  | IVD làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học | Chai | 72 | 315-464 | HIT Cleanser | mti-diagnostics GmbH | Đức | 2025 trở về sau | Thành phần chính: Detergent < 0.5% Sodium chloride < 1.0% Buffer < 0.3% Preservative < 0.4% Proteolytic enzyme < 2.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
4.2 |  |  | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Test | 40000 | 315-470 | Urodip 11P | mti-diagnostics GmbH | Đức | 2025 trở về sau | Thành phần chính: Ascorbic Acid: 2.6-dichloro-phenol-indophenol 0.5mg. Leukocytes: indoxyl ester 1.4mg;diazonium salt 0.7mg. Ketone: sodium nitroprusside 30.0mg. Nitrite: sulfanilamide 0.65mg;N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.45mg. Urobilinogen: fast blue B salt 1.2mg. Bilirubin: 2.4-dichlorobenzene diazonium 14.3mg. Protein: tetrabromphenol blue 0.36mg. Glucose: glucose oxidase 6.2mg;peroxidase 2.8mg;4-aminoantipyrine 0.08mg. Specific Gravity: bromthymol blue 0.4mg;sodium poly methyl vinyl acetate maleic 16mg. Blood: cumene hydroperoxide 35.2mg;3,3',5,5'-tetramethylbenzidine 2.0mg. pH: bromocresol green 0.2mg; bromxylenol blue 3.3mg. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.
4.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hộp | 20 | 557-172 | Không yêu cầu | Mti-diagnostics GmbH | Đức | 2025 trở về sau | Phương pháp: Jaffe Khoảng đo lường: Huyết thanh/huyết tương: 1.0 - 2500 µmol/I Giới hạn phát hiện: 0,1mg/dl (8,8 µmol/l) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 25 mmol/L Creatinine Standard : 2 mg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 |  |  |  | Hàng hóa mới 100%. Nhà thầu cam kết tính hợp lệ của hàng hóa chào giá theo quy định hiện hành, gửi tài liệu chứng minh cho chủ đầu tư khi trúng thầu.