## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Test thử nước tiểu 13 thông số | Test | 60000 | 22130 | HumaCombina 13 | Beijing HumaDX Tech Co., Ltd | Trung Quốc | 2026 | - Test thử sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu, bao gồm 13 thông số - Sử dụng phù hợp với máy phân tích nước tiểu - Model: Combilyzer 13 - Human/Đức | Bệnh viện Phụ sản Thạnh Hóa | 3 ngày | 7 ngày | Nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu phải cung cấp thêm các tài liệu về thông tin sản phẩm trúng thầu trước khi ký hợp đồng bao gồm: Phiếu phân loại; Giấy phép lưu hành/ giấy phép nhập khẩu/ Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế; Catalogue/tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Yêu cầu: Bản cứng gửi về Phòng Vật tư -TBYT Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Địa chỉ: 183 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, Bản mềm gửi về e-mail: phongvttbyt.bvps@gmail.com Hiện tại, Bệnh viện đã có 02 thiết bị xét nghiệm nước tiểu 13 thông số (Model: Combilyzer 13 - Human/Đức; Năm đưa vào sử dụng 2011). Do máy đã sử dụng nhiều năm nên thường xuyên hư hỏng và hiện Bệnh viện đang chuẩn bị mua sắm thay thế. Vì vậy, trong quá trình vận hành, nếu thiết bị của Bệnh viện bị hỏng hóc hoặc gặp sự cố kỹ thuật thì Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tối thiểu 01 thiết bị xét nghiệm nước tiểu 13 thông số (tương thích hoàn toàn với hóa chất dự thầu) để Bệnh viện sử dụng, vận hành cùng với hóa chất trúng thầu theo nhu cầu thực tế trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ đi kèm thiết bị như sau: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO – Certificate of Origin); Giấy chứng nhận chất lượng (CQ - Certificate of Quality hoặc COC - Certificate of Conformance); Giấy phép nhập khẩu: 01 bản sao y của đơn vị nhập khẩu; Tờ khai hải quan; Bảng kết quả phân loại trang thiết bị y tế. Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí lắp đặt, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định và sửa chữa thiết bị trong suốt quá trình sử dụng. Chi phí cung cấp, lắp đặt và vận hành thiết bị nêu trên được tính trọn gói vào giá dự thầu của hóa chất; Bệnh viện không thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào khác. Trường hợp thiết bị phát sinh sự cố kỹ thuật, Nhà thầu phải có mặt để xử lý hoặc cung cấp thiết bị thay thế tương đương trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bệnh viện.