## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | CPU PLC SIMATIC S7-1500 | Bộ | 1 | 6ES7511-1AK02-0AB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | CPU PLC SIMATIC S7-1500. Loại: CPU 1511-1 PN: 6ES7511-1AK02-0AB0 | Tổng công ty Giấy Việt Nam, Xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 1 | 10 | Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Thời gian bảo hành hàng hóa ít nhất là 12 tháng kể từ ngày giao hàng (đổi mới không sửa chữa). Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (thay thế, vận chuyển, …). Hàng hóa yêu cầu có Chứng nhận xuất xứ và Chứng nhận chất lượng do Hãng sản xuất phát hành hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng). Có đầy đủ tài liệu mô tả kỹ thuật. Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 05% giá trị hợp đồng, có hiệu lực từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên hoàn thành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa và được hoàn trả trong vòng 10 ngày sau khi hoàn tất thủ tục giao, nhận hàng. Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán; 05% giá trị còn lại được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hành, hoặc thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày nếu Nhà thầu nộp bảo lãnh bảo hành có giá trị bằng 05% giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu giao hàng chậm (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật), Nhà thầu chịu phạt 01%/tuần tính trên giá trị phần hàng hóa giao chậm, tối đa 08% giá trị phần hàng hóa giao chậm; khi đạt mức phạt tối đa, Bên mua có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định.
2 | Bộ nguồn CPU | Cái | 1 | 6ES7505-0KA00-0AB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Bộ nguồn CPU Loại: PS-25W-24VDC PN: 6ES7505-0KA00-0AB0 | Nt | Nt | Nt | Nt
3 | Digital input module | Cái | 1 | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Digital input module Loại: DI32x24VDC HF PN: 6ES7 521-1BL00-0AB0 | Nt | Nt | Nt | Nt
4 | Digital Output module | Cái | 1 | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Digital Output module Loại: DQ32x24VDC /0.5A HF PN: 6ES7 522-1BL01-0AB0 | Nt | Nt | Nt | Nt
5 | Analog input module | Cái | 1 | 6ES7531-7KF00-0AB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Analog input module Loại: AI 8xU/I /RTD/TC ST PN: 6ES7531-7KF00-0AB0 | Nt | Nt | Nt | Nt
6 | Analog Output module | Cái | 1 | 6ES7532-5HF00-0AB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Analog Output module Loại: AQ 8xU/I HS PN: 6ES7532-5HF00-0AB0 | Nt | Nt | Nt | Nt
7 | Màn hình HMI | Cái | 1 | 6AV2 123-2GB03-0AX0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Màn hình HMI Loại: KTP700 Basic PN: 6AV2 123-2GB03-0AX0 | Nt | Nt | Nt | Nt
8 | Compact CPU for PLC | Bộ | 1 | 6ES7214-1BG40-0XB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Compact CPU for PLC Part No: 6ES7214-1BG40-0XB0 Simatic S7-1200 CPU 1214C | Nt | Nt | Nt | Nt
9 | Digital input module | Cái | 1 | 6ES7221-1BH32-0XB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Digital input module Loại: SM 1221 DC PN: 6ES7221-1BH32-0XB0 | Nt | Nt | Nt | Nt
10 | Digital Output module | Cái | 1 | 6ES7222-1BH32-0XB0 | Siemens | Siemens | Nhà thầu tự đề xuất | 2025 đến nay | Digital Output module Loại: SM 1222 DC PN: 6ES7222-1BH32-0XB0 | Nt | Nt | Nt | Nt