## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bình Ắc quy Lithium | Cái | 10 | V-LFP48-200LDB | Vision | Vision | Việt Nam | - | Kích thước D*RC (mm): 900*290*225 . Dung lượng danh định: 48V/200AH. Công suất lưu trữ: 9600 kwh. Trọng lượng: 75 kg Vỏ bình ắc quy bằng tôn không rỉ, kháng nước, kháng bụi. Có mạch BMS có khả năng tự ngắt khi quá tải | Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội - Số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội | 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng của Chủ đầu tư (Bằng văn bản hoặc email) | 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng của Chủ đầu tư (Bằng văn bản hoặc email). Trường hợp có yêu cầu đột xuất, Nhà thầu phải hoàn thành việc giao hàng, vận chuyển và lắp đặt trong thời gian không quá 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. | Nhà thầu cam kết: Hàng hóa phải là hàng chính hãng, còn mới 100% chưa qua sử dụng. Cung cấp chứng chỉ chất lượng hoặc giấy tờ tương đương đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Cam kết 01 đổi 01 đối với sản phẩm lỗi kỹ thuật do lỗi của Nhà thầu/Nhà sản xuất, hư hỏng do quá trình vận chuyển trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu từng đợt giao hàng; Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành đối với các lỗi do nhà sản xuất. Vận chuyển và giao 100% số lượng hàng hóa trong 01 lần (tại địa điểm dự án) trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng của Bên A (bằng văn bản hoặc email). Mọi chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Điều khoản thanh toán: Không tạm ứng. Chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu cho Nhà thầu bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Nhà thầu trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được bộ chứng từ thanh toán hợp lệ do Nhà thầu phát hành: Hợp đồng; Hóa đơn tài chính theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam; Biên bản nghiệm thu; Biên bản thanh lý hợp đồng