## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600462906 | Quả lọc thận Highflux 1.5 m2 | [9 empty] | Bệnh viện Thống Nhất | 1 ngày | 2 ngày
1.1 |  |  | Quả lọc thận Highflux 1.5 m2 | Quả | 900 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 2025-2026 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1,5 m2. Thể tích mồi: 95mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 67 (mL/giờ/mmHg). TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 278 ml/min Creatinine : 259 ml/min Phosphate: 241 ml/min Vitamin B12: 180 ml/min Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC
2 | PP2600462907 | Quả lọc thận Super Highflux 1.5 m2 | [9 empty] | Bệnh viện Thống Nhất | 1 ngày | 2 ngày
2.1 |  |  | Quả lọc thận Super Highflux 1.5 m2 | Quả | 220 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 2025- 2026 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1.5 m2. Thể tích mồi: 90mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 60 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 276 ml/min Creatinine : 258 ml/min Phosphate: 245 ml/min Vitamin B12: 183 ml/min Myoglobin: 105 ml/min β2-Microglobulin = 1 Inulin = 1 Albumin = 0.0024 Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC