## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bàn phím (Control Panel) cho máy siêu âm tim | Cái | 3 | 453561927574 | . | Philips | Mỹ | 2025 trở về sau | - Có đầu nối USB - Điều khiển bật tắt hệ thống - Bảng điều khiển tương thích với máy siêu âm hãng Philips (Model Affiniti 50/70) - Thời gian bảo hành: ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Tim Hà Nội: + Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo – Cửa Nam – Hà Nội + Cơ sở 2: 103 Võ Chí Công – Xuân Đỉnh - Hà Nội | 01 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Các nội dung khác sẽ áp dụng cho tất cả hàng hoá theo danh mục hàng hoá tại Mẫu số 02A, cụ thể như sau: 1. Phương thức giao hàng: Nhà thầu giao hàng theo yêu cầu đặt hàng của Chủ đầu tư qua điện thoại hoặc qua email. Khi giao hàng Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu bao gồm: hóa đơn tài chính, phiếu báo lot, CO, CQ, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu), Bản kết quả phân loại TBYT (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (nếu có). 2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo hình thức chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ bao gồm hóa đơn tài chính, biên bản nghiệm thu theo tháng và các giấy tờ liên quan theo quy định. Đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong Hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế sử dụng. 3. Giá trị và hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 09 của E-TBMT với số tiền tương đương 5% tổng giá trị trúng thầu bằng hình thức thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và thời gian hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Theo yêu cầu thực tế sử dụng, Chủ đầu tư đặt hàng Nhà thầu qua điện thoại hoặc qua email. - Chủ đầu tư nhận hàng hóa do Nhà thầu cung cấp theo đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ và số lượng theo đúng yêu cầu tại Mẫu số 02A. - Cam kết thanh toán cho Nhà thầu giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 5. Trách nhiệm của Nhà thầu: - Cam kết cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các loại hàng hóa kèm giấy tờ hợp pháp theo quy định, đảm bảo hàng mới 100%, đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, xuất xứ, nhập khẩu chính hãng (đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài), tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và số lượng theo các Phụ lục đính kèm Hợp đồng. - Đối với loại hàng hóa cần bảo quản theo chế độ đặc biệt, khi vận chuyển và giao hàng, Nhà thầu phải tuân thủ về chế độ bảo quản theo các quy định được ghi rõ trên nhãn hàng hóa. - Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề về chất lượng hàng hóa (mà lỗi không phải do Chủ đầu tư), Nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác đảm bảo chất lượng cho Chủ đầu tư và phải bồi thường cho người sử dụng trong trường hợp có thiệt hại do lỗi của bên cung ứng hàng gây nên. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 6. Áp dụng phạt Hợp đồng: - Mức phạt: 1%/ tuần/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. - Mức phạt tối đa: 8%/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. 7. Các thông tin về hàng hóa dự thầu (catalog, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, ...) Nhà thầu gửi đến địa chỉ email: p.vttbyt@timhanoi.vn.
2 | Đầu dò siêu âm tim qua thực quản cho máy siêu âm tim | Cái | 1 | X7-2t | . | Philips | Mỹ | 2025 trở về sau | - Loại đầu dò ma trận (Hỗ trợ siêu âm dựng hình và đánh giá tim 3D) - Tần số: khoảng từ ≤ 2MHz đến ≥ 7MHz - Số chấn tử ≥ 2500 - Trường nhìn ≥ 90 độ - Tương thích với máy siêu âm hãng Philips (Model Affiniti 50/70) - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Tim Hà Nội: + Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo – Cửa Nam – Hà Nội + Cơ sở 2: 103 Võ Chí Công – Xuân Đỉnh - Hà Nội | 01 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Các nội dung khác sẽ áp dụng cho tất cả hàng hoá theo danh mục hàng hoá tại Mẫu số 02A, cụ thể như sau: 1. Phương thức giao hàng: Nhà thầu giao hàng theo yêu cầu đặt hàng của Chủ đầu tư qua điện thoại hoặc qua email. Khi giao hàng Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu bao gồm: hóa đơn tài chính, phiếu báo lot, CO, CQ, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu), Bản kết quả phân loại TBYT (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (nếu có). 2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo hình thức chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ bao gồm hóa đơn tài chính, biên bản nghiệm thu theo tháng và các giấy tờ liên quan theo quy định. Đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong Hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế sử dụng. 3. Giá trị và hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 09 của E-TBMT với số tiền tương đương 5% tổng giá trị trúng thầu bằng hình thức thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và thời gian hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Theo yêu cầu thực tế sử dụng, Chủ đầu tư đặt hàng Nhà thầu qua điện thoại hoặc qua email. - Chủ đầu tư nhận hàng hóa do Nhà thầu cung cấp theo đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ và số lượng theo đúng yêu cầu tại Mẫu số 02A. - Cam kết thanh toán cho Nhà thầu giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 5. Trách nhiệm của Nhà thầu: - Cam kết cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các loại hàng hóa kèm giấy tờ hợp pháp theo quy định, đảm bảo hàng mới 100%, đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, xuất xứ, nhập khẩu chính hãng (đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài), tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và số lượng theo các Phụ lục đính kèm Hợp đồng. - Đối với loại hàng hóa cần bảo quản theo chế độ đặc biệt, khi vận chuyển và giao hàng, Nhà thầu phải tuân thủ về chế độ bảo quản theo các quy định được ghi rõ trên nhãn hàng hóa. - Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề về chất lượng hàng hóa (mà lỗi không phải do Chủ đầu tư), Nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác đảm bảo chất lượng cho Chủ đầu tư và phải bồi thường cho người sử dụng trong trường hợp có thiệt hại do lỗi của bên cung ứng hàng gây nên. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 6. Áp dụng phạt Hợp đồng: - Mức phạt: 1%/ tuần/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. - Mức phạt tối đa: 8%/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. 7. Các thông tin về hàng hóa dự thầu (catalog, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, ...) Nhà thầu gửi đến địa chỉ email: p.vttbyt@timhanoi.vn.
3 | Đầu dò siêu âm tim cho máy siêu âm tim | Cái | 2 | S5-1 | . | Philips | Mỹ | 2025 trở về sau | - Loại đầu dò công nghệ tinh thể đồng nhất (PureWave crystal) - Tần số: khoảng từ ≤ 1 MHz đến ≥ 5 MHz - Số chấn tử ≥ 80 - Trường nhìn ≥ 90 độ - Tương thích với máy siêu âm hãng Philips (Model Affiniti 50/70) - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Tim Hà Nội: + Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo – Cửa Nam – Hà Nội + Cơ sở 2: 103 Võ Chí Công – Xuân Đỉnh - Hà Nội | 01 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Các nội dung khác sẽ áp dụng cho tất cả hàng hoá theo danh mục hàng hoá tại Mẫu số 02A, cụ thể như sau: 1. Phương thức giao hàng: Nhà thầu giao hàng theo yêu cầu đặt hàng của Chủ đầu tư qua điện thoại hoặc qua email. Khi giao hàng Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu bao gồm: hóa đơn tài chính, phiếu báo lot, CO, CQ, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu), Bản kết quả phân loại TBYT (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (nếu có). 2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo hình thức chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ bao gồm hóa đơn tài chính, biên bản nghiệm thu theo tháng và các giấy tờ liên quan theo quy định. Đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong Hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế sử dụng. 3. Giá trị và hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 09 của E-TBMT với số tiền tương đương 5% tổng giá trị trúng thầu bằng hình thức thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và thời gian hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Theo yêu cầu thực tế sử dụng, Chủ đầu tư đặt hàng Nhà thầu qua điện thoại hoặc qua email. - Chủ đầu tư nhận hàng hóa do Nhà thầu cung cấp theo đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ và số lượng theo đúng yêu cầu tại Mẫu số 02A. - Cam kết thanh toán cho Nhà thầu giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 5. Trách nhiệm của Nhà thầu: - Cam kết cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các loại hàng hóa kèm giấy tờ hợp pháp theo quy định, đảm bảo hàng mới 100%, đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, xuất xứ, nhập khẩu chính hãng (đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài), tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và số lượng theo các Phụ lục đính kèm Hợp đồng. - Đối với loại hàng hóa cần bảo quản theo chế độ đặc biệt, khi vận chuyển và giao hàng, Nhà thầu phải tuân thủ về chế độ bảo quản theo các quy định được ghi rõ trên nhãn hàng hóa. - Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề về chất lượng hàng hóa (mà lỗi không phải do Chủ đầu tư), Nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác đảm bảo chất lượng cho Chủ đầu tư và phải bồi thường cho người sử dụng trong trường hợp có thiệt hại do lỗi của bên cung ứng hàng gây nên. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 6. Áp dụng phạt Hợp đồng: - Mức phạt: 1%/ tuần/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. - Mức phạt tối đa: 8%/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. 7. Các thông tin về hàng hóa dự thầu (catalog, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, ...) Nhà thầu gửi đến địa chỉ email: p.vttbyt@timhanoi.vn.
4 | Đầu dò siêu âm tim cho máy siêu âm tim | Cái | 2 | S4-2 | . | Philips | Trung Quốc | 2025 trở về sau | - Tần số: khoảng từ ≤ 2 MHz đến 4 ≥ MHz - Số chấn tử ≥ 80 - Trường nhìn ≥ 90 độ - Ứng dụng: tim người lớn, tim trẻ em - Ứng dụng tạo ảnh: 2D, Doppler liên tục, Doppler xung lái hướng, Doppler màu và Doppler tần số lặp lại xung mức cao;... - Tương thích với máy siêu âm hãng Philips (Model Affiniti 50/70) - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Tim Hà Nội: + Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo – Cửa Nam – Hà Nội + Cơ sở 2: 103 Võ Chí Công – Xuân Đỉnh - Hà Nội | 01 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Các nội dung khác sẽ áp dụng cho tất cả hàng hoá theo danh mục hàng hoá tại Mẫu số 02A, cụ thể như sau: 1. Phương thức giao hàng: Nhà thầu giao hàng theo yêu cầu đặt hàng của Chủ đầu tư qua điện thoại hoặc qua email. Khi giao hàng Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu bao gồm: hóa đơn tài chính, phiếu báo lot, CO, CQ, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu), Bản kết quả phân loại TBYT (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (nếu có). 2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo hình thức chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ bao gồm hóa đơn tài chính, biên bản nghiệm thu theo tháng và các giấy tờ liên quan theo quy định. Đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong Hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế sử dụng. 3. Giá trị và hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 09 của E-TBMT với số tiền tương đương 5% tổng giá trị trúng thầu bằng hình thức thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và thời gian hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Theo yêu cầu thực tế sử dụng, Chủ đầu tư đặt hàng Nhà thầu qua điện thoại hoặc qua email. - Chủ đầu tư nhận hàng hóa do Nhà thầu cung cấp theo đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ và số lượng theo đúng yêu cầu tại Mẫu số 02A. - Cam kết thanh toán cho Nhà thầu giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 5. Trách nhiệm của Nhà thầu: - Cam kết cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các loại hàng hóa kèm giấy tờ hợp pháp theo quy định, đảm bảo hàng mới 100%, đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, xuất xứ, nhập khẩu chính hãng (đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài), tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và số lượng theo các Phụ lục đính kèm Hợp đồng. - Đối với loại hàng hóa cần bảo quản theo chế độ đặc biệt, khi vận chuyển và giao hàng, Nhà thầu phải tuân thủ về chế độ bảo quản theo các quy định được ghi rõ trên nhãn hàng hóa. - Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề về chất lượng hàng hóa (mà lỗi không phải do Chủ đầu tư), Nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác đảm bảo chất lượng cho Chủ đầu tư và phải bồi thường cho người sử dụng trong trường hợp có thiệt hại do lỗi của bên cung ứng hàng gây nên. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 6. Áp dụng phạt Hợp đồng: - Mức phạt: 1%/ tuần/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. - Mức phạt tối đa: 8%/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. 7. Các thông tin về hàng hóa dự thầu (catalog, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, ...) Nhà thầu gửi đến địa chỉ email: p.vttbyt@timhanoi.vn.
5 | Đầu dò siêu âm bụng cho máy siêu âm | Cái | 1 | C5-1 | . | Philips | Mỹ | 2025 trở về sau | - Loại đầu dò công nghệ tinh thể đồng nhất (PureWave crystal) - Ứng dụng: bụng, mạch, định lượng, cản âm - Dải tần thăm khám trong khoảng ≤ 1 MHz đến ≥ 5 MHz - Số chấn tử ≥ 160 - Trường nhìn ≥ 111 độ - Tương thích với máy siêu âm hãng Philips (Model Affiniti 50/70) - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Tim Hà Nội: + Cơ sở 1: 92 Trần Hưng Đạo – Cửa Nam – Hà Nội + Cơ sở 2: 103 Võ Chí Công – Xuân Đỉnh - Hà Nội | 01 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Các nội dung khác sẽ áp dụng cho tất cả hàng hoá theo danh mục hàng hoá tại Mẫu số 02A, cụ thể như sau: 1. Phương thức giao hàng: Nhà thầu giao hàng theo yêu cầu đặt hàng của Chủ đầu tư qua điện thoại hoặc qua email. Khi giao hàng Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu bao gồm: hóa đơn tài chính, phiếu báo lot, CO, CQ, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu), Bản kết quả phân loại TBYT (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (nếu có). 2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo hình thức chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ bao gồm hóa đơn tài chính, biên bản nghiệm thu theo tháng và các giấy tờ liên quan theo quy định. Đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong Hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế sử dụng. 3. Giá trị và hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 09 của E-TBMT với số tiền tương đương 5% tổng giá trị trúng thầu bằng hình thức thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và thời gian hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: - Theo yêu cầu thực tế sử dụng, Chủ đầu tư đặt hàng Nhà thầu qua điện thoại hoặc qua email. - Chủ đầu tư nhận hàng hóa do Nhà thầu cung cấp theo đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ và số lượng theo đúng yêu cầu tại Mẫu số 02A. - Cam kết thanh toán cho Nhà thầu giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 5. Trách nhiệm của Nhà thầu: - Cam kết cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các loại hàng hóa kèm giấy tờ hợp pháp theo quy định, đảm bảo hàng mới 100%, đúng tên hàng hóa, mã hàng hóa, xuất xứ, nhập khẩu chính hãng (đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài), tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và số lượng theo các Phụ lục đính kèm Hợp đồng. - Đối với loại hàng hóa cần bảo quản theo chế độ đặc biệt, khi vận chuyển và giao hàng, Nhà thầu phải tuân thủ về chế độ bảo quản theo các quy định được ghi rõ trên nhãn hàng hóa. - Trong quá trình sử dụng nếu có vấn đề về chất lượng hàng hóa (mà lỗi không phải do Chủ đầu tư), Nhà thầu có trách nhiệm đổi lô hàng khác đảm bảo chất lượng cho Chủ đầu tư và phải bồi thường cho người sử dụng trong trường hợp có thiệt hại do lỗi của bên cung ứng hàng gây nên. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong Hợp đồng. 6. Áp dụng phạt Hợp đồng: - Mức phạt: 1%/ tuần/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. - Mức phạt tối đa: 8%/ giá trị đối với hàng hóa giao chậm hoặc vi phạm hợp đồng. 7. Các thông tin về hàng hóa dự thầu (catalog, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, ...) Nhà thầu gửi đến địa chỉ email: p.vttbyt@timhanoi.vn.