## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bộ lưu điện Online | Bộ | 3 | - | - | - | Trung Quốc | 2025 trở về sau | - Công nghệ true online double conversion ( trực tuyến chuyển đổi kép) - Công suất: ≥ 6KVA/ 5.4KW - Nguồn điện, tần số phù hợp với tiêu chuẩn lưới điện Việt Nam - Thời gian lưu điện ≥ 04 phút với 100% tải - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ | 05 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng | 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng | Bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất