## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Cầu thang tập đi chữ L | Cái | 1 | PN25.0 | PhaNa | PhaNa | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | - Gỗ sơn PU, tay vịn inox, hình chữ L - KT: 220x160x150cm (+/- sai số 5%) - Khối lượng: 45kg - Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, lót gỗ ghép phủ vecni, sơn PU chống mối mọt, chống ẩm - Lan can inox, có 2 tầng lên xuống và bậc nghỉ ở giữa Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12cm, kích thước 28x80cm Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18cm, kích thước 28x80cm *Tập người bệnh lên - xuống cầu thang. Mục đích tập mạnh cơ chi dưới và tập người bệnh thích nghi với sinh hoạt gia đình và cộng đồng | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
2 | ĐÈN GÙ HỒNG NGOẠI DIMMER CAO 1.7M | Cái | 5 | ĐHN | TNE | CÔNG TY TNHH SX TM DV THÀNH NHÂN TNE | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Thông số kỹ thuật: Công suất: 220V/60W-250W Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn Dây nguồn: 2m8-3m Chiều cao: từ 1m-1.7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn Độ bền cao Bóng đèn hồng ngoại hiệu Greetmed 220V/250W | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
3 | Bộ tập luyện đa năng 8 chức năng. | Bộ | 1 | không áp dụng | PhaNa | PhaNa | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | 1. Dụng cụ đi bộ trên không; Model: PN-DCNT01 2. Dụng cụ xoay eo; Model: PN-DCNT02 3. Dụng cụ đi bộ lắc tay; Model: PN-DCNT03 4. Dụng cụ tập lắc eo; Model: PN-DCNT04 5. Dụng cụ kéo tay; Model: PN-DCNT07 6. Dụng cụ lưng bụng đơn; Model: PN-DCNT06 7. Dụng cụ tập tay - vai đơn cố định; Model: PN-DCNT23 8. Dụng cụ xe đạp cố định; Model: PN-DCNT12 | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
4 | Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa Năng | Chiếc | 1 | BK-8000 Pro | KingSport | KingSport | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Thiết kế chắc chắn, vận hành ổn định, phù hợp các bài đi bộ và chạy nhẹ nhàng. Thiết kế gấp gọn khi không sử dụng Khung sườn Titan tối ưu độ cứng vững và khả năng phân tán lực, giảm thiểu rung động khi vận hành Tốc độ tối đa lên đến 14 km/h + độ dốc 18% tự động, hỗ trợ thay đổi bài tập từ nhẹ đến cường độ vừa phải Thảm chạy “kim cương” nhiều lớp, tăng ma sát, chống trơn trượt khi vận động mạnh Tích hợp chế độ tra dầu tự động giúp thảm chạy bền hơn, máy ít bảo trì hơn Màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông số: thời gian, quãng đường, tốc độ, calories, nhịp tim 12 chương trình luyện tập có đai rung massage đánh bụng, thanh gập bụng, đĩa xoay eo, và cặp tạ tay Hệ thống giảm chấn (lò xo) giảm lực tác động lên khớp khi chạy, giúp luyện tập an toàn hơn Kích thước vùng chạy 126 × 42 cm đủ rộng để chạy thoải mái Có chức năng tự động bôi dầu cho thảm chạy giúp giảm mài mòn, kéo dài tuổi thọ thảm & bảo trì ít hơn Hệ thống giảm sốc: Lò xo thủy lực Tốc độ tối đa: 14 Km/h phù hợp từ đi bộ nhanh đến chạy bộ cường độ cao Khung máy phù hợp người dùng tối đa 70kg-75kg Bảo hành 5 năm bo mạch linh kiện máy - 1 năm ván thảm và bảo trì trọn đời | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
5 | Khung tập đi song song | Cái | 1 | PN01 | PhaNa | PhaNa | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | - Model: PN01 - Đế sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox - KT phủ bì: 300x70x75-100cm (+/- sai số 5%) - Chiều cao tay vịn hai bên có thể điều chỉnh từ 75 đến 100cm - KT sử dụng: 300x45x68-100cm - Khối lượng: 43kg - Tập đi, tập thăng bằng… | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
6 | Xe đạp tập thể dục | Chiếc | 1 | K8202 | XIAMEN | XIAMEN K-POWER SPORT S CO., LTD | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Model: K8202 - Chất liệu máy: Thép không rỉ, nhựa … - Màn hình hiển thị của máy: hiển thị thời gian tập, tốc độ tập, quãng đường tập, hàm lượng calo tiêu thụ và nhịp tim của người tập - Kích thước máy đã lắp ráp (Dài x Ngang x Cao): 100x54x112cm - Tải trọng máy: 120Kgs - Kích thước máy: 100x54x112cm - Trọng lượng: 18.1/ 20.3Kgs | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
7 | Máy mát xa chân ngâm nước hiệu OROMI | Chiếc | 4 | ORM-KW999 | OROMI | YONGKANG KEWANG INDUSTRY & TRADE CO., LTD | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Mã SP: ORM-KW999 Thông số: Kích thước: 38x31x33.5cm- Trọng lượng: 2.84kg Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp- Dung tích: 15L Công suất định mức: 500W- Điện áp định mức: 220V Điều chỉnh nhiệt độ: 35-48°C- Hẹn giờ: 10-60 phút TÍNH NĂNG NỔI BẬT Bồn ngâm chân massage tự động cao cấp- Đa chức năng: Massage rung và massage thuỷ lực Hiệu suất vượt trội được thiết kế tối ưu cho massage: - Khởi động một chạm nhanh chóng - 6 con lăn massage tự động - Bảng điều khiển cảm ứng LCD - Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo nhu cầu (35-48°C) - Tích hợp ống thoát nước tiện lợi sau khi sử dụng | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
8 | Máy điện châm 6 kênh SDZ-II | Cái | 4 | không áp dụng | Suzhou | Suzhou Medical Appliances Factory | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Phụ kiện cho máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 6 dây nối 6 cặp tấm điện cực 6 đôi dây kẹp Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: nguồn điện trong máy DC9V Sạc điện (đầu vào: AC 220V±22V, 50Hz ±1Hz; Đầu ra DC9V) Công suất đầu vào 10VA Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng Điện áp đầu ra: 0.3VA Tần số: 1~100Hz Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
9 | Bơm tiêm điện | Chiếc | 2 | PG-907s | Progetti | Progetti S.r.l. | ITALY | Năm 2025 trở về sau | Model: PG-907s Đặc điểm: Bơm tiêm điện PG-907S Progetti có màn hình cảm ứng LCD 4.3 inch và màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng. '- Phù hợp với IEC 60601, chỉ định an toàn cao với CPU kép tự động xác định kích thước cho ống tiêm 5, 10, 20, 30, 50/60 ml Chức năng chống dự trữ duy nhất trên động cơ để ngăn chặn thượng nguồn. DERS (hệ thống giảm lỗi) có sẵn. - Mạng Wi-Fi không dây có sẵn và hệ thống điều khiển từ xa vớitrạm trung tâm truyền (tùy chọn). - Loại bảo vệ điện: Loại I3. - Cấp bảo vệ điện: Loại bằng chứng khử rung CF áp dụng một phần. - Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của chất lỏng: IP24. - Nguyên tắc làm việc: động cơ bước dẫn vít hoạt động liên tục. - Phân loại: Bơm tiêm với hệ thống mở để sử dụng ống tiêm phổ thương hiệu. - Các tính năng đặc biệt: Áp suất động, chế độ ban đêm, stand-by, khóa màn hình, bảo vệ pass-word. - Tốc độ thay đổi trong khi chạy, tính toán tự động, bộ nhớ của cài đặt truyền cuối cùng, tính toán tự động tập trung. Thông số kỹ thuật: Hiển thị: Màn hình cảm ứng 4.3” TFT - Ống tiêm tương thích: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml , 50/60ml.- - Các mức độ chọn lọc: 12 mức - Lịch sử ghi nhớ: Hơn 5000 lần- - Kích thước: 394(W)*90(D)*123(H) mm - Trọng lượng:1,7kg- - Nguồn cung cấp : 100-240V 50/60Hz | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
10 | Máy theo dõi bệnh nhân | Chiếc | 2 | YK-8000C | Yonker | Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Model: YK-8000C Cấu hình tiêu chuẩn: Máy chính: 01 máy: Đầu đo Spo2: 01 cái + Cáp điện tim: 01 cái Bao đo huyết áp: 01 bộ + Dây nguồn: 01 cái + Dây nối đất: 01 cái + HDSD: 01 bộ Phạm vi ứng dụng: Người lớn/ Trẻ em/ Trẻ sơ sinh/ Thuốc/ Phẫu thuật/ Phòng mổ/ ICU/ CCU Màn hình: 12 inch Thông số: Spo2, Pr, Nibp, ECG, Resp, 2-Temp Điện tâm đồ: Đầu vào: Cáp điện tâm đồ 3/5 dây - Phần dẫn đầu: I II III aVR, aVL, aVF, V Đạt được lựa chọn: * 0,25, * 0,5, * 1, * 2, tự động Tốc độ quét: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Phạm vi nhịp tim: 15-30bpm Sự định cỡ: ± 1mv Sự chính xác: ± 1bpm hoặc ± 1% (chọn dữ liệu lớn hơn) NIBP: Phương pháp kiểm tra: Máy đo dao động - Triết học: Người lớn, Trẻ em và Trẻ sơ sinh Loại đo lường: Trung bình tâm trương - Thông số đo lường: Đo lường tự động, liên tục Phương pháp đo hướng dẫn sử dụng: m\mHg hoặc ± 2% SPO2 Loại màn hình: Dạng sóng, dữ liệu Phạm vi đo lường: 0-100% - Sự chính xác: ± 2% (từ 70% -100%) Phạm vi tốc độ xung: 20-300bpm - Sự chính xác: ± 1bpm hoặc ± 2% (chọn dữ liệu lớn hơn) Nghị quyết: 1bpm- Nhiệt độ (Trực tràng & Bề mặt) - Số kênh: 2 kênh Phạm vi đo lường: 0-50°C- Sự chính xác: ± 0,1-Trưng bày: T1, T2, TD - Đơn vị: Lựa chọn ºC / ºF Làm mới chu kỳ: 1 giây-2 giây - Hô hấp (Trở kháng & Ống mũi) Loại đo lường: 0-150 vòng/phút - Sự chính xác: ± 1bm hoặc ± 5%, chọn dữ liệu lớn hơn Nghị quyết: 1 vòng/phút Yêu cầu về nguồn điện: AC: 100 ~ 240V, 50Hz/ 60Hz - DC: Pin sạc tích hợp, Pin Li-ion 11.1V 24wh Thông tin bao bì: Kích thước đóng gói: 305mm * 162mm * 290mm, NW: 4,5kg, GW: 6,3kg | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
11 | Máy Holter huyết áp | Chiếc | 1 | BR102 PLUS | SCHILLE R | Schiller AG | SWIT ZERL AND | Năm 2025 trở về sau | Model: BR102 PLUS Cấu hình bao gồm: Máy chính: 1 cái Miếng dán cố định: 1 cái Túi bảo vệ: 1 cái Bộ nguồn sạc: 1 bộ Cáp USB: 1 cái Pin sạc: 4 pin/1 máy Bộ máy tính: 01 bộ Máy in đen trắng: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 bộ Phần Mềm độc kết quả: 1 bộ Tính năng của thiết bị: - Phân tích hiệu ứng áo choàng trắng (White coat): Dữ liệu 1 giờ đầu tiên được so sánh với kết quả ghi 24 giờ. Phần mềm cho biết bệnh nhân có biểu hiện tăng huyết áp do hiệu ứng áo choàng trắng hay không - Trình bày rõ ràng kết quả thống kê số liệu được cung cấp cho các giai đoạn thức và ngủ cũng như cho tất cả các giai đoạn khác bao gồm huyết áp trung bình, nhịp tim, huyết áp mạch, huyết áp động mạch trung bình và tải lượng huyết áp - Tạo các trang kết quả rõ ràng một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng hệ thống báo cáo mẫu. Mức độ chi tiết và sự xuất hiện của các báo cáo có thể được tùy chỉnh theo ý muốn Thông số kỹ thuật: Phương pháp đo huyết áp: Đo thính chẩn kết hợp với dao động hoặc chỉ đo dao động , cả hai đều có tốc độ xả hơi Thang đo huyết áp : Từ ≤ 25 đến ≥ 300mmHg, sai số ± ≤ 3mmHg Thang đo nhịp tim : Từ ≤ 25 đến ≥ 300 nhịp/phút Sai số dải đo nhịp tim nhịp tim từ 25 đến 100 nhịp/phút: ± ≤ 2% Sai số dải đo nhịp tim từ 100 đến 200 nhịp/phút: ± ≤ 4% Sai số dải đo nhịp tim từ 200 đến 300 nhịp/phút: ± ≤ 5% Tốc độ xả hơi: Từ ≤ 2 đến ≥ 9mmHg/giây (hoặc tự động ±3mmHg/nhịp) Khoảng cách đo:Từ ≤ 5 đến ≥ 120 phút Thời gian đo: ≥ 24 giờ hoặc ≥ 48 giờ Bộ nhớ lưu trữ: Có thể lưu tới ≥ 400 kết quả và ≥ 30 giây ghi âm gọng nói Giao diện điều khiển: Màn hình OLED với tùy chọn đa ngôn ngữ Lập trình : ≤ 2 nút bấm Cổng giao tiếp: Giao tiếp USB 2.0 để truyền dữ liệu Chương trình ghi: ≥ 4 chương trình cho mỗi nhóm (mỗi nhóm có 8 phép đo) Có hiển thị trạng thái dung lượng pin | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
12 | Máy huyết áp để bàn | Chiếc | 1 | BP868F | Ampall | Ampall Co., Ltd | Hàn Quốc | Năm 2025 trở về sau | Model: BP868F Hệ thống đo huyết áp không xâm lấn, được thiết kế để đo huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu và nhịp mạch bằng kỹ thuật không xâm lấn. Nguyên lý vận hành dựa trên phương pháp dao động (oscilliometric) Phương pháp bơm/xả: Bơm và xả khí tự động bằng vi điều khiển Phát hiện áp suất: Cảm biến áp suất bán dẫn (Semiconductor strain gauge) Màn hình hiển thị: LED 7 đoạn, FND (7-digit segment) Dải đo: Huyết áp: 30-280 mmHg Đơn vị đo tối thiểu: Huyết áp: 1 mmHg; Nhịp mạch: 30-200 lần/phút Độ chính xác: Huyết áp: ± 2 mmHg; Nhịp mạch: ± 3% Cơ chế bơm vòng bít: Dẫn động bằng dây đai, điều khiển bởi vi điều khiển Thời gian bơm áp: Khoảng 10 giây Thời gian đo: Khoảng 30 giây In kết quả: Máy in nhiệt tốc độ cao (tùy chọn chức năng cắt giấy tự động) Nguồn điện: AC 110V/ 220V đến 230V- Tần số: 50/ 60 Hz Giao tiếp: Kết nối máy tính qua cổng RS232C (tùy chọn) Chức năng dừng khẩn cấp: Dừng hoạt động bằng vi xử lý Hỗ trợ giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói trong quá trình đo; Thông báo kết quả huyết áp và cảnh báo lỗi bằng giọng nói Công suất tiêu thụ: 50 VA Điều kiện vận hành: Nhiệt độ: + 10°C đến + 40°C; Độ ẩm: ≤ 95% RH Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ: – 5°C đến + 50°C; Độ ẩm: ≤ 95% RH Kích thước: 453 (R)×340 (S)×306 (C)mm Khối lượng: Khoảng 8.6 kg- Tiêu chuẩn: ISO1485:2016, CE, GMP | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
13 | Khay quả đậu | Chiếc | 2 | không áp dụng | Bình An | Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Kích thước: 20x14x3 cm. Chất liệu: Inox, dày, chắc chắn, lòng sâu | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
14 | Cân điện tử trẻ em | Chiếc | 2 | ER7210 | Oromi | (Nhãn hiệu Oromi) Zhongshan Jinli Electronic Weighing Equipment Co.,Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Model: ER7210 Thông số kỹ thuật - Chất liệu: Nhựa ABS - Kích thước cân: 36x60.4cm - Tải trọng tối đa: 25kg (Độ chia: 5g) - Chiều cao: 46-80cm (Độ chia: 1mm) - Màn hình LCD: 75x30mm - 4 Pin AAA 1.5V Tính năng nổi bật - Thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ, có giá đỡ tiện dụng, bệ đo chiều cao có thể điều chỉnh mở rộng - Màn hình LCD hiền thị cân nặng và chiều cao - Bộ nhớ lưu trữ kết quả của 8 người dùng, 15 kết quả/người. Cân sẽ hiền thị kết quả của lần đo gần nhất trước khi bắt đầu sử dụng - Tự động tắt sau ~1 phút không sử dụng - Có cảnh báo pin yếu, cảnh báo quá tải | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
15 | Trụ cắm pank | Chiếc | 3 | không áp dụng | Bình An | Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Kích thước: 5x14cm, chất liệu: INOX | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
16 | Khay hình chữ nhật | Chiếc | 6 | không áp dụng | Bình An | Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Khay Inox chữ nhật có kích thước 22x32cm. Chất liệu: Inox | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
17 | TỦ THUỐC NGĂN ĐỘC AB | Chiếc | 4 | TT02 | Hanoimed | Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Dài x Rộng x Cao = 800x400x1600mm - Chất liệu: Inox 430 - Gồm 2 khoang: + Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn Có 2 đợt kính dầy 5mm + Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng kính 5mm - Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25x0.6mm - Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 10x20x0.6mm - Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng - Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA - Các chân tủ có đệm cao su | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
18 | Xe đẩy tiêm 2 tầng | Chiếc | 2 | XD01 | Hanoimed | Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Thông số xe tiêm 2 tầng Chất liệu: Inox 430 - Kích thước: Dài x Rộng x Cao (650x450x800mm) - Khung xe bằng hộp 20x20x0.8mm - Xe có 2 ngăn kéo - Mặt xe bằng inox tấm gấp hình chữ nhật được dập liền thành khay -Toàn bộ mặt xe được bao quanh bởi 4 lan can hộp 10x10x0.8mm cao 50mm - Xe có 4 bánh Φ 65, 2 bánh có khóa hãm, 2 bánh trơn - Toàn bộ xe được hàn theo công nghệ hàn Tig và được đánh bóng đạt tiêu chuẩn | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
19 | Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật | Cái | 25 | 19-132 | Prime | Prime Tech Surgico | Pakista n | Năm 2025 trở về sau | Hộp đựng dụng cụ kích thước 32x16x7, chất liệu thép không gỉ | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
20 | Cọc truyền dịch | Cái | 15 | CT01 | Hanoimed | Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Kích thước dao động: 1200-2000mm - Cọc truyền được kết cấu bởi phần han làm bằng ống Φ 22x0.8mm. Bao ngoài là ống Φ 25x0.8mm, có vít hãm cố định dọc han ống theo chiều cao có thể di chuyển độ dài. Phía trên có 2 móc inox chắc chắn tải trọng 6kg - Phần chân: Chia ra 3 nhánh được làm bằng hộp inox 30x60x0.8mm có chiều dài từ trụ là 250mm, bánh xe di chuyển thuận tiện | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
21 | Bát kền | Chiếc | 20 | không áp dụng | Bình An | Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Chất liệu INOX, kích thước Rộng 14cm | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
22 | Hộp đựng thuốc cấp cứu phản vệ nhựa (26x19x6.5c m) | Chiếc | 9 | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Hộp nhựa có chia ngăn dùng đựng thuốc, vật tư chống shock, có phác đồ hướng dẫn xử trí phản vệ theo TT 51/2017/TT-BYT | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
23 | Hộp bông cồn | Chiếc | 6 | không áp dụng | Bình An | Công ty TNHH Dụng Cụ Kim Khí Bình An | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Chất liệu INOX, kích thước phi 8 | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
24 | Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt | Bộ | 1 | không áp dụng | Hilbro | Hilbro | Pakista n | Năm 2025 trở về sau | Bao gồm: Cán dao mổ số 3 Standard (08.0100.03): 1 cái Cán dao mổ số 4 Standard (08.0120.04): 1 cái Kéo phẫu thuật Mayo thẳng 16cm (10.0052.16): 1 cái Kéo phẫu thuật Mayo cong 16cm (10.0053.16): 1 cái Kéo phẫu thuật Standard nhọn-tù thẳng 18.5cm (10.0012.18): 1 cái Kéo phẫu thuật Standard nhọn-nhọn cong 16.5cm (10.0015.16): 1 cái Kẹp phẫu tích Standard 16cm (12.0010.16): 1 cái Kẹp phẫu tích Standard Slender 1x2T 16cm (12.0110.16): 1 cái Kẹp phẫu tích Standard 20cm (12.0010.20): 1 cái Kẹp phẫu thuật Standard Slender 1x2T 20cm (12.0110.20): 1 cái Banh phẫu thuật Crile 11cm (18.0026.11): 2 cái Bộ 2 banh phẫu thuật Farabeuf 15cm (18.0012.00): 1 cái Kẹp kim phẫu thuật Crile-Wood 15cm (22.0066.15): 1 cái Kẹp phẫu thuật Coller-Crile thẳng 14cm (14.0120.14): 2 cái Kẹp phẫu thuật Coller-Crile cong 14cm (14.0121.14): 2 cái Kẹp khăn phẫu thuật Backhaus 9cm (14.0740.09): 4 cái Banh mũi Killian 35mm, 13cm (46.0060.35): 1 cái Dụng cụ đè lưỡi Wieder số 1, 14cm (48.0230.01): 1 cái Hộp dụng cụ chữ nhật 250x120x60mm (81350-03): 1 cái | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
25 | Bàn típ dụng cụ | Cái | 2 | B05 | Hanoimed | Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Bàn tít (kt: 475x325x(700~1.000)) Chân bàn được làm bằng hộp inox: 30*60 Mặt khay bàn típ rời: KT 35*50 Bàn có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
26 | Panh thẳng có mấu 20cm | Cái | 10 | 17_375 | Prime | Prime Tech Surgico | Pakista n | Năm 2025 trở về sau | Mã sản phẩm: 17_375 Kích thước: 20cm (± 5%) Chất liệu: Thép không gỉ Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001 | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
27 | Ghế đẩu xoay | Cái | 4 | GX01 | Hanoimed | Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Khung ghế dày 0.8mm Mặt ghế phi 280 - dày 1.0mm, chất liệu inox 430 Ghế cao 500-600mm Có 3 chân, chất liệu inox 201 | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
28 | Bàn y tế | Cái | 1 | B03 | Hanoimed | Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Chất liệu: Inox Dài x Rộng x Cao = 1800x600x700 Chân bàn: Inox hộp 30x30-Khung bàn Inox hộp 30x30-Mặt bàn Inox lá dày 0.6 - Bàn được chia làm 2 khúc có phần đầu nâng, phần thân giữa đều làm bằng inox lá, sáng bóng BA. Phần nâng đầu, nâng hạ được từ 0° đến 45° điều chỉnh cao thấp bằng thanh răng, đột dập từ tấm inox dày 3 ly Có nệm mút dầy 50mm phù hợp với bàn khám Bàn khám được đánh bóng sáng, kết cấu chắc chắn bền bỉ Bàn được lắp ráp bằng ốc vít, chắc chắn, tính thẩm mỹ cao | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
29 | Cân sức khỏe điện tử có thước đo chiều cao | Cái | 1 | BL200 | Kinlee | Kinlee | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Model: BL200 Cân đo chiều cao cân nặng, BMI tự động bằng sóng siêu âm Thông Số Kỹ Thuật: - Tải trọng: 5-200KG, đơn vị: kg/lbs - Khoảng chia: 100g - Sai số: ± 0,3% - Thang đo chiều cao: 90 -200cm (Công nghệ đo bằng sóng siêu âm), đơn vị: cm/inch - Sai số: ± 1cm- - Màn hình: LCD 16 x11Cm (có đèn nền xanh, có âm thanh) - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, Bệ đứng thảm chống trượt. - Pin sạc lithium kèm Adapter nguồn DC 9VDC / 1A - Chức năng phân tích BMI tự động - Trọng lượng: 11,94 Kg | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
30 | Ốp Tích soi 0 độ | Cái | 1 | BD-1 /Code: J0200E | Shenda | Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Góc soi thẳng 0°, đường kính 4mm, chiều dài làm việc 175mm | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
31 | ĐÈN THỊ LỰC CHỮ C | Cái | 1 | CC | TNE | CÔNG TY TNHH SX TM DV THÀNH NHÂN TNE | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Khoảng cách đọc: 5m Nguồn: 220V; 0,2A Bảng chữ Kích thước 29cm x 79cm Có dimmer điều chỉnh độ sáng Lỗ treo tường Dây nguồn:1m8 -2m Vỏ đèn bằng inox | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
32 | ĐÈN THỊ LỰC MÀU | Cái | 2 | CL | TNE | CÔNG TY TNHH SX TM DV THÀNH NHÂN TNE | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Khoảng cách đọc: 5m Nguồn: 220V; 0,2A Kích thước 26cm x 62cm Lỗ treo tường, Dây nguồn:1m8 – 2m Vỏ đèn bằng inox | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
33 | Máy đo đường huyết On Call® Plus, | Cái | 3 | G113-214 | không áp dụng | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. (Chủ sở hữu: Acon Laboratories, Inc., USA) | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Chuẩn định kết quả: Tương đương huyết tương Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 -600mg/dL) Bộ nhớ: 300 kết quả kèm ngày tháng và thời gian đo Kết quả trung bình: Trung bình 7, 14, 30 ngày Truyền dữ liệu: USB Dung dịch chứng: 3 mức Tính năng âm báo: Tùy chọn âm báo khi phát hiện mẫu, thông báo lỗi Chế độ tự động tắt: Sau 2 phút không hoạt động Pin nguồn: 1 pin tròn dẹt CR 2032 3.0V Tuổi pin nguồn: 1000 lần đo Điều kiện làm việc: 5 - 45ºC; 10 - 90% RH Điều kiện bảo quản que thử: 2 - 35ºC Hạn sử dụng que thử: 24 tháng (6 tháng sau khi mở lọ lần đầu tiên) | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
34 | Máy phân tích nước tiểu [Mission® U120 Smart Urine Analyzer] | Chiếc | 1 | Mission U120 Smart Urine Analyze r | ACON | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. (Chủ sở hữu: Acon Laboratories, Inc., USA) | Trung Quốc | Năm 2025 trở về sau | Cấu hình gồm: - Máy chính: 1 bộ - Khay que thử: 01 cái - Cuộn giấy in: 02 cuộn - Cáp nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Công nghệ: Phản xạ quang học - Phát hiện: Đi-ốt quang - Công suất hoạt động: Đo đơn lẻ: 60 lần/giờ, Đo liên tục: 120 lần/giờ - Bộ nhớ: 2000 kết quả đo gần nhất - Thời gian que ủ màu trong máy: 1 phút - Bước sóng LED đơn sắc: 525nm và 635 nm - Loại que thử phù hợp: 1 ~ 14 thông số (108 x 5mm) - Loại que thử tùy chọn sử dụng với máy: Tối đa 15 lựa chọn - Dữ liệu nhập tương thích: Nhập thủ công Người sử dụng/ID bệnh nhân và đầu đọc mã vạch (tối đa 20 ký tự - Khả năng kết hợp: Bộ phận in nhiệt (bao gồm), Máy in ngoài tùy chọn (không bao gồm), Đầu đọc mã vạch RS232C (tùy chọn), Cáp USB hoặc RS232C truyền dữ liệu (tùy chọn) - Loại mã vạch tương thích: Code 128, Code 39, Codabar (NW-7), EAN 8, EAN 13, Interleave 25, UPCA, UPCE - Ngôn ngữ máy: Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác - Điều kiện làm việc của máy: 0 - 40ºC; ≤ 85% RH (không ngưng tụ) - Điều kiện làm việc của que thử: 15-30ºC; ≤ 85% RH (không ngưng tụ) - Điều kiện làm việc: -5 - 50ºC; 90% RH - Điện nguồn: 100 ~ 240VAC 50/60HZ, 35A - Trọng lượng: 1.85kg - Kích thước máy (LxWxH): 27.5 x 18.3 x 13.9cm - Kích thước màn hình (LxW): 10.8 x 6.5cm | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
35 | Nẹp cổ cứng ORBE | Cái | 2 | 20 | ORBE | Công ty TNHH Hameco Hưng Yên (Chủ sở hữu: Công ty cổ phần thương mại Dược Vật tư y tế Hà Nội) | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | Làm từ chất liệu EVA gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn nhau bởi băng nhám dính, khóa Velcro. Khuôn nhưa định hình thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt ở vị trí mở khí quản. Sử dụng cho các chấn thương đốt sống cổ, sau phẫu thuật, có thể luồn ống nội khí quản. Gồm các cỡ S, M, L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
36 | Cáng cứu thương ống hợp kim vải | Cái | 1 | CCT-LTS 01 | LOTUS 2020 GROUP | CÔNG TY TNHH LOTUS 2020 GROUP | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | - Chất liệu khung: ống, hợp kim nhôm bền, đẹp - Tay nắm bằng nhựa tăng độ bám - Khả năng gấp gọn tiện lợi, không chiếm diện tích - Có khóa chốt cố định chắc chắn - 4 chân chống (2 chân chống trên có bánh xe ) - Trang bị 2 dây đai an toàn | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
37 | Xe đẩy cáng bệnh nhân | Cái | 1 | XD09 | Hanoimed | Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | - Xe có kết cấu đơn giản và độ chắc chắn cao tạo sự tiện lợi và linh hoạt khi di chuyển bệnh nhân. - Kích thước xe khá rộng với các chiều lần lượt là (Dài x Rộng x Cao): 2100x600x750mm. - Khung xe Chịu tải phần băng ca, làm bằng ống inox Phi 25 uốn bo tròn thẩm mĩ, chắc chắn, sáng bóng, không bị oxy hóa, sạch sẽ, dễ vệ sinh. Phần chân được kết cấu bằng inox ống phi 32, với 4 bánh xe phi 100 có độ ma sát cao thuận tiện khi di chuyển. - Mặt băng ca sử dụng ống inox phí 32, có tay nắm chống trơn trượt, mặt tôn võng đảm bảo an toàn khi vận chuyển bệnh nhân. - Hai bên xe cáng có lan can có thể nâng - hạ xuống dễ dàng đảm bảo người bệnh không bị ngã khi di chuyển. - Mặt băng ca có đệm mút dày 5cm bọc giả da sạch sẽ, êm ái. Tải trọng: 200 kg | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
38 | Bàn khám phụ khoa- Bàn sản | Bộ | 1 | B02 | Hanoimed | Công Ty CP Thương mại và Sản xuất Thiết Bị Y Tế Hà Nội | Việt Nam | Năm 2025 trở về sau | - Dài x rộng x Cao = 1400x720x850 - Chân bàn: Inox ống F32x0.8 - Các thanh giằng: Inox ống F25x0.6, F22x0.6, F19x0.6 - Mặt bàn: Inox lá dày 0.6mm - Kết cấu gồm 2 phần: + Phần đỡ lưng được nâng hạ bằng thanh răng inox dày 3 ly có thể điều chỉnh được từ 20 - 60o + Mặt khoét có lỗ bán nguyệt, có khay inox dùng để đựng dịch - Có giá đỡ chân đễ dàng lên xuống cho công tác chuyên môn. - Có bậc lên xuống làm bằng inox, tạo gờ thuận tiện cho bệnh nhân khám chữa bệnh. - Có nệm dầy khoảng 50mm, có thể dễ dàng làm sạch - Tải trọng: 200kg | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
39 | Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn | Cái | 1 | 3_150 | Prime | Prime | Pakista n | Năm 2025 trở về sau | Bộ đặt nội khí quản người lớn 3 lưỡi: - Vật liệu: thép không gỉ, đạt chuẩn CE - Cán pin loại trung - Gồm 3 lưỡi cong Lưỡi số 1: kích thước 9 cm Lưỡi số 2: kích thước 11 cm Lưỡi số 3: kích thước 13 cm | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
40 | Gắp dị vật mũi | Cái | 2 | 39_292 | Prime | Prime | Pakista n | Năm 2025 trở về sau | Kích thước :12 cm (±5%) Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485. | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
41 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2 | 103-18 | Prime | Prime | Pakista n | Năm 2025 trở về sau | Bộ khâu cắt tầng sinh môn: - Kéo thẳng nhọn 18cm : 1 cái -Kéo thẳng tù 18cm : 1 cái -Panh cong không mấu 18cm : 1 cái -Kẹp bông sản 25cm : 1 cái -Kìm mang kim 18cm : 1 cái -Kim khâu cong sản : 1 vỉ -Hộp chữ nhật 32x16x7cm : 1 cái | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
42 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 2 | 103-16 | Prime | Prime | Pakista n | Năm 2025 trở về sau | Bộ đỡ đẻ : Thông số kỹ thuật -Kéo thẳng tù 18cm : 1 cái -Panh thẳng có mấu 20cm: 1 cái -Panh chữ S 25cm : 1 cái -Thông tiểu nữ : 1 cái -Hộp chữ nhật : 32x16x7cm | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu
43 | Máy theo dõi sản khoa | Cái | 1 | FC1400 | Bionet | Bionet Co., Ltd | Hàn Quốc | Năm 2025 trở về sau | Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện đi kèm: 01 bộ gồm + Prode doppler siêu âm US: 02 cái ( Đầu dò tim thai) + Prode TOCO: 01 cái ( Đầu dò cơn co) + Đai thắt: 03 cái + Vạch dấu: 01 cái + Giấy in: 02 cuộn + Bộ đổi nguồn và dây nguồn: 01 bộ + Gel siêu âm: 01 cái + Giấy in moiter: 10 cuộn | TTYT khu vực Đà Bắc | Trong vong 24 giờ sau khi nhận được dự trù | Trong vong 72 giờ sau khi nhận được dự trù | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu