## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Chống sét cảm biến DLA-24D3 | cái | 6 | 6403011 | DLA-24D3 Citel | Citel | Pháp | 2025 -2026 | Hãng sản xuất: CITEL Model: DLA-24D3 Mã sản phẩm: 6403011 Ứng dụng: 4–20 mA, đường 24 VDC Số cặp bảo vệ: 1 pair + shield Điện áp danh định Un: 24 VDC Điện áp làm việc tối đa Uc: 28 VDC Dòng tải tối đa IL: 300 mA Dòng xả danh định In: 5 kA (8/20 µs) Dòng xả tối đa Imax: 20 kA (8/20 µs) Dòng xung Iimp: 5 kA (10/350 µs) Điện áp bảo vệ Up: ≤40 V Điện dung: <50 pF Công nghệ: GDT + TVS diode Bảo vệ: Line-Line + Line-Earth Đấu nối: Terminal vít, 0.5–2.5 mm² Kiểu lắp: DIN rail 35 mm Nhiệt độ: -40...+85 °C Cấp bảo vệ: IP20 | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
2 | Chống sét cảm biến B480-24D3 | cái | 1 | 72793 | B480-24D3 Citel | Citel | Pháp | 2025 - 2026 | Model: B480-24D3 Mã sản phẩm: 72793 Ứng dụng: 4–20 mA / 24 VDC Số kênh: 4 pair Điện áp danh định Un: 24 VDC Điện áp làm việc tối đa Uc: 28 VDC Dòng tải tối đa: 300 mA Dòng xả danh định In: 5 kA (8/20 µs) Dòng xả tối đa Imax: 20 kA (8/20 µs) Dòng xung Iimp: 2,5 kA (10/350 µs) Điện áp bảo vệ Up Line-Line: 40 V Công nghệ: GDT + điện trở + diode Cấu hình: 4 pair Đấu nối: Terminal vít Tiết diện dây: 0,4–1,5 mm² Kiểu lắp: Gắn tường Cấp bảo vệ: IP20 Nhiệt độ hoạt động: -40...+85 °C | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
3 | Chống sét tín hiệu RS485 DLA-12D3 | cái | 4 | 6402011 | DLA-12D3 Citel | Citel | Pháp | 2025 - 2026 | Hãng sản xuất: CITEL Model: DLA-12D3 Mã sản phẩm: 6402011 Ứng dụng: RS232 / RS485 Điện áp danh định Un: 12 VDC Điện áp làm việc tối đa Uc: 15 VDC Cấu hình: 1 pair + shield Dòng tải tối đa IL: 300 mA Dòng xả danh định In: 5 kA (8/20 µs) Dòng xả tối đa Imax: 20 kA (8/20 µs) Dòng xung Iimp: 5 kA (10/350 µs) Up Line-Line: 30 V Up Line-Earth: 20 V Điện dung: <50 pF Công nghệ: GDT + TVS diode Kiểu lắp: DIN rail 35 mm Kiểu đấu nối: Terminal vít 0,5–2,5 mm² Cấp bảo vệ: IP20 Nhiệt độ hoạt động: -40...+85 °C Tiêu chuẩn: IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
4 | Bộ nguồn Meanwell dòng NDR-75-24 | bộ | 1 | NDR-75-24 | Meanwell | Meanwell | Trung Quốc | 2025 - 2026 | Loại:Nguồn AC/DC, gắn DIN Rail Công suất định mức:76,8 W Điện áp vào:90–264 VAC Tần số vào:47–63 Hz Điện áp DC ra:24 VDC Dòng định mức:3,2 A Dải dòng ra:0–3,2 A Dải chỉnh điện áp: 24–28 VDC Sai số điện áp:±1% Line regulation:±0,5% Load regulation:±1% Ripple & noise:120 mVp-p max Hiệu suất điển hình: 88% Làm mát: Đối lưu tự nhiên, không quạt Nhiệt độ làm việc: −20 đến +70°C Kích thước:32 × 125,2 × 102 mm Khối lượng đóng gói:khoảng 0,51 kg | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
5 | Tủ điện KT ngoài trời 40x30x15cm Thép sơn tĩnh điện dày, Chống nước, có thanh gá thiết bị, có khóa | Cái | 2 | MD | MD | MD | Việt Nam | 2025 - 2026 | Kích thước:40x30x15cm - Độ dày vỏ thép: 0.9mm - Loại sơn: Sơn tĩnh điện - Chất liệu: Thép - Màu sắc: Xám nhạt - Kiểu khóa: 2 Khóa | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
6 | Bộ ioLogik R1240 (hãng Moxa) | Cái | 2 | R1240 | Moxa | Moxa | Đài Loan | 2025 - 2026 | Số kênh Analog Input: 8 AI Loại tín hiệu: Điện áp hoặc dòng điện Chế độ đầu vào: Differential (vi sai) Dải điện áp: 0–10 VDC Dải dòng: 0–20 mA Dải dòng: 4–20 mA Phát hiện đứt dây: Có (4–20 mA Burn-out Detection) Độ phân giải: ADC 16 bit Độ chính xác: ±0,1% FSR (25°C), ±0,3% FSR (-10 đến 60°C) Trở kháng đầu vào :≥10 MΩ Điện trở tích hợp cho dòng: 120 Ω Tốc độ lấy mẫu: 12 mẫu/s (tổng), 1,5 mẫu/s mỗi kênh khi dùng cả 8 kênh Cách ly :3 kVDC hoặc 2 kVrms | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
7 | Bộ ECU-1051TL-R10AAE (Xuất xứ Đài Loan) | bộ | 1 | ECU-1051TL-R10AAE | Advantech | Advantech | Đài Loan | 2025 -2026 | Model: ECU-1051TL-R10AAE Nhà sản xuất: Advantech Loại thiết bị: Industrial IoT Communication Gateway CPU: TI Cortex-A8, 600 MHz RAM: DDR3L 256 MB Bộ nhớ trong: 512 MB NAND Flash Hệ điều hành: Yocto Linux Phần mềm IoT: EdgeLink Khe thẻ nhớ: 1 × Micro-SD Khe SIM: 2 × Nano SIM Cổng Ethernet: 2 × 10/100 Mbps RJ45 Cổng Serial: 2 × RS-232/RS-485 Chuẩn tín hiệu RS-232: TxD, RxD, GND Chuẩn tín hiệu RS-485: Data+, Data- Tốc độ truyền Serial: 50 bps–115.2 kbps Cách ly Serial: Tùy phiên bản/cấu hình, loại này có tùy chọn cách ly Cổng USB: Không có Cổng Console: 1 × COM 3-pin trên bo mạch Mini PCIe: 1 × Full-size Mini PCIe Giao thức Modbus: Modbus RTU/TCP Master & Slave IEC 60870-5-101: Slave IEC 60870-5-104: Master & Slave DNP3.0: Client & Server OPC UA: Client & Server BACnet/IP: Server MQTT: Có Web service: Có Data Logger: Có, lưu trên thẻ SD Watchdog Timer: 15–255 s RTC: Có Điện áp nguồn: 10–30 VDC Công suất tiêu thụ điển hình: khoảng 2,4 W tại 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: −40 đến +70 °C Nhiệt độ lưu trữ: −40 đến +85 °C Độ ẩm: 5–95% RH, không ngưng tụ Làm mát: Đối lưu tự nhiên Kiểu lắp đặt: Wall-mount / DIN-rail Vật liệu vỏ: SECC Kích thước: 92 × 30 × 93 mm Đèn LED: PWR, RUN/ERROR, TX1, RX1, TX2, RX2, Program Chứng nhận: CE, FCC Class A | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
8 | Cáp cảm Biến M12 | sợi | 2 | M12 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Đức | 2025 - 2026 | • Tiết diện dây dẫn: 0,3 mm2 • Chiều dài: 1,5 m • Vật Liệu vỏ Dây Cáp : PVC • Tương thích với các cảm biến từ các thương hiệu như OMRON, PANASONIC, SICK, AUTONICS và LANBAO. • Chịu được 220.000 chu kỳ thử nghiệm uốn cong mà không bị gãy, vượt trội so với các sản phẩm cạnh tranh. • Chống dầu cắt gọt, lý tưởng cho môi trường khắc nghiệt. • Đầu dây CN2 được cắt và tuốt sẵn để khách hàng dễ dàng đấu nối. | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
9 | Ruột gà cam đường kính trong/ngoài d25/32 | m | 700 | HDPE OSPEN | OSPEN | OSPEN | Việt Nam | 2025 - 2026 | Đường kính (ngoài): 32 ± 2.0 (mm) Đường kính (trong): 25 ± 2.0 (mm) Bước ren: 8 ± 0.5 (mm) Đường kính và chiều cao (mỗi cuộn): 0,6 x 1,2 (m) Độ dày của thành ống: 1,5 ± 0,3 (mm) | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
10 | ống sắt mạ kẽm D21 dày 1.8mm | m | 36 | D21.2×1.8 | Hòa phát | Hòa phát | Việt Nam | 2025 - 2026 | Chủng loại: Ống thép mạ kẽm Đường kính ngoài: D21,2 mm Đường kính danh nghĩa: DN15 Độ dày thành ống: 1,8 mm Đường kính trong: khoảng 17,6 mm Chiều dài tiêu chuẩn: 6 m/cây Bề mặt: Mạ kẽm | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
11 | Cáp điện điều khiển có chống nhiễu Cadivi DVV/Sc-4x1.5(4x7/0.52)-0.6/1kV | m | 200 | DVV/Sc-4x1.5(4x7/0.52)- 0.6/1kV | Cadivi | Cadivi | Việt Nam | 2025 - 2026 | Hãng sản xuất: CADIVI – Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam Ký hiệu: DVV/Sc-4×1,5 (4×7/0,52) – 0,6/1 kV Loại cáp: Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Số lõi: 4 lõi Tiết diện lõi: 1,5 mm²/lõi Kết cấu ruột dẫn: 7/0,52 mm Đường kính ruột dẫn gần đúng: 1,56 mm Vật liệu ruột dẫn: Đồng Cách điện: PVC Chiều dày cách điện danh định: 0,8 mm Màn chắn: Có màn chắn chống nhiễu Vỏ ngoài: PVC Điện áp định mức U₀/U: 0,6/1 kV Tần số: 50 Hz Nhiệt độ làm việc dài hạn của ruột dẫn: 70 °C Nhiệt độ ruột dẫn khi ngắn mạch: 160 °C, tối đa 5 giây Điện trở DC tối đa của ruột dẫn tại 20 °C: 12,1 Ω/km Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1 Tiêu chuẩn ruột dẫn: TCVN 6612 / IEC 60228 Tiêu chuẩn thay thế: JIS C 3401-1992 | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
12 | Cùm omega cho ống DN32 (ruột gà ) kèm ticke và vít | cái | 50 | - | - | - | Việt Nam | 2025 - 2026 | • Dùng Cho Ống:32 mm • Size Bulong:M6 • Vật Liệu:Inox 304 | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
13 | Cùm omega cho ống DN60 (ống sắt mạ kẽm D60 dày 2.5mm) kèm ticke và vít | cái | 10 | - | - | - | Việt Nam | 2025 - 2026 | • Dùng Cho Ống:60 mm • Size Bulong:M6 • Vật Liệu:Inox 304 | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
14 | Cùm omega cho ống DN21 (ống sắt mạ kẽm D60 dày 2.5mm) kèm ticke và vít | cái | 15 | - | - | - | Việt Nam | 2025 - 2026 | • Dùng Cho Ống:21 mm • Size Bulong:M6 • Vật Liệu:Inox 304 | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
15 | Khớp nối ống nước bằng sắt mạ kẽm phi 21 (loại cong 90 độ) | cái | 16 | - | - | - | Việt Nam | 2025 - 2026 | Tiêu chuẩn: BS EN 10242 BS 143 & 1256 Vật liệu: sắt mạ kẽm Áp xuất làm việc: 16kg/cm2 Kết nối : Ren trong Quy cách: DN21 Xuất xứ: Việt Nam | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.
16 | Khớp nối ống nước bằng sắt mạ kẽm phi 21 (loại thẳng) | cái | 8 | - | - | - | Việt Nam | 2025 - 2026 | Tiêu chuẩn: BS EN 10242 BS 143 & 1256 Vật liệu: sắt mạ kẽm Áp xuất làm việc: 16kg/cm2 Kết nối : Ren trong Quy cách: DN21 Xuất xứ: Việt Nam | Đập tràn - Nhà máy thủy điện A Lưới, xã A Lưới 2, Thành phố Huế | 07 ngày | 60 ngày | - Cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng giá trị bằng 5% giá trị hợp đồng trước khi hai bên ký kết hợp đồng. - Tạm ứng tối đa 10% giá trị hợp đồng nhưng phải có bảo lãnh tạm ứng có giá trị bằng giá trị tạm ứng kèm văn bản đề nghị tạm ứng. - Thời gian bảo hành: ít nhất 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu. Nhà thầu cung cấp cam kết bảo hành và nộp bảo lãnh bảo hành giá trị bằng 5% giá trị thanh quyết toán (hoặc Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị thanh quyết toán) đối với hàng hóa cung cấp, lắp đặt được nghiệm thu. - Điều kiện bảo hành: Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và các quy định liên quan. - Các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa cùng với công tác lắp đặt và lập bản vẽ hoàn công thực hiện theo quy định và biểu mẫu của Chủ đầu tư ban hành. - Các yêu cầu khác đối với nhà thầu: thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.