## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Búa nghiền | Cái | 1760 | Không quy định | Không quy định | Không quy định | Việt Nam | Từ năm 2026 | Vật liệu: Hợp kim +Cr22%. trọng lượng chênh lệch giữa các búa trong cùng 1 lô búa (110 quả) là ± 0,1 kg; búa được đúc đảm bảo không rỗ khí, rỗ xỉ, được ủ sau khi đúc, Mài sửa bavia, làm cùn các cạnh sắc, và theo kích thước hình học bản vẽ: MNT.BN.30.5.23 | Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, tổ 4, khu 4A, phường Cửa Ông, TP. Quảng Ninh. | 01 | 20 | - Lô búa nghiền than có thời gian đạt ≥ 400 giờ vận hành có tải và phải đảm bảo kích thước than sau nghiền (hạt than trên sàng) ≥ 4 mm không lớn hơn 14% trên tổng khối lượng mẫu than sau nghiền thực hiện kiểm tra kích thước hạt (Than đầu vào có kích thước 0-15mm) thì bên B mới được nghiệm thu, thanh toán. - Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới nhà cung cấp để mời chứng kiến việc nghiệm thu số giờ vận hành của lô búa nghiền (thời điểm lắp đặt, thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành và thời điểm nghiệm thu đạt/không đạt). Tuy nhiên trong mọi trường hợp việc thay búa vẫn được tiến hành vào thời gian đã được nêu trong thư mời mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các nhà cung cấp. - Giao hàng theo nhu cầu sử dụng thực tế của bên A, đến hết ngày 31/12/2027, giao hàng trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được thông báo giao hàng của Bên A. - Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng. Với các mục hàng nhập khẩu: Cam kết cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ). Cam kết xuất trình tờ khai Hải quan (bản gốc) nếu là nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu nếu là hàng hoá nhà thầu mua thông qua các đại lý khi Chủ đầu tư yêu cầu. Với các mục hàng sản xuất trong nước: Cấp Cam kết nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất. Trong trường hợp số lượng và mục hàng trên CO, CQ trùng với số lượng của Hợp đồng thì phải cung cấp bản gốc. - Hàng hóa được sản xuất từ năm 2026 . - Nhà cung cấp chào giá cho toàn bộ hàng hóa theo thư mời. - Bên B cam kết chịu chi phí sửa chữa các hư hỏng của máy nghiền do búa không đảm bảo chất lượng gây ra.
2 | Trục búa nghiền than | Cái | 32 | Không quy định | Không quy định | Không quy định | Việt Nam | Từ năm 2026 | Bao gồm vòng đệm + bu lông M20x1,5x59; bản vẽ: MNT.TB.002; Vật liệu C45 | Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, tổ 4, khu 4A, phường Cửa Ông, TP. Quảng Ninh | 01 | 20 | - Giao hàng theo nhu cầu sử dụng thực tế của bên A, đến hết ngày 31/12/2027, hàng trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được thông báo giao hàng của Bên A. - Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng quy cách, ký mã hiệu, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm khi giao hàng. Với các mục hàng nhập khẩu: Cam kết cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO do đơn vị có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ). Cam kết xuất trình tờ khai Hải quan (bản gốc) nếu là nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu nếu là hàng hoá nhà thầu mua thông qua các đại lý khi Chủ đầu tư yêu cầu. Với các mục hàng sản xuất trong nước: Cấp Cam kết nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất. Trong trường hợp số lượng và mục hàng trên CO, CQ trùng với số lượng của Hợp đồng thì phải cung cấp bản gốc. - Hàng hóa được sản xuất từ năm 2026 . - Nhà cung cấp chào giá cho toàn bộ hàng hóa theo thư mời. - Bên B cam kết chịu chi phí sửa chữa các hư hỏng của máy nghiền do hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây ra.