## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Máy giặt công nghiệp dòng chân cứng hiệu suất cao | Cái | 1 | UA-520 | UniMac | Alliance Laundry Systems | Cộng hòa Séc | Từ năm 2025 trở về sau, mới 100% | Máy giặt vắt công nghiệp dòng chân cứng (lắp cố định trên bệ móng); Công suất giặt: ≈52 kg (tỷ lệ 1:10) Thể tích lồng: ~520 lít Tốc độ giặt: ~38 rpm Tốc độ vắt: ~440 rpm Lực vắt (G-factor): ~100 Điện: 380–415 V / 50–60 Hz / 3 pha Kích thước: ~1625 × 1088 × 1345 mm | Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang | 01 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Giá chào bao gồm toàn bộ chi phí để máy vận hành được tại vị trí lắp đặt, gồm: Hoàn thành lắp đặt, chạy thử chậm nhất 05 ngày kể từ ngày giao hàng. Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng cho nhân viên; tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt; CO, CQ khi giao hàng; bảo hành máy và phần lắp đặt, đấu nối tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu; có mặt xử lý sự cố trong 48 giờ kể từ khi nhận thông báo. Nghiệm thu, thanh toán theo dòng hàng hóa này; nhà thầu nộp đủ chứng từ thanh toán trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu.
2 | Máy giặt vắt công nghiệp lực vắt trung bình | Cái | 1 | WEN-45C ET2 | Danube | Danube International | Tây Ban Nha | Từ năm 2025 trở về sau, mới 100% | Công suất giặt: 49/45 kg Thể tích lồng: 450 l Tốc độ giặt: 45 rpm Tốc độ vắt: 644 rpm G-factor: 200 Động cơ: 6 kW Gia nhiệt: 21 kW Độ ồn: <70 dB Cửa nạp: Ø 560 mm Tùy chọn: Double drain, sluice, self-service | Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang | 01 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực | Giá chào bao gồm toàn bộ chi phí để máy vận hành được tại vị trí lắp đặt, gồm: Hoàn thành lắp đặt, chạy thử chậm nhất 05 ngày kể từ ngày giao hàng. Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng cho nhân viên; tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt; CO, CQ khi giao hàng; bảo hành máy và phần lắp đặt, đấu nối tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu; có mặt xử lý sự cố trong 48 giờ kể từ khi nhận thông báo. Nghiệm thu, thanh toán theo dòng hàng hóa này; nhà thầu nộp đủ chứng từ thanh toán trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu.