## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600470815 | Huyết thanh xác định nhóm máu A (Anti-A) | [9 empty] | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | 1 ngày | 3 ngày
1.1 |  |  | Huyết thanh xác định nhóm máu A (Anti-A) | ml | 34000 | . | . | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) - Spectrum Diagnostics hoặc tương đương | Ai Cập hoặc tương đương | Từ năm 2025 trở đi | - Huyết thanh phát hiện được kháng nguyên A trong mẫu máu người Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu và bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu; Nhà thầu có cam kết thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ ngày hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất.
2 | PP2600470816 | Huyết thanh xác định nhóm máu B (Anti-B) | [9 empty] | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | 1 ngày | 3 ngày
2.1 |  |  | Huyết thanh xác định nhóm máu B (Anti-B) | ml | 34900 | . | . | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) - Spectrum Diagnostics hoặc tương đương | Ai Cập hoặc tương đương | Từ năm 2025 trở đi | - Huyết thanh phát hiện được kháng nguyên B trong mẫu máu người. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu và bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu; Nhà thầu có cam kết thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ ngày hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất.
3 | PP2600470817 | Huyết thanh xác định nhóm máu AB (Anti-AB) | [9 empty] | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | 1 ngày | 3 ngày
3.1 |  |  | Huyết thanh xác định nhóm máu AB (Anti-AB) | ml | 25500 | . | . | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) - Spectrum Diagnostics hoặc tương đương | Ai Cập hoặc tương đương | Từ năm 2025 trở đi | - Huyết thanh phát hiện được kháng nguyên A và B trong mẫu máu người Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu và bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu; Nhà thầu có cam kết thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ ngày hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất.
4 | PP2600470818 | Huyết thanh xác định nhóm máu Rh(D) (Anti-D) | [9 empty] | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | 1 ngày | 3 ngày
4.1 |  |  | Huyết thanh xác định nhóm máu Rh(D) (Anti-D) | ml | 13900 | . | . | Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) - Spectrum Diagnostics hoặc tương đương | Ai Cập hoặc tương đương | Từ năm 2025 trở đi | - Huyết thanh phát hiện được kháng nguyên D trong mẫu máu người. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu và bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu; Nhà thầu có cam kết thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ ngày hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất.
5 | PP2600470819 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm định nhóm máu | [9 empty] | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | 1 ngày | 3 ngày
5.1 |  |  | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm định nhóm máu | Hộp | 120 | . | . | Medion Grifols Diagnostics AG hoặc tương đương | Thụy Sĩ hoặc tương đương | Từ năm 2025 trở đi | -Chất kiểm chuẩn được sử dụng để cho phép kiểm soát thường xuyên các vật liệu, quy trình làm việc và quy trình thiết bị nhằm xác định kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và hệ Rhesus, xác định kháng thể nhóm máu hệ ABO thích hợp, phát hiện các kháng thể bất thường trong kỹ thuật kháng globulin và xét nghiệm hòa hợp nhóm máu hệ ABO. -Xét nghiệm được thực hiện thủ công hoặc trên máy phân tích nhóm máu tự động. Thành phần tối thiểu: hồng cầu người (haematocrit) trong dung dịch đệm dinh dưỡng đẳng trương, có chất bảo quản và kháng thể có chứa chất bảo quản -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. -Hộp tối thiểu 24ml |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu và bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu; Nhà thầu có cam kết thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ ngày hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất.
6 | PP2600470820 | Thuốc nhuộm vi khuẩn lao huỳnh quang | [9 empty] | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp | 1 ngày | 3 ngày
6.1 |  |  | Thuốc nhuộm vi khuẩn lao huỳnh quang | Hộp | 72 | . | . | Becton Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems hoặc tương đương | Mỹ hoặc tương đương | Từ năm 2025 trở đi | - Dùng để nhuộm mycobacteria bằng quy trình nhuộm huỳnh quang. - Thuốc nhuộm huỳnh quang có đặc tính phát ra bức xạ nhìn thấy được khi được kích thích bởi ánh sáng cực tím có bước sóng ngắn hơn. - Bộ thuốc thử bao gồm tối thiểu: 1. Auramine O, Phenol, Glycerine, Isopropanol, Nước cất. 2. Axit hydrochloric, Isopropanol, Nước cất. 3. Potassium Permanganate, Nước cất. - Hộp tối thiểu 750ml. |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu và bộ hồ sơ sản phẩm chứng minh sự phù hợp của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu; Nhà thầu có cam kết thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ ngày hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng ghi trên bao bì của nhà sản xuất.