## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bo cục nóng điều hòa nhiệt độ cục bộ | Cái | 1 | . | . | . | Việt Nam | 2025 trở lại đây | - Sử dụng cho điều hòa DaikinModel RKA25UAVMV - Hàng mới 100% - Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 | 20 | - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết thực hiện chế độ bảo hành của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định - Phương thức thanh toán: + Thanhtoán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. Giá trị thanh toán đã bao gồm chi phí vận chuyển
2 | Bo cục nóng điều hòa nhiệt độ cục bộ | Cái | 1 | . | . | . | Việt Nam | 2025 trở lại đây | - Sử dụng cho điều hòa Daikin Model RKA50UVMV - Hàng mới 100%. - Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 | 20 | - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết thực hiện chế độ bảo hành của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định - Phương thức thanh toán: + Thanhtoán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. Giá trị thanh toán đã bao gồm chi phí vận chuyển
3 | Bo mặt lạnh và mắt nhận điều hòa nhiệt độ cục bộ | Bộ | 4 | . | . | . | Việt Nam | 2025 trở lại đây | - Sử dụng cho điều hòa Daikin Model FTE35KV1 - Hàng mới 100% - Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 | 20 | - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết thực hiện chế độ bảo hành của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định - Phương thức thanh toán: + Thanhtoán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. Giá trị thanh toán đã bao gồm chi phí vận chuyển
4 | Bo mặt lạnh và mắt nhận điều hòa nhiệt độ cục bộ | Bộ | 22 | . | . | . | Việt Nam | 2025 trở lại đây | - Sử dụng cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 - Hàng mới 100% - Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 | 20 | - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết thực hiện chế độ bảo hành của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định - Phương thức thanh toán: + Thanhtoán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. Giá trị thanh toán đã bao gồm chi phí vận chuyển
5 | Bo mặt lạnh và mắt nhận điều hòa nhiệt độ cục bộ | Bộ | 2 | . | . | . | Việt Nam | 2025 trở lại đây | - Sử dụng cho điều hòa Daikin Model FTXS71GVMV - Hàng mới 100% - Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 | 20 | - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết thực hiện chế độ bảo hành của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định - Phương thức thanh toán: + Thanhtoán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. Giá trị thanh toán đã bao gồm chi phí vận chuyển
6 | Bảo ôn | Cây | 200 | . | . | . | Việt Nam | 2025 trở lại đây | - Kích thước: D10 dày 19mm. - Quy cách: 1 cây =1,83m | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 | 20 | - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết thực hiện chế độ bảo hành của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định - Phương thức thanh toán: + Thanhtoán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. Giá trị thanh toán đã bao gồm chi phí vận chuyển
7 | Bảo ôn | Cây | 200 | . | . | . | Việt Nam | 2025 trở lại đây | - Kích thước: D13 dày 19mm. - Quy cách: 1 cây =1,83m | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 | 20 | - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết thực hiện chế độ bảo hành của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định - Phương thức thanh toán: + Thanhtoán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. Giá trị thanh toán đã bao gồm chi phí vận chuyển
8 | Bảo ôn | Cây | 200 | . | . | . | Việt Nam | 2025 trở lại đây | - Kích thước: D19 dày 19mm. - Quy cách: 1 cây =1,83m | Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 | 01 | 20 | - Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và cam kết 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết thực hiện chế độ bảo hành của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định - Phương thức thanh toán: + Thanhtoán bằng chuyển khoản + Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. Giá trị thanh toán đã bao gồm chi phí vận chuyển