## Worksheet
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | Bo mạch điều khiển cho bộ lấy mẫu (PCB Main for G427xA, G6501, 9B, AGI2) | Bộ | 1 | G6500-64220 | Agilent | Agilent | CH (Switzerland) | 2024 trở lại đây | Bo điện tử thay thế cho bộ tiêm mẫu máy sắc ký khí - Kiểu loại bo mạch : Bo mạch chính CTC ( CTC main board ) cho bộ tiêm mẫu - Khả năng tương thích : Các hệ thống tiêm mẫu chất lỏng tự động PAL - Chức năng : Điều khiển các hoạt động và quy trình xử lý điện tử cốt lõi của bộ phận tiêm mẫu. | Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh | 15 ngày | 30 ngày | Các yêu cầu về thực hiện hợp đồng, điều kiện thanh toán: - Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng; - Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, đầy đủ phương tiện, thiết bị để thực hiện gói thầu, bố trí cán bộ thực hiện ngay sau khi giao hàng; Có nhiệm vụ lắp đặt, kiểm tra, đánh giá thiết bị sau khi lắp đặt. - Điều kiện thanh toán: + Không thực hiện tạm ứng, thanh toán bằng chuyển khoản. Nhà thầu phải thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua ngân hàng với giá trị 3% giá trị hợp đồng. + Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi nhà thầu thực hiện xong việc lắp đặt, vận hành. Thời hạn thanh toán không quá 45 ngày kể từ khi bên B chuyển giao cho bên A đầy đủ các hồ sơ thanh toán, chứng từ đi kèm - Các yêu cầu khác: Đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành; Cung cấp đầy đủ giấy tờ kèm theo hàng hóa khi giao hàng;