## Worksheet
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác
1 | PP2600314464 | Phần 1. Hoá chất huyết học dùng cho máy Xét nghiệm huyết học tự động Celltac ES, Model: MEK 7300 | [9 empty] | Trung tâm y tế khu vực Đà Bắc | Trong vòng 24 giờ | Trong vòng 72 giờ
1.1 |  |  | Chất kiểm chuẩn máy huyết học 5 thành phần (mức cao) | ml | 12 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Celltac ES, Model: MEK 7300-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy huyết học tự động Celltac ES, model: MEK 7300 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
1.2 |  |  | Chất kiểm chuẩn máy huyết học 5 thành phần (mức thấp) | ml | 21 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Celltac ES, Model: MEK 7300-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy huyết học tự động Celltac ES, model: MEK 7300 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
1.3 |  |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học mức thường | ml | 12 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Celltac ES, Model: MEK 7300-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy huyết học tự động Celltac ES, model: MEK 7300 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
1.4 |  |  | Dung dịch ly giải màng hồng cầu để đo Hemoglobin | ml | 10000 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Celltac ES, Model: MEK 7300-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy huyết học tự động Celltac ES, model: MEK 7300 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
1.5 |  |  | Dung dịch ly giải phân tách 5 thành phần bạch cầu trong xét nghiệm huyết học | ml | 1000 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Celltac ES, Model: MEK 7300-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy huyết học tự động Celltac ES, model: MEK 7300 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
1.6 |  |  | Dung dịch pha loãng | ml | 600000 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Celltac ES, Model: MEK 7300-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy huyết học tự động Celltac ES, model: MEK 7300 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
1.7 |  |  | Dung dịch rửa | ml | 10000 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Celltac ES, Model: MEK 7300-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy huyết học tự động Celltac ES, model: MEK 7300 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
1.8 |  |  | Dung dịch rửa | ml | 6000 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Celltac ES, Model: MEK 7300-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy huyết học tự động Celltac ES, model: MEK 7300 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2 | PP2600314465 | Phần 2. Hoá chất điện giải dùng cho máy Xét nghiệm Điện giải đồ, Model: Easylyte Plus | [9 empty] | Trung tâm y tế khu vực Đà Bắc | Trong vòng 24 giờ | Trong vòng 72 giờ
2.1 |  |  | Chất kiểm chuẩn điện giải 3 mức | Hộp | 5 | EasyQC Tri-Level Quality Control Kit/2815 | EasyQC Tri-Level Quality Control Kit | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 3 mức: bình thường, cao và thấp. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.2 |  |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu và điện giải | Hộp | 3 | EasyLyte/EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit /2118 | EasyLyte/EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm hãng Medica/Mỹ (Không có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Hộp | 3 | EasyLyte Plus Solutions Pack, 800ml/2121 | EasyLyte Plus Solutions Pack, 800ml | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | *Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack sử dụng để xác định định lượng Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu người bằng Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte plus. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.4 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Na | Cái | 3 | EasyLyte Na+ Electrode/2102 | EasyLyte Na+ Electrode | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Điện cực Na dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.5 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng K | Cái | 3 | EasyLyte K+ Electrode/2101 | EasyLyte K+ Electrode | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Điện cực K dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.6 |  |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl | Cái | 3 | EasyLyte Cl- Electrode/2113 | EasyLyte Cl- Electrode | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Điện cực Cl dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.7 |  |  | Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Li | Cái | 3 | EasyLyte Reference Electrode/2103 | EasyLyte Reference Electrode | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.8 |  |  | Đường ống bơm và ống mẫu máy điện giải | Hộp | 2 | EasyLyte Tubing Kit/2104 | EasyLyte Tubing Kit | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu. Dùng cho máy điện giải EasyLyte Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.9 |  |  | IVD ngâm điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Lọ | 3 | EasyLyte Internal Filling Solution/2492 | EasyLyte Internal Filling Solution | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Dung dịch ngâm điện cực, lọ 125 mL chứa KCl, dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.1 |  |  | Màng điện cực máy xét nghiệm điện giải | Cái | 3 | EasyLyte Membrane Assembly/2258 | EasyLyte Membrane Assembly | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Màng điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.11 |  |  | Bộ phát hiện mẫu máy xét nghiệm điện giải | Cái | 3 | EasyLyte Sample Detector/2257 | EasyLyte Sample Detector | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Bộ phát hiện mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
2.12 |  |  | Van máy xét nghiệm điện giải | Cái | 3 | EasyLyte Solutions Valve/2108 | EasyLyte Solutions Valve | Medica | Mỹ | Năm 2026 trở về sau | Van dùng cho máy xét nghiệm điện giải Tương thích với máy xét nghiệm điện giải đồ, model: Easylyte Plus |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3 | PP2600314466 | Phần 3. Hoá chất đông máu dùng cho máy Xét nghiệm Đông máu, Model: Human Clot Pro | [9 empty] | Trung tâm y tế khu vực Đà Bắc | Trong vòng 24 giờ | Trong vòng 72 giờ
3.1 |  |  | Bộ linh kiện bảo trì máy đông máu human clot pro | Bộ | 1 | Maintenance Kit for HumaClot Pro/15800/500 | Maintenance Kit for HumaClot Pro | Human | Đức | Năm 2026 trở về sau | Bộ linh kiện bảo trì máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.2 |  |  | Chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm đông máu | ml | 20 | HEMOSTAT CALIBRATOR/35500 | HEMOSTAT CALIBRATOR | Diagon Ktf | Hungary | Năm 2026 trở về sau | Hóa chất hiệu chuẩn, được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm để phân tích Prothrombin Time (PT) và Antithrombin. Hộp 4x1ml (dạng đông khô) Calibrator chứa: Mẫu gộp huyết tương người, sodium azide < 0.01% Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.3 |  |  | Chất kiểm chuẩn dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bât thường | ml | 6 | HEMOSTAT CONTROL PLASMA ABNORMAL/35002 | HEMOSTAT CONTROL PLASMA ABNORMAL | Diagon Ktf | Hungary | Năm 2026 trở về sau | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bất thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.4 |  |  | Chất kiểm chuẩn dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm đông máu mức bình thường | ml | 6 | HEMOSTAT CONTROL PLASMA NORMAL/35001 | HEMOSTAT CONTROL PLASMA NORMAL | Diagon Ktf | Hungary | Năm 2026 trở về sau | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bình thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.5 |  |  | Cuvette Rings HumaClot Pro | Cái | 7680 | Cuvette Rings HumaClot Pro/15800/10 | Cuvette Rings HumaClot Pro | Human | Đức | Năm 2026 trở về sau | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.6 |  |  | HEMOSTAT aPTT-EL | ml | 192 | HEMOSTAT aPTT-EL/33002 | HEMOSTAT aPTT-EL | Diagon Ktf | Hungary | Năm 2026 trở về sau | Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hoá chất 1 (6x4ml): Hóa chất aPTT-EL: Cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium azide < 0,01%; - Hóa chất 2 (6x4ml): Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.7 |  |  | HEMOSTAT FIBRINOGEN | ml | 30 | HEMOSTAT FIBRINOGEN/32002 | HEMOSTAT FIBRINOGEN | Diagon Ktf | Hungary | Năm 2026 trở về sau | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen dùng xác định Fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hóa chất Fibrinogen dạng đông khô 5x2ml, thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. - Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7.4 ± 0.2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, đệm và chất ổn định. - Chất chuẩn: Fibrinogen huyết tương tham chiếu (dạng đông khô) 2x1mL, thành phần: huyết tương người, sodium azide < 0,01%. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.8 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Prothrombin Time | ml | 96 | HEMOSTAT THROMBOPLASTIN-SI/31002 | HEMOSTAT THROMBOPLASTIN-SI | Diagon Ktf | Hungary | Năm 2026 trở về sau | Hóa chất HEMOSTAT THROMBOPLASTIN-SI (PT-SI) dùng để xác định Prothrombin Time (PT) bằng phương pháp thủ công hoặc tự động. PT-SI có thể được sử dụng để xét nghiệm các yếu tố đông máu trong các con đường đông máu ngoại sinh và con đường chung. Thành phần gồm có: - Hoá chất Thromboplastin (dạng đông khô) chứa Chiết xuất não thỏ > 10%, Sodium azide < 0,01% - Đệm CaCl2 chứa Sodium azide < 0,01% Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.9 |  |  | HumaClot Pro - Cleaner (code: 15800/30) | ml | 375 | HumaClot Pro - Cleaner (code: 15800/30)/15800/30 | HumaClot Pro - Cleaner (code: 15800/30) | Human | Đức | Năm 2026 trở về sau | Dung dịch HumaClot Pro - Cleaner dùng để làm sạch thường xuyên trạm rửa, ống thải, kim hút và bơm chất thải của máy phân tích đông máu HumaClot Pro, làm giảm nguy cơ lây nhiễm vật liệu sinh học. Thành phần: Aqueous Solution. Quy cách: 5 x 15 ml Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.1 |  |  | HumaClot Pro - Wash Solution (code: 15800/20) | ml | 375 | HumaClot Pro - Wash Solution (code: 15800/20)/15800/20 | HumaClot Pro - Wash Solution (code: 15800/20) | Human | Đức | Năm 2026 trở về sau | Dung dịch Wash Solution dùng để làm sạch kim hút nhằm ngăn ngừa các chất sót lại trên máy HumaClot Pro. Quy cách: 5 x 15 ml. Thành phần của Wash Solution: - Buffered Salt Solution - Imidazole 0.1mol/l - HCl 0.1mol/l - Detergent 0.02% Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
3.11 |  |  | Thanh khuấy hóa chất | Cái | 80 | Stir Bars for Reagent Mixer/15800/50 | Stir Bars for Reagent Mixer | Human | Đức | Năm 2026 trở về sau | Thanh khuấy hóa chất Tương thích với máy xét nghiệm đông máu, model: Human Clot Pro |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
4 | PP2600314467 | Phần 4. Hoá chất HbA1c dùng cho máy miễn dịch Quo-Lab | [9 empty] | Trung tâm y tế khu vực Đà Bắc | Trong vòng 24 giờ | Trong vòng 72 giờ
4.1 |  |  | Hba1c Test kit (Hoá chất chạy máy) | test | 250 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | Tương thích máy miễn dịch Quo-Lab |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
4.2 |  |  | HC HbA1c dùng cho máy Quo-lab (hoá chất nội kiểm/ kiểm chuẩn) | Hộp | 5 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | Tương thích máy miễn dịch Quo-Lab |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5 | PP2600314468 | Phần 5. Hoá chất miễn dịch dùng cho máy miễn dịch tự động, Model: Mini Vidas | [9 empty] | Trung tâm y tế khu vực Đà Bắc | Trong vòng 24 giờ | Trong vòng 72 giờ
5.1 |  |  | Hoá chất định lượng alpha feto-protein ( AFP ) | Hộp | 2 | 30413 | VIDAS AFP | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein trong huyết thanh, huyết tương người hoặc nước ối, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.2 |  |  | Hoá chất định lượng Carcinoembryonic ( CEA ) | Hộp | 2 | 30453 | VIDAS CEA (S) | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên Carcinoembryonic trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.3 |  |  | Hoá chất định lượng Feritin | Hộp | 2 | 30411 | VIDAS Ferritin | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng Ferritin trong huyết thanh hoặc huyết tương của người sử dụng kỹ thuật ELFA (Xét Nghiệm Huỳnh Quang Liên Kết Enzyme) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.4 |  |  | Hóa chất định lượng Gonadotropin nhau thai | Hộp | 1 | 30405 | VIDAS HCG | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng Gonadotropin nhau thai người trong huyết thanh hoặc huyết tương người, sử dụng kỹ thuật ELFA (Phân tích huỳnh quang liên kết enzym) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.5 |  |  | Hoá chất định lượng Procalcitonin | Hộp | 1 | 30450 | VIDAS B.R.A.H.M.S PCT | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm phát hiện procalcitonin người trong huyết thanh hoặc huyết tương của người bằng kỹ thuật ELFA (Phương pháp Enzym có gắn huỳnh quang) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.6 |  |  | Hóa chất định lượng troponin I độ nhạy cao | Hộp | 1 | 415386 | VIDAS High sensitive Troponin I (TNHS) | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.7 |  |  | VIDAS NT-proBNP2 | Hộp | 2 | 30458 | VIDAS NT-proBNP2 | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng đoạn đầu N của peptide natri lợi niệu loại não trong huyết thanh hoặt huyết tương của người (lithium và natri heparin) bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.8 |  |  | VIDAS T3 | Hộp | 1 | 30403 | VIDAS T3 | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng Triiodothyronine toàn phần (T3) trong huyết thanh hoặc huyết tương người, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme). |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.9 |  |  | VIDAS T4 | Hộp | 1 | 30404 | VIDAS T4 | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng thyroxine toàn phần (T4) trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme). |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
5.1 |  |  | VIDAS TSH | Hộp | 1 | 30400 | VIDAS TSH | BioMerieux SA | Pháp | Năm 2026 trở về sau | Xét nghiệm định lượng xác định hormon kích tuyến giáp trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng miễn dịch enzym, sử dụng kỹ thuật ELFA (phân tích huỳnh quang liên kết enzym). |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6 | PP2600314469 | Phần 6. Hoá chất sinh hoá dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động Monarch 240 | [9 empty] | Trung tâm y tế khu vực Đà Bắc | Trong vòng 24 giờ | Trong vòng 72 giờ
6.1 |  |  | ALBUMIN | ml | 500 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.2 |  |  | Bilirubin Direct | ml | 250 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.3 |  |  | BILIRUBIN TOTAL 4+1 | ml | 500 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.4 |  |  | CD 80 Detergent | ml | 4000 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.5 |  |  | Chất chuẩn sinh hoá Hba1c 4 mức | ml | 2 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.6 |  |  | Chất kiểm chuẩn HBa1c mức thường và mức cao | ml | 2 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.7 |  |  | CK NAC SL | ml | 126 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.8 |  |  | CK-MB SL | ml | 126 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.9 |  |  | Creatinine Jaffe | ml | 510 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.1 |  |  | Elical 2 | ml | 24 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.11 |  |  | ELITROL I | ml | 50 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.12 |  |  | ELITROL II | ml | 50 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.13 |  |  | GLUCOSE PAP SL | ml | 210 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.14 |  |  | HBA1C | ml | 32 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.15 |  |  | HDL LDL CALIBRATOR | ml | 8 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.16 |  |  | Hóa chất định lượng Amylase | ml | 100 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.17 |  |  | Hoá chất định lượng Calcium | ml | 130 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.18 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng acid Uric | ml | 610 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.19 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng ALT/GPT | ml | 252 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.2 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng AST/GOT | ml | 252 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.21 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Cholesterol | ml | 1210 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.22 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Cholesterol HDL | ml | 480 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.23 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Cholesterol LDL | ml | 224 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.24 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Gamma-GT | ml | 456 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.25 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Triglycerides | ml | 610 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.26 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa định lượng Urea | ml | 1264 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.27 |  |  | TOTAL PROTEIN PLUS | ml | 510 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.
6.28 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB | ml | 12 | . | . | . | . | Năm 2026 trở về sau | G7-Tương thích với máy Monarch 240-Đạt tiêu chuẩn ISO theo quy định. Tương thích với máy sinh hoá tự động Monarch 240 |  |  |  | Sau khi có kết quả chào giá, nếu nhà thầu xếp hạng số 1 và được đề nghị trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp 01 bộ hồ sơ tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu gồm: Giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực (Nếu có); ISO theo quy định 13485 của nhà sản xuất, tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gửi về TTYT khu vực Đà Bắc. Nhà thầu phải cung cấp các chứng từ sau đây khi bàn giao hàng hóa: Giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, yêu cầu chuyên môn. Thực hiện đổi trả 1:1 đối với trường hợp hàng hóa kiểm tra không phù hợp với các đặc tính, thông số kỹ thuật đã chào thầu.